{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":272,"n_cols":13,"rows_kept":272,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[231,0,233,0],[231,1,233,1],[235,0,242,0],[235,1,242,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,256,0],[255,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1]]}
["监测日期：2023-04-12","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2958.82","0.042","25","34.29","250","12.549","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","92.91","214.18","500","118.77","500","187.431","500","8.26","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.674","0.008","15","6.119","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","285.98","0.104","10","34","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","39.103","0.148","10","38.103","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.96","0.237","8","18.401","50","7.378","15","0.035","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","72.58","2.07","10","46.82","80","7.36","15","0.023","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","244.51","1.26","10","22.82","80","6.87","15","0.027","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","15.011","0.076","10","28.513","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","72.576","0.066","10","38.763","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.082","10","12.965","80","-","-","0.243","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1085.506","0.012","1.5","4.795","30","-","-","0.109","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2038.452","0.324","10","21.576","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","407.81","0.082","10","25.51","80","1.81","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","979.78","1.47","10","43.483","80","-","-","0.085","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","133.06","1.737","10","26.12","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","220.32","0.062","10","62.832","80","11.655","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","34.56","0.017","10","10.854","80","7.47","20","0.002","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.026","15","21.636","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","32.227","0.008","10","6.023","80","4.499","20","0.021","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","69.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","573.7","0.101","10","18.25","70","7.731","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6322.15","0.033","8.629","42.823","69.431","7.445","27.416","0.246","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2880.6","10.252","500","187.461","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","485.222","0.01","10","7.139","80","-","-","0.067","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","19.958","0.339","10","33.52","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","13.043","0.528","10","9.356","80","3.091","10","0.018","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","908.67","0.533","10","20","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","222","0.004","10","11.534","80","8.24","20","0.093","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","861.41","0.291","8","22.18","50","-","-","0.098","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","634.18","1.394","10","21.07","80","5.38","15","0.015","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1048.03","3.81","10","29.828","80","6.223","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","411.969","0.429","10","31.572","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","480.38","1.177","10","16.285","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.144","10","7.63","80","0.63","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","9.59","0.106","10","17.95","80","2.151","20","0.209","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","99.67","0.19","10","30.13","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.437","0.258","15","17.452","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","71.021","7.273","15","37.205","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","80.9","22.608","500","66.58","500","27.467","500","7.93","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.464","0.164","15","3.008","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.527","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.033","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","47.52","1.947","10","54.94","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","3.215","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","876.96","0.022","8","5.3","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.025","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1771.2","2.03","10","9.769","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","66.182","1.1","15","7.335","80","3.788","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","17.194","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","56.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","48.38","0.073","15","11.73","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","95.818","2.647","15","34.9","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","5.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","46","1.159","15","15.247","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","310.18","2.44","15","29.06","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.39","0.462","15","7","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","22.032","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","201.96","16.399","500","25.34","500","26.464","500","1.745","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","2.483","10","15.79","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","4.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.108","0.29","10","21.203","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","236.01","0.034","10","9.155","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","275.004","0.156","10","19.01","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","73.776","0.302","10","3.595","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","306","0.068","10","6.661","80","-","-","0.01","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","134.698","0.041","10","8.341","80","2.967","20","0.041","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9910.08","0.373","10","23.575","80","5.38","15","0.151","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21148.13","20.902","1000","135.042","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","143991.25","0.129","5","4.894","40","9.506","15","0.039","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","142643.969","10.48","50","131.354","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","23.33","0.007","10","19.27","80","1.332","20","0.09","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","569.38","0.007","5","19.36","50","-","-","0.116","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","412.13","0.582","10","7.253","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","20.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","80855.71","0.29","2","13.65","40","11.431","15","0.279","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","91851.36","20.97","50","148","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","246.285","0.44","10","61.559","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","449.28","0.157","10","27.08","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","551.472","0.173","10","29.02","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","348.054","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","74.3","0.94","10","21","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","424.22","0.138","10","34.69","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","795","0.148","8","6.136","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.174","10","14.7","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","39","0.086","10","23.65","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","298.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","56.333","0.008","10","5.38","80","4.932","20","0.021","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","77.96","1.345","10","30.477","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","16.589","0.018","10","5.19","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","619.49","0.158","30","28.48","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","21.738","0.092","8","9.77","60","2.842","15","0.046","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","29.981","0.626","10","9","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.701","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1604.13","0.173","10","41.15","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","310.867","1.333","15","37.278","80","5.482","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","252.29","2.903","15","12","80","8.237","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","154.31","0.262","10","11.449","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.077","15","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","345.151","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0","0.02","10","1.816","80","-","-","0.007","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","780.624","1.76","10","18.371","80","8.025","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","73.44","0.08","10","2.005","80","0.571","20","0.039","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","17.561","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","184.55","1.538","10","23.72","80","8.878","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","331.42","0.44","8","41.617","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","266.11","0.47","15","45.306","80","21.427","70","1.18","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1423","0.468","8","35.2","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","32.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","72.58","0.126","10","17.43","80","5.686","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","895.1","0.063","15","21.48","60","1.593","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","53.851","0.01","15","12.629","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","16.934","0.009","10","11.146","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.056","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5841.74","0.364","16","35.699","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","781.06","0.482","10","36.205","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","371.29","0.024","8","15.962","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","559.008","4.697","10","14.385","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","34.791","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","766.37","0.688","10","23.36","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","590.11","7.105","10","30.37","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","781.06","2.469","10","34.96","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","583.373","0.945","10","36.538","80","8.133","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","543.542","0.072","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","8060.86","0.218","8","16.523","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12913.69","0.676","8","29.547","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","466.56","0.327","15","11.483","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","137.38","0.016","10","0.771","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","137.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","2.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","10985.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","6819.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","453.991","0.958","8","14.801","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.027","10","3.472","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","109.2","0.455","10","23.04","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","68.23","2.485","15","29.721","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","319.507","0.438","10","15.499","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","274.75","1.161","8","9.5","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","275.479","0.069","10","14.666","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","6.91","0.022","10","10.45","80","-","-","0.052","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","214.27","0.022","10","1.99","80","2.54","15","0.041","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","525.917","0.894","8","10.267","50","-","-","0.082","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","56.16","16.93","500","50.18","500","29.95","500","21.38","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","3.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","29.38","0.103","10","7.45","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","45.657","0.143","10","8.822","80","-","-","0.188","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","54.605","3.218","10","29.694","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","89.711","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4091.554","0.771","2","17.898","40","-","-","0.015","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","25.624","0.466","15","21.969","80","-","-","0.152","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","350.78","0.022","10","17.439","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","35.51","0.337","10","42.252","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","110.59","0.153","10","8.477","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1359.07","0.988","10","44.421","80","7.093","15","0.024","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","98.868","0.01","10","6.583","80","0.23","20","0.012","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","135.311","0.206","10","12.899","80","2.209","20","0.014","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","35.267","3.593","15","5.169","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","144.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","132.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2756.16","0.021","8","19.138","50","10.182","15","0.136","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","37.809","1000","210.962","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","415.835","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","352.279","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","831.272","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","73.103","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","130.023","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","29.817","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","706.061","0.03","10","12.33","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1550.03","0.645","10","48.772","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","44.06","0.029","8","1.74","50","-","-","0.039","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","745.92","0.068","15","24.491","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","5.18","0.007","10","23.24","80","2.14","15","0.021","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1535.154","0.815","8","19.501","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","3.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","195.26","0.052","5","11.42","50","2.554","12","0.033","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","29.549","1.281","10","30.485","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","351","0.013","10","15.505","80","17.51","20","0.02","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","252.29","0.734","10","27.51","80","3.063","15","0.054","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","105.306","1.185","10","2.691","80","1.661","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","25.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.035","10","2.9","100","2.71","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","125.927","0.162","15","20.685","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","36.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","14.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","21.514","1.688","8","12.2","60","6.16","15","0.047","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8189.078","0.2","10","19.195","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","351.613","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","47.52","0.15","10","14.9","80","1.271","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","325.73","0.079","10","20.086","80","-","-","-","-","正常"]