{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":272,"n_cols":13,"rows_kept":272,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[231,0,233,0],[231,1,233,1],[235,0,242,0],[235,1,242,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,256,0],[255,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1]]}
["监测日期：2023-04-14","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3256.785","0.042","25","34.028","250","12.04","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","146.01","170.79","500","112.58","500","145.399","500","7.77","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.55","0.01","15","8.93","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","6.207","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","1.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","209.95","0.103","10","30.27","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","103.149","0.128","10","35.622","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.429","0.097","8","11.344","50","5.933","15","0.02","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","115.78","3.39","10","42.97","80","1.88","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","239.33","1.18","10","25.06","80","6.87","15","0.024","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","10.247","0.026","10","28.362","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","99.706","0.686","10","38.443","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.189","10","12.556","80","-","-","0.252","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1169.637","0.011","1.5","5.04","30","-","-","0.082","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1744.341","0.305","10","24.532","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","302.4","0.779","10","13.61","80","5.98","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","932.26","1.47","10","34.078","80","-","-","0.104","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","142.56","0.056","10","22.119","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","322.27","0.249","10","60.388","80","11.206","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","38.88","0.14","10","10.198","80","7.782","20","0.006","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","16.848","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.021","15","21.556","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","10.368","0.021","10","4.671","80","4.253","20","0.015","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","152.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","493.34","0.04","10","15.7","70","3.566","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6667.36","0.036","8.629","39.894","69.431","8.567","27.416","0.24","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2409.048","20.959","500","239.507","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","493.845","0.03","10","7.289","80","-","-","0.046","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","47.347","1.005","10","20.53","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.308","0.602","10","10.728","80","3.307","10","0.017","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","867.91","0.6","10","25","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","240","0.009","10","11.599","80","10.577","20","0.092","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","804.38","0.288","8","21.66","50","-","-","0.083","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","578.88","1.214","10","8.12","80","3.56","15","0.008","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1144.8","0.836","10","32.515","80","3.743","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","413.956","0.274","10","28.079","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","407.81","0.828","10","16.805","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.059","10","5.59","80","0.33","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","18.317","0.441","10","17.856","80","2.471","20","0.13","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","66.43","0.19","10","40.1","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.997","0.601","15","18.308","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","70.502","2.854","15","16.82","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","110.81","22.458","500","80.01","500","30.967","500","11.32","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.846","0.071","15","3.282","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.372","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","51.84","3.107","10","56.141","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","7.245","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","868.32","0.228","8","7.9","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.014","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2584.22","5.85","10","9.1","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","67.392","0.652","15","9.523","80","3.845","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","21.427","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","58.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","50.98","0.07","15","7.67","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","101.779","1.891","15","27.9","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","3.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","74","1.665","15","32.16","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","266.11","2.58","15","27.64","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","18.49","0.474","15","9.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","16.762","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","224.97","14.867","500","25.17","500","28.146","500","2.821","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","3.481","10","23.023","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","4.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.668","0.119","10","18.608","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","255.72","0.064","10","9.515","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","235.446","0.041","10","20.003","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","43.584","0.298","10","3.165","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","270","0.05","10","4.959","80","-","-","0.008","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","190.685","0.049","10","9.577","80","3.524","20","0.059","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7792.42","0.295","10","26.693","80","5.32","15","0.15","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19080.58","21.791","1000","148.171","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","176663.062","0.394","5","6.396","40","9.165","15","0.085","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","174951.859","9.851","50","247.471","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.317","10","20.08","80","2.164","20","0.097","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","466.56","0.007","5","24","50","-","-","0.189","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","433.73","0.072","10","7.462","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","33.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","78504.77","0.03","2","10.43","40","9.404","15","0.234","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","86698.8","23.05","50","120","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","201.764","0.078","10","43.368","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","499.39","0.205","10","22.86","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","522.336","0.172","10","24.76","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","292.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","76.03","1.06","10","22","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","530.5","0.121","10","41.32","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","842","0.137","8","6.058","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","489.89","0.174","10","16.75","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","33","0.115","10","16.68","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","77.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","53.568","0.042","10","7.66","80","6.246","20","0.02","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","85.83","3.613","10","12.351","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","2.843","10","4.78","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1050.62","0.013","30","29.97","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","17.259","0.092","8","9.63","60","3.246","15","0.042","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","31.45","0.212","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1435.19","0.051","10","31.044","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","280.627","0.178","15","38.268","80","3.601","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","206.5","3.117","15","13.3","80","8.381","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","76.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","199.411","0.217","10","12.514","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.163","15","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","3.167","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","298.218","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0","0.009","10","2.101","80","-","-","0.008","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","112.234","0.457","10","12.949","80","2.76","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","66.442","0.101","10","1.909","80","0.23","20","0.033","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","140.486","1.779","10","23.467","80","7.806","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","320.89","0.281","8","17.748","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","286.85","0.386","15","46.346","80","21.802","70","1.224","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1391.77","0.314","8","26.8","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","23.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","74.3","0.346","10","12.59","80","3.637","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1404","0.09","15","22.5","60","1.558","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","48.351","0.01","15","12.233","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","12.355","0.013","10","4.954","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.961","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5673.994","0.879","16","40.551","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","705.89","0.296","10","37.282","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","352.47","0.022","8","16.921","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","577.325","3.827","10","20.061","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","27.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","762.91","1.063","10","23.22","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","609.12","4.101","10","28.14","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","678.24","2.893","10","35.4","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","863.654","0.931","10","31.726","80","7.835","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","502.33","0.07","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11033.68","0.238","8","19.149","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12331.094","0.236","8","27.599","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","463.1","0.314","15","11.235","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","151.2","0.014","10","0.646","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","151.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","20.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","12766.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","8847.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","428.152","0.3","8","4.616","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.324","0.018","10","3.723","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","88.8","0.219","10","19.25","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","63.06","1.847","15","18.589","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","191.81","2.551","8","15","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","354.202","0.15","10","13.33","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","16.42","0.029","10","4","80","-","-","0.06","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","204.77","0.026","10","2.333","80","2.59","15","0.022","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","617.328","0.083","8","7.253","50","-","-","0.045","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","39.74","31.38","500","48.41","500","57.7","500","18.24","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","2.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","39.74","0.092","10","9.77","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","28.862","1.061","10","9.518","80","-","-","0.159","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","62.294","3.183","10","29.724","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","108.433","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3091.568","0.085","2","28.519","40","-","-","0.026","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.942","0.517","15","22.206","80","-","-","0.152","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","336.1","0.012","10","18.317","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","33.35","0.38","10","40.089","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","109.73","0.252","10","11.564","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1362.53","1.544","10","53.049","80","7.379","15","0.043","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","63.665","0.003","10","2.942","80","0.148","20","0.005","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","115.504","0.197","10","18.277","80","3.379","20","0.013","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","17.035","2.07","15","5.689","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","135.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","184.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2431.3","0.02","8","18.841","50","10.271","15","0.12","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","35.018","1000","267.394","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","428.509","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","306.582","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","815.668","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","37.584","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","132.149","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","65.673","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","809.482","0.011","10","10.277","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1491.44","0.126","10","48.572","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","47.52","0.042","8","4.064","50","-","-","0.035","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","25.84","3.66","15","37.624","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","797.28","0.028","15","25.776","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","307.58","0.005","10","23.95","80","2.07","15","0.021","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1268.189","1.135","8","19.084","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","5.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","182.3","0.035","5","16.01","50","2.863","12","0.027","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","36.115","0.937","10","28.757","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","366","0.018","10","12.697","80","14.46","20","0.015","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","419.04","0.775","10","28.3","80","2.382","15","0.024","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","90.264","1.376","10","2.756","80","2.398","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","25.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.08","10","3.2","100","3.03","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","108.345","0.144","15","19.902","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","23.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","24.451","2.427","8","10","60","6.94","15","0.027","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8223.552","0.188","10","20.599","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","412.482","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","76.9","0.032","10","10.8","80","1.106","15","0.023","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","284.26","0.086","10","19.519","80","-","-","-","-","正常"]