{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-04-15","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","14872659","174.561","105.23","320","38.28","100","0.267","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13692515","160.737","113.434","320","43.092","100","4.07","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","12416121","143.705","-","-","-","-",6.5103,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8260519.5","95.608","-","-","-","-",2.0379,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","8469117","98.022","-","-","-","-",12.9909,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9654000","111.736","190.623","320","19.426","100","13.524","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","696898.562","8.066","104.766","300","8.776","100","2.004","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","211249.92","8802.08","20.85","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11939751","138.192","179.672","320","38.669","100","0.914","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12599048","145.822","150.579","320","19.676","100","0.292","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11123944","128.749","-","-","-","-",1.5859,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7622658","88.225","-","-","-","-",7.2992,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2554015.5","29.799","87.218","200","15.468","50","4.473","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2624502.5","30.635","93.716","200","10.209","50","6.089","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2651640","30.932","81.45","200","14.34","50",5.2857,"10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","300039.03","3.47","326.638","200","16.733","35","513.904","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","545204.56","6.31","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1383719.88","16.02","168.769","200","19.246","35","4.915","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3043360.75","35.22","118.541","200","28.602","35","0.646","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2069635.75","23.954","139.072",200,"12.935",50,"4.292","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1462667.875","16.929","140.599",200,"4.975",50,"2.636","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1493616.375","17.287","139.677",200,"6.224",50,"4.225","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3207168","37.12","25.3","200","10.9","35","5.18","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","26784","0.31","0.63","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","66528","0.77","0.89","50","0","35","0.51","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","467841.281","5.415","51.507","50","5.273","35","49.778","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","26392608","305.47","18.04","50","0.04","35","0.29","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","44565120","515.8","25.95","50","0","35","0.08","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","118368","1.37","0.86","50","0.08","35","0.15","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47788704","553.11","25.41","50","0.04","35","0.12","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","208224","2.41",53.18,"120",207.32,"850",1.75,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14353545","166.129","241.588","320","30.84","100","10.921","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2015371","29.464","-","-","-","-","4.993","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12326310","142.666","252.426","320","52.594","100","5.638","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5187673.5","62.65","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","701568","8.12","12.31","50","8.87","35","2.2","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","2283.47","1.584","-","-","-","-",0.215,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","568.44","0.395","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","482.08","0.335","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","73025.289","0.845","27.001","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","6588351.369","76.254","2.255","100","2.4","50","5.071","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","20680551.265","239.358","0.392","100","0.542","50","21.337","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","361747.812","4.187","246.708","550","12.423","400","2.841","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","474336","5.49","224.73","550","5.93","400","5.74","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","550368","6.37","175.83","550","6.97","400","2.3","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","0","0","0","200","0","200","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2796024","32.685","41.91","100","9.99","50","4.37","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","514446.219","5.954","26.132","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2491397.25","28.836","-","-","17.808","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7141370","82.655","0","100","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","907797.438","10.507","59.392","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3762630","43.549","36.341","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","10646700","123.226","58.563","100","-","-","3.422","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1074980","12.442","-","-","1.953","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1028170","11.9","24.611","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9001152","104.18","82.29","200","44.042","200","5.15","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1310.297","0.015","7.414","300","6.554","100","22.68","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1020331.062","11.809","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3258782","37.717","75.784","300","2.21","200","4.49","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11160971","129.178","61.644","120","1.273","100","1.954","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6940022","80.324","47.902","100","0","50","3.071","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","189545.969","2.194","21.12","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1284802","14.87","62.528","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1059766.25","12.27","136.893",200,"39.574",50,"2.862","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1177193.38","13.62","126.529",200,"39.418",50,"6.386","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3558414","41.19","62.134",80,"8.029",30,"1.277",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2944697.5","34.08","58.35",80,"11.13",30,"2.85",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","546943.06","6.33","115.435",80,"4.259",30,"62.577",8,"停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3127748.5","36.2","64.868",80,"10.214",30,"1.992",8,"正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3581556.75","41.453","17.292","100","0.258","50","1.226","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2578507.75","30.232",6.6752,"100",0.367,"50",5.6403,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2576159.25","29.817","212.858",250,"59.321",80,"1369.642",10,"停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2597205.5","30.06","3.318",250,"1.073",80,"26.914",10,"停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1814263.375","20.998","59.492",250,"20.533",80,"2.492",10,"正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48548384","561.903","40.734","100","23.673","50","1.077","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","2567545.25","29.717","90.28","320","280.54","100","56.43","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","355776.531","4.118","-","-","-","-","0","20","停机"]