{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":272,"n_cols":13,"rows_kept":272,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[231,0,233,0],[231,1,233,1],[235,0,242,0],[235,1,242,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,256,0],[255,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1]]}
["监测日期：2023-04-15","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3337.793","0.037","25","29.129","250","1.099","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","117.13","173.7","500","115.46","500","125.83","500","9.36","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.088","0.01","15","11.751","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","216","0.093","10","35.09","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.068","0.137","10","34.466","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.096","0.029","8","11.8","50","5.515","15","0.021","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","96.77","2.65","10","41.94","80","1.17","15","0.025","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","236.74","1.3","10","24.32","80","6.96","15","0.026","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","6.506","0.038","10","32.742","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","62.899","0.904","10","38.704","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","19.87","0.23","10","13.784","80","-","-","0.25","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1265.811","0.01","1.5","5.381","30","-","-","0.076","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1570.101","0.298","10","19.252","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","117.5","0.781","10","25.48","80","3.88","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1302.05","1.47","10","33.1","80","-","-","0.133","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","150.34","0.052","10","21.669","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","361.15","0.471","10","57.081","80","11.202","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","35.42","0.212","10","11.291","80","7.98","20","0.008","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.022","15","21.267","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","259.764","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","38.621","0.019","10","4.494","80","4.517","20","0.013","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","114.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","545.18","0.037","10","19.4","70","0.868","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8471.09","0.108","8.629","35.952","69.431","8.052","27.416","0.25","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2693.136","17.8","500","210.421","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","362.094","0.062","10","8.601","80","-","-","0.083","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","5.27","1.005","10","20.78","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.88","0.598","10","10.34","80","3.355","10","0.016","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","735.29","0.966","10","26.5","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","244","0.016","10","13.915","80","13.776","20","0.106","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","752.54","0.362","8","22.6","50","-","-","0.077","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","815.62","1.013","10","6.9","80","3.58","15","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1158.62","0.902","10","31.914","80","4.012","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","367.047","0.397","10","22.518","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","231.55","0.981","10","14.97","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.139","10","7.72","80","0.3","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","9.245","0.434","10","21.648","80","2.413","20","0.103","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","123.42","0.26","10","34.7","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.194","0.293","15","21.992","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","47.347","1.228","15","8.666","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","141.18","23.592","500","68.71","500","20.039","500","8.84","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.71","0.056","15","5.331","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.314","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","50.4","3.621","10","49.003","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","33.7","0.049","8","5","50","-","-","-","-","停机"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2207.52","6.827","10","9.316","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","0","0.349","15","6.059","80","2.808","20","-","-","停机"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","45.446","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","47.52","0.089","15","9.39","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","93.139","2.859","15","28.4","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","8.294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","68","1.485","15","31.806","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","336.96","2.44","15","26.79","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","21.6","0.462","15","9.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","16.243","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","31.536","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","251.34","16.454","500","19.59","500","24.614","500","3.202","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.846","10","24.842","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","21.536","0.275","10","16.967","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","242.55","0.02","10","9.797","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","285.456","0.038","10","23.184","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","10.416","0.397","10","2.811","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","299","0.103","10","5.354","80","-","-","0.007","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","142.214","0.072","10","13.22","80","4.041","20","0.07","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","16275.17","0.189","10","29.392","80","5.52","15","0.147","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19560.96","21.68","1000","148.626","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","161923.562","0.176","5","6.236","40","9.169","15","0.109","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","161370.203","9.382","50","100.126","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","24.19","0.057","10","19.85","80","1.642","20","0.091","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","535.68","0.005","5","22.99","50","-","-","0.163","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","437.18","0.071","10","7.238","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","48.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","79627.97","0.01","2","9.78","40","12.767","15","0.243","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","88987.92","22.38","50","132","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","256.507","0.012","10","39.394","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","473.47","0.188","10","22.34","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","611.352","0.17","10","29.31","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","275.962","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","6.05","0.97","10","25","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","591.84","0.163","10","39.65","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","890","0.138","8","5.275","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","647.14","0.182","10","15.865","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","54","0.199","10","18.42","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","135.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","357.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","76.896","0.016","10","7.87","80","4.475","20","0.017","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","78.75","2.327","10","8","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","4.633","10","4.93","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","918.43","0.021","30","27.986","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.262","0.092","8","9.282","60","2.723","15","0.043","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.216","0.288","10","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1663.16","0.149","10","28.759","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","301.018","0.185","15","52.602","80","2.978","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","272.16","3.472","15","13.8","80","5.173","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","187.315","0.199","10","11.625","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","24.19","0.18","15","9","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","2.131","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","276.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0","0.022","10","2.17","80","-","-","0.006","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.397","10","9.97","80","2.22","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","34.214","0.088","10","2.152","80","0.146","20","0.032","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","7.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","71.539","1.511","10","18.508","80","5.294","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","180.37","0.219","8","12.36","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","282.53","0.397","15","46.597","80","22.048","70","1.227","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1418.55","0.366","8","25.1","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","31.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","83.81","0.063","10","4.55","80","2.786","15","0.021","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1925.86","0.112","15","21.97","60","1.661","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","80.854","0.01","15","12.097","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0.086","0.01","10","6.055","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.075","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6343.553","0.873","16","45.444","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","685.15","0.602","10","37.017","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","277.68","0.047","8","15.611","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","529.632","3.83","10","22.919","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","12.935","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","803.52","0.601","10","21.88","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","684.29","3.617","10","26.51","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","915.84","2.501","10","36.05","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","391.219","0.962","10","28.983","80","7.877","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","533.866","0.071","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10642.964","0.23","8","20.193","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12176.006","0.635","8","28.359","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","711.07","0.309","15","11.237","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","144.29","0.007","10","0.791","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","144.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","2186.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","441.43","0.05","8","5.342","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.022","10","4.051","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","73.92","0.037","10","18.12","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","77.01","1.932","15","18.655","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","152.06","0.718","8","15.4","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","362.578","0.196","10","13.453","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","9.5","0.028","10","6.41","80","-","-","0.09","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","215.14","0.021","10","2.307","80","2.66","15","0.022","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","544.579","0.764","8","7.901","50","-","-","0.071","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","56.16","17.48","500","40.13","500","31.96","500","17.39","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","3.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","39.74","0.14","10","10.4","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","24.946","0.427","10","7.718","80","-","-","0.147","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","74.045","3.807","10","29.373","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","2.568","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3944.193","0.196","2","29.339","40","-","-","0.034","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.818","0.569","15","22.682","80","-","-","0.152","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","318.82","0.045","10","16.913","80","-","-","0.009","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","33.437","0.382","10","40.01","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","164.16","0.195","10","11.378","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1404.86","2.236","10","58.007","80","8.181","15","0.085","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","102.299","0.05","10","1.334","80","0.014","20","0.043","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","119.664","0.193","10","12.606","80","4.054","20","0.014","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","32.189","2.132","15","4.589","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","111.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","110.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2775.17","0.02","8","19.15","50","10.461","15","0.116","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","32.938","1000","255.55","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","424.198","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","277.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","669.254","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","113.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","133.013","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","40.107","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","665.885","0.011","10","10.634","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1616.23","1.559","10","46.161","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","44.93","0.038","8","9.09","50","-","-","0.037","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.023","15","157.469","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1007.52","0.007","15","53.602","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","396.58","0.006","10","24.64","80","2.11","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1592.321","0.893","8","20.278","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","6.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","152.93","0.038","5","15.14","50","2.778","12","0.023","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","28.339","0.917","10","27.856","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","365","0.021","10","11.769","80","14.14","20","0.016","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","343.87","1.125","10","27.07","80","2.598","15","0.023","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","100","1.506","10","2.967","80","2.012","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","25.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.145","10","3.3","100","2.59","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","115.184","0.148","15","19.077","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","3.079","8","6.6","60","7.64","15","0.014","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8354.016","0.269","10","22.355","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","351.708","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","51.84","0.035","10","5.7","80","1.003","15","0.027","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","331.78","0.153","10","19.298","80","-","-","-","-","正常"]