{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-04-16","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","14504549","170.289","105.152","320","33.987","100","0.272","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13759653","161.678","111.121","320","42.682","100","3.05","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","11766069","136.181","-","-","-","-",7.0555,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8458483","97.899","-","-","-","-",2.0661,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","8958057","103.681","-","-","-","-",12.4041,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9590868","111.005","144.062","320","10.285","100","7.09","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","695839.688","8.054","119.839","300","16.321","100","2.067","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","84789.36","3532.89","3.01","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12331030","142.72","145.596","320","20.104","100","0.769","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12995256","150.408","113.091","320","23.708","100","0.358","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11143440","128.975","-","-","-","-",1.6064,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7597951.5","87.939","-","-","-","-",7.306,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#",2494359,29.0921,86.4175,"200",15.9326,"50","4.737","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2722312.5","31.722","94.319","200","11.116","50",6.0886,"10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2664147.75","31.038","89.347","200","10.908","50","5.207","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","341281.69","3.95","333.842","200","20.317","35","522.317","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","296006.44","3.43","3093.533","200","126.911","35","1927.844","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1371056.25","15.87","167.718","200","17.896","35","4.806","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3033753.5","35.11","118.61","200","24.903","35","0.706","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2089272.625","24.181","150.382",200,"9.339",50,"4.351","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1473331.25","17.052","142.527",200,"5.456",50,"2.617","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1535564.625","17.773","143.276",200,"5.72",50,"4.6","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3297024","38.16","20.58","200","11.01","35","5.6","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","11232","0.13","0.7","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","6912","0.08","0.88","50","0","35","0.48","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","11246886","130.172","67.113","50","3.667","35","34.379","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","10384416","120.19","9.01","50","0.02","35","0.32","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","227232","2.63","0.59","50","0","35","0.16","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","1728","0.02","0.57","50","0.1","35","0.13","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","42160608","487.97","19.16","50","0.04","35","0.13","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","216864","2.51",44.71,"120",205.41,"850",1.81,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14673385","169.831","251.32","320","41.201","100","11.277","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","1820378.62","28.092","-","-","-","-","5.363","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12627182","146.148","238.237","320","38.464","100","5.063","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5330262","61.69","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","696384","8.06","25.55","50","5.33","35","2.15","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","1577.04","1.098","-","-","-","-",0.268,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","1075.02","0.747","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","319.93","0.222","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","74081.554","0.857","90.996","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","23590535.118","273.039","1.256","100","1.02","50","17.998","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","-","-","11.277","100","1.678","50","0.004","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","362369.5","4.194","253.223","550","12.406","400","2.838","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","467424","5.41","213.48","550","5.71","400","4.81","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","533952","6.18","185.15","550","6.15","400","2.29","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","0","0","0","200","0","200","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2372640","27.461","40.74","100","10.29","50","0.61","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","514849","5.959","28.482","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2466367.25","28.546","-","-","24.497","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7139645","82.635","4.522","100","0.701","50","1.1","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","878557.812","10.168","48.786","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3826570","44.288","40.517","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","12320800","142.602","62.015","100","-","-","3.34","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1070140","12.386","-","-","1.964","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1021130","11.819","52.373","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8984736","103.99","82.638","200","47.53","200","6.08","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1417.742","0.016","9.916","300","6.367","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1035055.812","11.98","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3248829","37.602","74.043","300","2.222","200","4.53","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11214964","129.803","54.082","120","0.973","100","1.883","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7139148","82.629","47.649","100","0","50","2.414","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","184403.375","2.134","10.881","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1259212","14.574","63.023","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1087447.88","12.59","100.75","250","38.494","100","2.697","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","868023.19","10.05","126.829","250","39.252","100","11.101","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3571306.5","41.33","62.66",80,"13.141",30,"1.35",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2873986.5","33.26","57.357",80,"14.516",30,"2.654",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","924930.38","10.7","643.296",80,"20.946",30,"224.046",8,"停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3106072.25","35.95","64.399",80,"22.261",30,"1.548",8,"正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3840654.75","44.452","19.942","100","0.243","50","1.261","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1814497.5","21.299",7.3698,"100",0.4943,"50",6.8852,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2577812","29.836","216.042",250,"39.688",80,"1035.625",10,"停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2592553.25","30.006","5.838",250,"0.941",80,"34.546",10,"停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1811946.625","20.972","65.6",250,"16.341",80,"2.369",10,"正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48539444","561.799","42.097","100","24.394","50","1.138","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","1453122.12","17.55","66.88","320","296.19","100","50.2","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","366944.062","4.247","-","-","-","-","0","20","停机"]