{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":272,"n_cols":13,"rows_kept":272,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[231,0,233,0],[231,1,233,1],[235,0,242,0],[235,1,242,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,256,0],[255,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1]]}
["监测日期：2023-04-16","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2399.232","0.039","25","29.878","250","0.545","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","102.73","155.87","500","99.8","500","134.771","500","8.75","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.178","0.01","15","6.966","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.395","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","184.9","0.208","10","38.29","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","137.502","0.156","10","35.722","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.01","0.044","8","12.175","50","4.403","15","0.021","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","54.43","2","10","42.46","80","1.36","15","0.025","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","196.99","1.31","10","23.24","80","7","15","0.036","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0.29","0.009","10","35.896","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","77.587","1.041","10","38.854","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.286","10","12.453","80","-","-","0.257","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1261.587","0.006","1.5","6.142","30","-","-","0.07","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","335.113","0.358","10","17.501","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","0.753","10","25.5","80","3.84","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1353.02","1.47","10","33.983","80","-","-","0.171","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","146.88","0.071","10","22.795","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","359.42","0.283","10","55.7","80","10.13","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","39.74","0.296","10","12.739","80","8.378","20","0.009","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","14.602","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.017","15","20.876","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.018","10","3.69","80","6.491","20","0.013","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","531.36","0.026","10","10.17","70","0.846","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8479.62","0.386","8.629","33.057","69.431","7.58","27.416","0.325","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2506.176","6.347","500","204.185","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","438.661","0.031","10","8.128","80","-","-","0.053","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0.691","1.002","10","17.92","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.372","10","9.763","80","3.369","10","0.018","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","820.41","0.308","10","24.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","256","0.018","10","13.882","80","13.022","20","0.122","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","789.7","0.454","8","18.91","50","-","-","0.068","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","851.04","1.055","10","9.11","80","4.01","15","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","892.51","0.75","10","34.725","80","3.935","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","405.117","0.448","10","15.117","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","394.85","1.14","10","17.825","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.105","10","8.27","80","0.29","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","18.749","0.276","10","18.706","80","2.691","20","0.118","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","173.18","0.18","10","34.79","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.321","0.221","15","14.378","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","58.579","1.797","15","9.808","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","261.85","29.701","500","81.34","500","17.932","500","9.3","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","3.233","0.093","15","5.198","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","53.04","3.56","10","45.89","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.425","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","325.73","0.025","8","4.5","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.131","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2095.2","6.12","10","8.954","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","0","0.317","15","6.311","80","2.86","20","-","-","停机"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","6.221","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","42.509","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","47.52","0.112","15","8.62","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","1.175","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","2.756","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","54.432","1.744","15","27.3","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","7.862","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","0","1.448","15","31.646","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","303.26","2.29","15","27.29","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","54.086","0.569","15","9.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","12.355","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","224.76","19.088","500","19.29","500","31.883","500","3.47","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.986","10","29.74","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.036","10","15.96","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","242.49","0.025","10","12.162","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","11.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","230.173","0.032","10","24.368","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","58.656","0.957","10","3.647","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","316","0.041","10","6.195","80","-","-","0.006","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","127.181","0.126","10","7.842","80","2.776","20","0.067","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9278.5","0.193","10","29.7","80","5.48","15","0.147","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21620.74","21.663","1000","144.158","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","149424.047","0.133","5","6.466","40","8.084","15","0.116","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","149335.891","9.196","50","89.182","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.069","10","21.01","80","1.776","20","0.096","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","418.18","0.342","5","24.96","50","-","-","0.125","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","439.78","0.071","10","7.153","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","16.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","80673.41","0.051","2","10.13","40","12.351","15","0.246","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","90501.6","24.77","50","152","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","200.497","0.028","10","45.44","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","433.73","0.198","10","24.63","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","343.272","0.174","10","28.97","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","348.641","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","6.05","1.01","10","28","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","530.5","0.17","10","36.33","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","862","0.157","8","5.311","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","689.47","0.186","10","14.898","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","15","0.178","10","16.95","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","200.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","2.678","0.032","10","8.1","80","4.495","20","0.018","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","19.1","1.949","10","9.244","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","11.75","3.159","10","4.9","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1044.58","0.027","30","27.392","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.205","0.093","8","9.027","60","2.874","15","0.043","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","20.995","0.232","10","8.8","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.418","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1770.7","0.382","10","22.742","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","211.68","0.51","15","41.68","80","3.724","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","193.54","3.556","15","14.1","80","4.943","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","66.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","176.774","0.183","10","14.755","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","2.59","0.145","15","8.1","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","358.309","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0","0.043","10","2.909","80","-","-","0.005","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.397","10","9.97","80","2.22","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","26.179","0.056","10","1.636","80","0.21","20","0.032","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","15.657","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","5.011","1.851","10","24.206","80","8.154","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","118.61","0.215","8","28.522","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","299.81","0.367","15","46.988","80","22.978","70","1.171","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1394.47","0.481","8","26.5","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","27.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","83.81","0.131","10","5.04","80","2.967","15","0.021","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1557.79","0.159","15","16.52","60","1.373","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","17.407","0.009","15","12.403","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.008","10","6.196","80","-","-","0.086","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6213.811","0.352","16","42.453","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","711.94","0.727","10","33.439","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","222.37","0.137","8","16.296","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","544.752","3.815","10","20.709","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","14.154","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","625.54","0.459","10","20.83","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","649.73","2.738","10","31.83","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","754.27","2.356","10","30.77","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","596.592","0.816","10","30.718","80","7.836","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","378.691","0.076","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","9784.036","0.23","8","20.297","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11900.822","0.301","8","27.097","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","587.52","0.313","15","11.09","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","97.63","0.005","10","0.84","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","10.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","269.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","353.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","160.886","0.013","8","4.94","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.021","10","3.912","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","72.48","0.033","10","16.63","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","84.24","2.275","15","18.963","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","164.16","0.482","8","21.6","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","347.406","0.226","10","15.627","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.024","10","17.41","80","-","-","0.065","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","222.05","0.018","10","1.12","80","2.66","15","0.021","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","353.635","1.239","8","8.721","50","-","-","0.093","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","85.54","9.85","500","36.2","500","19.37","500","11.04","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","5.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","38.88","0.191","10","14.13","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","0","0.371","10","7.495","80","-","-","0.126","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","59.702","3.039","10","25.754","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","1.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2423.536","0.245","2","26.436","40","-","-","0.037","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.89","0.559","15","24.695","80","-","-","0.151","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","447.55","0.057","10","16.412","80","-","-","0.009","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","16.675","0.404","10","38.399","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","125.28","0.263","10","11.299","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1248.48","1.613","10","56.779","80","8.061","15","0.042","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","62.319","0.096","10","1.483","80","0.022","20","0.088","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","134.318","0.172","10","14.469","80","4.007","20","0.012","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","3.287","15","3.809","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","55.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","27.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2846.88","0.02","8","19.129","50","9.228","15","0.104","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","96.762","1000","307.298","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","304.042","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","160.393","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","571.908","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","34.404","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","83.316","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","110.687","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","709.776","0.009","10","11.785","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1621.97","1.336","10","46.118","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","76.03","0.042","8","10.664","50","-","-","0.032","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.023","15","140.69","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1184.64","0.014","15","34.775","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","383.62","0.005","10","27.27","80","2.21","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1098.688","1.234","8","22.197","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","214.27","0.049","5","12.04","50","3.038","12","0.022","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","15.552","1.006","10","27.87","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","387","0.019","10","11.817","80","14.15","20","0.019","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","301.54","0.921","10","21.54","80","2.533","15","0.024","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","96.147","1.695","10","3.217","80","1.852","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","25.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.109","10","4.3","100","2.11","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","129.409","0.164","15","21.002","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","100.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","79.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.58","8","4.2","60","7.39","15","0.006","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8151.235","0.328","10","23.246","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","385.828","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","19.01","0.029","10","3.7","80","1.037","15","0.03","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","107.14","3.303","10","8.636","80","-","-","-","-","正常"]