{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-04-17","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13230522","155.252","100.43","320","34.97","100","0.264","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13184615","154.721","110.314","320","44.753","100","1.718","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13072115","152.304","-","-","-","-",6.667,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8524918","98.668","-","-","-","-",2.0556,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","8923239","103.278","-","-","-","-",11.7223,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9504293","110.003","147.348","320","10.001","100","7.023","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","708871.688","8.204","99.669","300","23.818","100","2.273","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","169441.44","7060.06","21.22","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12703512","147.031","210.545","320","32.636","100","1.298","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12817545","148.351","167.097","320","13.069","100","0.263","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11152360","129.078","-","-","-","-",1.687,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7771482.5","89.948","-","-","-","-",4.2476,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#",2599497.5,30.8274,118.5322,"200",12.6652,"50","4.667","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2726778","31.824","100.585","200","12.515","50",6.0783,"10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2704618.25","31.572","87.626","200","18.062","50",5.3133,"10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","470786.31","5.45","511.275","200","14.804","35","530.088","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","991743.31","11.48","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1403653.5","16.25","163.208","200","19.377","35","4.819","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3066508.75","35.49","118.831","200","24.397","35","0.808","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2065349.5","23.904","162.284","200","10.14","50","4.256","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1481039.125","17.142","145.243","200","6.412","50","2.616","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1519999.5","17.593","144.118","200","5.682","50","4.739","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3316032","38.38","23.02","200","13.08","35","5.25","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19008","0.22","0.64","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","1728","0.02","1.01","50","0","35","0.48","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","26249308","304.455","53.311","50","0.182","35","20.429","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","22678272","262.48","15.73","50","0.03","35","0.27","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","33736608","390.47","18.98","50","0","35","0.11","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","9894528","114.52","8.08","50","0.16","35","0.12","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","43689024","505.66","20.03","50","0.04","35","0.12","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","209952","2.43",47.32,"120",216.49,"850",1.77,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14894746","172.393","238.368","320","40.003","100","10.437","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2000267.75","30.868","-","-","-","-","5.31","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12624773","146.12","233.154","320","44.494","100","4.299","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5190288.5","60.07","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","915840","10.6","20.18","50","5.04","35","1.48","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","5409.2","3.814","-","-","-","-",1.48,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","1211.94","0.841","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","1218.97","0.846","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","72808.921","0.843","38.001","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","26725841.17","309.327","0.028","100","0.064","50","10.073","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","-","-","0.252","100","0.062","50","0.023","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","365080.812","4.226","257.081","550","12.605","400","2.829","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","473472","5.48","216.44","550","5.52","400","5.12","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","546912","6.33","183.88","550","6.1","400","2.29","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","0","0","0","200","0","200","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","3123337.5","36.15","40.26","100","7.01","50","0.37","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","510117.156","5.904","29.224","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2452951.25","28.391","-","-","18.56","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7140383","82.643","4.59","100","0.515","50","1.195","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","836593.688","9.683","50.545","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3947370","45.687","39.619","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","13604700","157.461","63.117","100","-","-","3.238","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","434094","5.024","-","-","1.383","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","406631","4.706","163.987","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8747136","101.24","84.643","200","62.592","200","13.71","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1419.634","0.016","9.785","300","2.83","100","25.876","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1024375.188","11.856","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3205498.75","37.101","71.924","300","2.281","200","4.509","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11419777","132.173","48.87","120","0.435","100","2.034","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7309875.5","84.546","47.041","100","0","50","2.608","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","167039.109","1.933","6.936","300","0","100","0.916","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1126999.125","13.044","59.955","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1137910","13.17","103.368","200","37.958",50,"2.896","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","681003.69","7.88","0","200","0",50,"0","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3625144.5","41.96","62.533",80,"9.38","30","1.383",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2941905","34.05","58.65",80,"11.444","30","2.792",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1545420.25","17.89","794.246",80,"38.896","30","120.004",8,"停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3103854.75","35.92","67.359",80,"21.791","30","2.481",8,"正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3194952.25","36.979","20.941","100","0.45","50","1.254","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1946208","22.858",9.2546,"100",0.5196,"50",8.4076,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2573134","29.782","157.733",250,"75.608",80,"1170.375","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2588197.5","29.956","9.196",250,"2.105",80,"48.791","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1807081.5","20.915","61.142",250,"17.549",80,"2.301","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48413316","560.339","40.467","100","24.712","50","1.076","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","546159.81","6.321","-","-","-","-","0","20","停机"]