{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":272,"n_cols":13,"rows_kept":272,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[231,0,233,0],[231,1,233,1],[235,0,242,0],[235,1,242,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,256,0],[255,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1]]}
["监测日期：2023-04-17","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2234.426","0.039","25","37.336","250","2.329","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","130.87","147.9","500","109.28","500","167.834","500","9.07","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.43","0.148","15","5.795","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","172.8","0.066","10","33.49","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","189.972","0.59","10","53.078","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.083","0.046","8","13.57","50","3.624","15","0.026","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","3.82","10","44.35","80","1.71","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","93.31","1.25","10","23.45","80","6.86","15","0.028","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","5.81","0.011","10","36.48","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","93.658","2.469","10","39.127","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","22.46","0.31","10","12.074","80","-","-","0.248","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","7.517","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1297.309","0.011","1.5","5.854","30","-","-","0.066","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1109.414","0.505","10","17.698","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","0.753","10","25.5","80","3.84","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","466.56","1.47","10","31.475","80","-","-","0.157","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","157.25","0.088","10","23.376","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","318.82","0.209","10","54.113","80","9.639","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","0.86","0.429","10","19.159","80","9.048","20","0.01","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.02","15","19.782","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","817.777","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","33.955","0.017","10","5.083","80","5.575","20","0.016","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","50.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","247.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","425.09","0.024","10","15.59","70","0.406","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8447.9","0.37","8.629","34.371","69.431","7.32","27.416","0.257","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3023.328","4.797","500","177.954","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","497.128","0.012","10","6.514","80","-","-","0.043","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","25.92","1.006","10","18.5","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.08","10","9.934","80","3.447","10","0.018","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","837.63","0.484","10","24","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","241","0.024","10","14.289","80","12.206","20","0.123","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","857.95","0.336","8","18.01","50","-","-","0.072","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","491.62","0.08","10","6.24","80","3.14","15","0.009","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","894.24","3.004","10","35.074","80","5.423","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","338.989","1.16","10","28.82","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","229.82","1.194","10","27.054","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.084","10","8.33","80","0.27","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","18.922","0.204","10","11.403","80","2.834","20","0.156","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","171.5","0.1","10","30.86","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.155","0.352","15","13.964","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","58.234","2.35","15","13.554","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","85.1","36.687","500","88.11","500","28.913","500","12.91","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","8.16","0.048","15","6.367","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.034","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","56.4","3.222","10","50.317","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1156.03","0.072","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2067.55","5.55","10","11.926","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","47.434","0.51","15","9.09","80","4.045","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","15.811","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","51.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","48.38","0.107","15","7.95","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","75.514","0.321","15","36.8","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","61","1.388","15","29.754","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","344.74","2.18","15","27.24","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","0","0.679","15","8.5","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","29.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","13.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","181.02","19.67","500","24.47","500","35.254","500","3.381","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","3.194","10","22.902","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","24.173","0.042","10","14.21","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","232.45","0.008","10","12.938","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","241.24","0.019","10","21.8","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.455","10","3.282","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","188","0.075","10","6.397","80","-","-","0.008","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","90.202","0.085","10","5.712","80","2.412","20","0.065","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","4631.04","0.286","10","25.033","80","5.24","15","0.146","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","23853.31","22.47","1000","142.094","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","150425.609","0.129","5","6.284","40","8.431","15","0.132","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","149146.297","9.624","50","97.847","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.008","10","19.78","80","1.329","20","0.089","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","539.14","0.326","5","23","50","-","-","0.344","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","429.41","0.073","10","7.388","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","41.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","79593.41","0.052","2","10.89","40","11.142","15","0.253","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","87137.76","24.24","50","145","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","157.31","0.253","10","40.436","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","469.15","0.146","10","26.48","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","500.64","0.187","10","28.32","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","335.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","78.62","0.91","10","26","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","552.96","0.195","10","38.02","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","862","0.157","8","4.953","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","87.26","0.363","10","13.714","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","47","0.127","10","12.41","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","122.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","71.107","0.039","10","8.29","80","4.533","20","0.017","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","89.56","2.367","10","10.966","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","27.821","0.021","10","4.94","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","787.97","0.037","30","27.059","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.172","0.093","8","9.012","60","2.978","15","0.042","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","29.376","1.192","10","9.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.701","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1767.86","0.089","10","23.404","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","304.474","2.208","15","34.086","80","4.874","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","209.95","3.888","15","15.1","80","5.026","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","105.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","198.288","0.195","10","28.486","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","24.19","0.171","15","8.7","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","344.313","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0","0.032","10","10.152","80","-","-","0.012","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.397","10","9.97","80","2.22","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","55.123","0.104","10","29.755","80","0.598","20","0.081","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","24.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","122.774","1.598","10","23.433","80","8.041","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","265.73","0.22","8","13.219","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","284.26","0.392","15","47.48","80","23.839","70","1.103","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1529.28","0.702","8","27.1","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","23.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","44.06","0.113","10","4.35","80","2.719","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","994.46","0.111","15","13.95","60","1.47","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","45.745","0.008","15","12.026","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","17.626","0.017","10","8.123","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","8.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6117.946","0.424","16","42.681","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","832.9","0.693","10","40.367","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","395.52","0.181","8","16.398","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","456.797","3.808","10","20.067","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","16.306","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","754.27","0.654","10","21.87","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","621.22","2.235","10","46.93","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","712.8","1.666","10","30.78","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","406.685","0.7","10","29.335","80","8.199","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","545.098","0.07","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10489.975","0.218","8","19.487","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11860.387","0.22","8","26.393","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","988.42","0.318","15","11.488","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","47.52","0.011","10","0.953","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","24.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","12185.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","7846.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","82.415","0.201","8","5.086","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.484","0.014","10","3.787","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","71.04","0.295","10","20.34","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","61.58","1.53","15","20.587","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","172.195","0.809","10","18.787","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","168.48","0.343","8","17.6","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","349.486","0.248","10","17.547","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","7.78","0.028","10","19.97","80","-","-","0.062","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","115.78","0.028","10","1.179","80","2.73","15","0.022","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","575.251","1.528","8","7.789","50","-","-","0.107","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","65.66","13.19","500","41.34","500","21.28","500","11","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","3.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","48.38","0.096","10","17.06","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","42.301","0.289","10","5.971","80","-","-","0.161","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","82.08","2.887","10","25.513","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","1.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2270.255","0.27","2","26.408","40","-","-","0.036","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","25.335","0.528","15","24.464","80","-","-","0.152","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","431.14","0.103","10","10.223","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","36.979","0.399","10","41.539","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","109.73","0.171","10","10.227","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1194.91","1.397","10","52.099","80","8","15","0.068","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","99.192","0.332","10","1.769","80","0.025","20","0.092","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","83.422","0.147","10","13.176","80","2.808","20","0.012","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","25.611","3.394","15","4.806","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","190.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","191.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3297.89","0.021","8","19.86","50","9.567","15","0.12","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","69.463","1000","233.335","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","410.651","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","377.309","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","766.843","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","74.416","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","118.956","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","776.304","0.495","10","18.95","80","-","-","0.044","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1611.66","2.14","10","46.869","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","76.03","0.03","8","12.406","50","-","-","0.038","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","29.967","0.053","15","459.46","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","932.88","0.008","15","37.062","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","318.82","0.007","10","29.99","80","2.06","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1106.427","0.724","8","20.92","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","9.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","187.49","0.068","5","12.5","50","4.018","12","0.022","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","38.794","1.635","10","26.456","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","327","0.018","10","11.559","80","13.67","20","0.018","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","149.47","0.908","10","23.14","80","2.951","15","0.025","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0.577","0.955","10","2.58","80","2.42","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","25.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.135","10","3.3","100","4.12","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","95.052","0.143","15","21.162","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","29.462","1.114","8","9.6","60","7.67","15","0.013","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8047.382","0.367","10","21.312","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","365.697","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","1.73","0.02","10","3.6","80","1.06","15","0.034","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","191.81","0.09","10","18.817","80","-","-","-","-","正常"]