{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-04-18","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","14455460","169.671","106.871","320","35.963","100","0.274","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13018282","152.827","111.754","320","38.984","100","2.589","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13271853","153.609","-","-","-","-",6.1913,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8421839","97.475","-","-","-","-",2.058,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","8699850","100.693","-","-","-","-",11.5037,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9360794","108.342","184.887","320","9.699","100","7.157","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","681768.75","7.891","96.003","300","6.068","100","2.366","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","64787.76","2699.49","0.89","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12575936","145.555","208.01","320","39.675","100","1.846","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11917608","137.935","175.646","320","12.724","100","0.465","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11185083","129.457","-","-","-","-",1.5922,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7581902","87.754","-","-","-","-",4.2879,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2631243.5","31.04","92.489","200","14.902","50",4.8176,"10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2572584.5","30.694","95.86","200","14.352","50",6.0814,"10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2614487.75","31.205","83.338","200","14.369","50",5.2456,"10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","413139.75","4.78","537.967","200","17.071","35","530.45","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1181487.38","13.67","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1387285.63","16.06","166.27","200","9.835","35","5.034","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3079015.75","35.64","119.02","200","18.729","35","0.678","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2060823.375","23.852","149.418","200","11.365","50","4.363","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1455907.875","16.851","142.888","200","5.365","50","2.619","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1508505.5","17.46","139.524","200","6.905","50","4.926","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3300480","38.2","25.6","200","16.06","35","5.26","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","14688","0.17","0.65","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","5807835","67.22","5.445","50","0.128","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","4079100","47.212","4.688","50","0.155","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","19753632","228.63","15.06","50","0.14","35","0.31","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","8529200","98.718","86.566","50","0.938","35","23.549","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","26768448","309.82","17.07","50","0.27","35","0.26","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","47185632","546.13","25.44","50","0","35","0.08","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","20603808","238.47","14.78","50","0.1","35","0.1","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","29979072","346.98","16.44","50","0.11","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","203904","2.36",44.17,"120",220.99,"850",1.76,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13662595","165.007","249.106","320","29.995","100","10.73","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","1919849.62","29.627","-","-","-","-","5.062","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12441814","145.1","226.696","320","36.212","100","4.146","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5133880.5","59.42","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","954720","11.05","17.58","50","7.69","35","1.29","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","5804.02","4.085","-","-","-","-",1.29,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","1277.06","0.887","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","1407.3","0.99","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","71629.593","0.829","25.847","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","-","-","0.643","100","0.063","50","4.208","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","-","-","0.462","100","0.069","50","0.148","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","361240.656","4.181","266.582","550","12.522","400","2.823","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","477792","5.53","214.18","550","4.57","400","5.2","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","544320","6.3","170.09","550","6.33","400","2.27","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","196375.219","2.273","7.131","200","0.714","200","1.168","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2678195.5","31.447","33.26","100","7.2","50","1.26","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","508822.438","5.889","27.246","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2452789.75","28.389","-","-","17.627","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7148592","82.738","1.174","100","0.495","50","1.858","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","730839.75","8.459","49.932","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3991570","46.229","33.806","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","13927700","161.2","62.407","100","-","-","3.402","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8396352","97.18","93.021","200","52.833","200","8.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1396.779","0.016","8.41","300","2.465","100","25.04","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1024995.125","11.863","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3288308.25","38.059","71.061","300","2.332","200","4.485","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11316863","130.982","43.85","120","2.624","100","1.999","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7234319","83.731","44.33","100","0","50","2.97","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","166801.562","1.931","7.31","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1153930.625","13.356","52.697","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1042301","12.06","110.944","200","29.995","50","2.873","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","733524.25","8.49","0","200","0","50","0","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3578164.25","41.41","60.668",80,"9.74","30","1.283",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2861903.75","33.12","63.561",80,"9.667","30","2.655",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","9661.93","0.11","241.779",80,"44.428","30","29.084",8,"停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3207006","37.12","59.355",80,"21.977","30","3.326",8,"正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","664147","7.687","163.982","100","4.356","50","4.153","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2015123.875","23.584",6.0155,"100",0.5577,"50",9.1066,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2567296.75","29.714","173.221",250,"59.154",80,"1059.483","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2577978","29.838","16.297",250,"1.232",80,"63.433","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1818762.125","21.05","67.652",250,"7.003",80,"2.692","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48236508","558.293","40.823","100","24.793","50","1.181","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","578621.43","6.697","-","-","-","-","0","20","停机"]