{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-04-19","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13926933","164.733","104.803","320","35.822","100","0.269","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13027575","152.983","110.131","320","47.636","100","3.576","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13291956","153.842","-","-","-","-",6.3582,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8483577","98.19","-","-","-","-",2.0519,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","8769570","101.5","-","-","-","-",12.2757,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9082747","105.124","156.494","320","9.65","100","7.985","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","694491.375","8.038","99.057","300","5.137","100","2.36","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","105750","4406.25","15.23","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12257448","143.93","206.699","320","42.431","100","1.363","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12096557","141.979","173.575","320","14.983","100","0.277","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11200102","129.631","-","-","-","-",1.5502,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7696076.5","89.075","-","-","-","-",4.2958,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2641751.25","30.827","92.515","200","12.665","50",4.8212,"10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2650773.5","30.934","91.195","200","10.207","50",6.0957,"10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2639103.75","30.776","90.84","200","8.772","50",5.1876,"10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","461044.72","5.34","1020.029","200","180.038","35","538.213","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1367745.5","15.83","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1387581","16.06","169.732","200","11.41","35","5.011","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3063548.25","35.46","118.006","200","12.258","35","0.742","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2070390.25","23.963","148.497","200","12.506","50","4.5","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1457768.25","16.872","135.519","200","6.159","50","2.589","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1543523.625","17.865","142.802","200","5.559","50","4.659","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3355776","38.84","25.29","200","13.68","35","5.63","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","16416","0.19","0.63","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","5628902.5","65.149","3.771","50","0.069","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","26447040","306.1","19.03","50","0","35","0.27","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","24012030","277.917","39.614","50","0.598","35","22.336","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","39618720","458.55","23.29","50","0.01","35","0.21","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","6912","0.08","1.25","50","0.01","35","0.2","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","29072736","336.49","17.08","50","0.24","35","0.09","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47805120","553.3","23.88","50","0.32","35","0.03","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","101088","1.17",42.51,"120",206.67,"850",1.76,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14543014","168.322","247.089","320","36.413","100","10.189","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2293547.5","33.531","-","-","-","-","4.973","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13069423","151.266","225.988","320","47.896","100","4.5","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4966986","57.49","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","974592","11.28","10.94","50","9.56","35","2.05","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","5922.68","4.103","-","-","-","-",1.48,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","3390.04","2.354","-","-","-","-",0.07,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","969.17","0.671","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","71403.828","0.826","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","16765499.25","194.045","1.505","100","0.062","50","3.737","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","999322.505","11.566","0.371","100","0.061","50","0.034","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","371828.562","4.304","239.218","550","12.616","400","2.921","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","486432","5.63","226.41","550","2.21","400","5.99","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","576288","6.67","151.64","550","7.34","400","2.28","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1283918.25","14.86","41.753","200","4.475","200","7.331","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2912054.75","33.7","40.21","100","6.83","50","0.7","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","508976.844","5.891","27.593","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2457206.75","28.44","-","-","16.302","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7200145","83.335","2.489","100","0.786","50","6.852","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","816547.125","9.451","53.55","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4110930","47.58","35.986","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","13714500","160.839","61.656","100","-","-","3.334","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8449056","97.79","90.48","200","43.935","200","5.67","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1486.246","0.017","8.122","300","3.098","100","21.355","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1038867.25","12.024","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3356725.75","38.851","74.466","300","2.327","200","4.355","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11135664","128.885","57.695","120","5.005","100","1.939","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7231804.5","83.701","45.007","100","1.653","50","3.25","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","169891.234","1.966","38.533","300","0.23","100","0.927","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1075048.375","12.443","97.759","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1049239.5","12.14","107.412","200","20.545","50","3.037","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1467017.75","16.98","0","200","0","50","0","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3634260.25","42.06","64.513",80,"10.668","30","1.403",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2934947.25","33.97","56.108",80,"6.106","30","2.719",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2142.89","0.03","683.692",80,"90.787","30","107.317",8,"停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3156685.75","36.54","66.884",80,"14.215","30","3.045",8,"正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","699926.875","8.101","107.842","100","2.843","50","2.788","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2659484","31.227",3.233,"100",0.6782,"50",13.3716,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2588560.5","29.96","139.444",250,"54.046",80,"427.916","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2578577.75","29.845","29.934",250,"11.193",80,"17.394","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1814842","21.005","91.313",250,"7.17",80,"2.39","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47425608","548.907","40.673","100","25.034","50","1.154","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","253556.375","2.935","-","-","-","-","0","20","停机"]