{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":272,"n_cols":13,"rows_kept":272,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[231,0,233,0],[231,1,233,1],[235,0,242,0],[235,1,242,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,256,0],[255,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1]]}
["监测日期：2023-04-19","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2396.886","0.04","25","31.995","250","6.948","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","128.04","189.04","500","117.87","500","149.868","500","10.95","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.551","0.009","15","9.195","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","291.17","0.145","10","28.47","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","71.756","0.134","10","46.749","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","226.022","0.021","8","11.065","50","4.408","15","0.016","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","73.44","1.34","10","34.81","80","5.19","15","0.046","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","243.65","1.25","10","24.56","80","6.92","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","10.779","0.01","10","36.68","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","88.646","3.218","10","37.747","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.007","10","15.226","80","-","-","0.246","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1260.958","0.012","1.5","6.831","30","-","-","0.053","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2527.167","0.483","10","22.629","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","306.72","1.852","10","22.75","80","9.9","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1276.99","1.47","10","33.934","80","-","-","0.169","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","133.06","0.123","10","28.539","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","180.58","0.107","10","57.427","80","8.511","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","41.47","0.56","10","29.89","80","10.134","20","0.009","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","14.861","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.02","15","15.635","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","108.411","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.105","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","54.95","0.049","10","2.903","80","5.014","20","0.011","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","90.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","466.56","0.025","10","18.38","70","0.514","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6266.69","0.303","8.629","38.364","69.431","8.983","27.416","0.258","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2760.504","6.264","500","201.871","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","520.456","0.015","10","6.683","80","-","-","0.046","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","24.019","1.018","10","18.6","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.158","0.752","10","10.946","80","3.509","10","0.017","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","827.39","0.381","10","26","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","235","0.082","10","17.633","80","12.606","20","0.116","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","878.69","0.345","8","16.29","50","-","-","0.076","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","803.52","0.188","10","12.93","80","3.74","15","0.01","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","695.52","2.455","10","30.787","80","5.225","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","362.15","0.648","10","30.5","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","224.64","1.843","10","25.784","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.253","10","9.54","80","0.49","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","26.006","0.115","10","4.676","80","3.251","20","0.217","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","187.06","0.23","10","22.61","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.508","0.058","15","17.16","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","58.579","1.374","15","5.732","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","108.6","32.539","500","141.41","500","19.899","500","9.27","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.076","0.099","15","2.424","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.479","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","56.16","2.677","10","43.212","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1247.62","0.069","8","4","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.407","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2711.23","6.109","10","18.054","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","41.299","0.919","15","10.69","80","4.423","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","21.168","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","55.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","69.12","0.074","15","8.28","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","103.421","1.681","15","24.3","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","48","1.578","15","24.817","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","323.14","2.09","15","29.03","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","23.414","0.077","15","8.6","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","20.563","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","24.797","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","248.35","24.875","500","12.5","500","30.866","500","3.47","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","4.074","10","32.573","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","5.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","18.964","0.163","10","17.409","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","262.87","0.01","10","17.544","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","21.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","193.092","0.039","10","20.89","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.652","10","3.228","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","280","0.022","10","6.752","80","-","-","0.009","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","161.395","0.116","10","5.59","80","2.704","20","0.063","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12830.4","1.242","10","39.166","80","5.67","15","0.144","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21129.12","23.68","1000","139.943","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","161822.5","0.131","5","4.236","40","9.114","15","0.065","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","160608.844","9.198","50","189.377","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","16.42","0.031","10","16.62","80","1.056","20","0.096","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","604.8","0.578","5","21.63","50","-","-","0.221","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","465.7","0.071","10","7.141","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","33.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","87482.59","0.036","2","9.36","40","13.342","15","0.32","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","104428.56","18.97","50","181","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","165.892","0.405","10","21.961","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","453.6","0.146","10","24.54","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","587.64","0.091","10","30.07","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","317.511","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.12","0.54","10","21","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","508.03","0.182","10","33.14","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","747","0.146","8","4.073","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","349.06","0.179","10","14.794","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","44","0.159","10","12.93","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","198.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","177.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","61.776","0.019","10","6.73","80","4.284","20","0.018","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","120.13","2.116","10","18.382","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","18.576","0.063","10","4.39","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1102.46","0.056","30","26.961","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","42.003","0.093","8","39.557","60","4.603","15","0.044","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","30.845","0.67","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1695.96","0.202","10","33.452","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","328.406","2.013","15","32.101","80","7.213","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","322.27","4.72","15","7.6","80","5.339","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","76.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","204.682","0.167","10","12.727","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.075","15","8.8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.975","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","313.044","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0","0.037","10","2.644","80","-","-","0.003","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1069.978","1.665","10","21.625","80","9.387","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","69.898","0.046","10","9.226","80","1.251","20","0.045","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","15.722","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","68.342","1.644","10","26.133","80","7.752","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","379.22","0.209","8","16.916","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","295.49","0.421","15","46.512","80","25.499","70","1.072","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1311.12","0.334","8","18.4","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","35.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","48.38","0.091","10","3.58","80","2.898","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","2814.05","0.06","15","24.6","60","1.031","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","66.125","0.013","15","12.329","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","12.269","0.013","10","10.588","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.878","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5949.069","2.269","16","41.602","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","786.24","0.48","10","27.47","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","507.95","0.37","8","20.544","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","514.598","0.034","10","18.457","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","7.523","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","695.52","0.39","10","21.27","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","734.4","2.85","10","28.62","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","978.91","0.948","10","32.46","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","759.456","0.772","10","24.876","80","8.535","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","533.606","0.073","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11351.448","0.218","8","21.977","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11440.397","0.172","8","26.316","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","534.82","0.309","15","10.886","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","142.56","0.012","10","1.188","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","23.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","23.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","12110.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","10440.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","478.369","0.41","8","3.644","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","41.692","0.056","10","7.199","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","79.92","0.047","10","20.96","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","80.66","2.329","15","25.487","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","272.333","0.441","10","11.062","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","320.54","0.569","8","27.2","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","326.288","0.071","10","12.647","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","7.78","0.114","10","20.83","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","217.73","0.242","10","5.312","80","2.63","15","0.021","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","544.493","0.113","8","7.344","50","-","-","0.079","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","88.13","61.54","500","110.44","500","83.59","500","10.99","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","2.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","44.06","0.474","10","25.36","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","34.872","0.04","10","1.087","80","-","-","0.312","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","78.538","3.754","10","28.819","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","3.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4219.834","0.337","2","29.576","40","-","-","0.031","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.396","0.549","15","19.246","80","-","-","0.15","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","415.58","0.011","10","14.955","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","35.942","0.425","10","42.188","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","130.46","0.69","10","11.618","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1140.48","0.844","10","46.642","80","6.816","15","0.18","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","96.165","0.055","10","2.014","80","0.021","20","0.086","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","99.698","0.156","10","12.8","80","2.393","20","0.015","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","35.762","2.9","15","5.547","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","125.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","95.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2392.42","0.022","8","19.689","50","9.184","15","0.129","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","37.713","1000","165.596","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","466.335","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","444.709","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","721.812","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","136.495","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","129.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","45.662","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","698.976","0.011","10","14.715","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1553.09","1.022","10","46.854","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","71.71","0.256","8","11.294","50","-","-","0.036","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","31.753","0.444","15","6.1","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1036.08","0.009","15","28.679","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.012","10","26.38","80","1.94","15","0.033","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1486.693","0.502","8","21.634","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","7.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","177.98","0.034","5","14.47","50","4.627","12","0.027","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","22.982","1.533","10","61.309","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","375","0.091","10","5.439","80","13.88","20","0.02","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","194.4","0.966","10","20.66","80","2.43","15","0.065","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","95.652","1.942","10","3.844","80","5.535","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","26.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.216","10","3.3","100","3.49","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","98.633","0.165","15","15.431","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","51.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","33.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","34.733","2.193","8","5.3","60","8.74","15","0.02","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8227.613","0.09","10","18.529","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","311.887","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","91.58","0.138","10","7.9","80","0.951","15","0.065","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","301.54","0.144","10","18.796","80","-","-","-","-","正常"]