{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-04-20","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","14452424","172.052","105.974","320","37.741","100","0.277","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13075823","156.792","106.318","320","40.419","100","2.889","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13404900","155.149","-","-","-","-",5.8594,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8413752","97.381","-","-","-","-",2.0325,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7683093","88.925","-","-","-","-",12.1367,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9079984","106.53","158.061","320","10.153","100","8.155","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","682515.562","7.9","96.302","300","3.755","100","2.064","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","151485.12","6311.88","23.34","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12608783","145.935","203.266","320","38.436","100","0.605","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12973821","150.16","175.86","320","21.164","100","0.234","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11214636","129.799","-","-","-","-",0.6047,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7660602","88.664","-","-","-","-",4.2624,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#",2698861.25,31.4909,79.5666,200,13.4409,"50","4.736",10,"正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2742601","32.02","87.984","200","9.766","50",4.736,10,"正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2938865.75","34.261","89.257","200","13.075","50",5.172,10,"正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","387615.81","4.49","517.425","200","116.463",35,"538.867","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","977334.13","11.31","0","200","0",35,"0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1397370.13","16.17","170.885","200","13.889",35,"4.89","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","1697075.63","19.64","114.602","200","17.395",35,"2.349","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","642394.438","7.435","293.081","200","526.555","50","85.188","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1484416.375","17.181","142.258","200","6.187","50","2.484","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1547509.125","17.911","140.089","200","6.35","50","4.277","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3246912","37.58","22.18","200","13.83","35","4.88","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","27648","0.32","1.31","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","26271520","304.068","16.138","50","0.078","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","33402240","386.6","23.93","50","0","35","0.19","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","35078304","405.999","27.335","50","0.034","35","0.239","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","40381632","467.38","21.26","50","0.01","35","0.2","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","16416","0.19","0.4","50","0","35","0.14","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","39141792","453.03","25.47","50","0.01","35","0.07","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48139488","557.17","24.76","50","0.04","35","0.05","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","81216","0.94",53.2,"120",212.65,"850",2.03,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13711536","158.698","245.601","320","31.893","100","10.84","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","1704309.25","26.301","-","-","-","-","5.424","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12801407","148.164","239.81","320","40.99","100","5.077","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5090088.5","58.91","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","940896","10.89","16.53","50","5.35","35","4.28","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","7193.71","5.017","-","-","-","-",0.188,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","1572.99","1.092","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","1226.3","0.858","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","74922.234","0.867","50.055","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","9904756.649","114.638","0.007","100","0.061","50","0.958","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","906082.242","10.487","0.184","100","0.061","50","0.006","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","368500.062","4.265","284.547","550","12.737","400","2.874","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","480384","5.56","253.68","550","2.94","400","9.14","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","557280","6.45","131.44","550","7.89","400","2.31","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1279535","14.809","43.573","200","3.817","200","7.363","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2601304.25","30.11","40.22","100","7.2","50","0.17","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","508873.375","5.89","27.993","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2477694.5","28.698","-","-","15.449","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7218763","83.55","3.606","100","0.998","50","6.705","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","822960.125","9.525","52.709","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4093860","47.384","37.17","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","13966600","161.65","62.88","100","-","-","3.252","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8468928","98.02","90.728","200","40.931","200","5.58","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1461.838","0.017","7.517","300","4.621","100","20.285","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1043934.812","12.083","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3369790.25","39.002","76.349","300","2.852","200","4.346","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11168589","129.266","59.751","120","4.772","100","1.937","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7289152.5","84.365","47.128","100","0","50","3.292","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","170310.188","1.971","50.341","300","0.001","100","0.982","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","957248.625","11.079","77.957","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1165172.38","13.49","160.789","200","40.554",50,"2.915","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","719745","8.33","9999.9","200","282.542",50,"4785.083","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3686618.75","42.67","69.915",80,"14.898",30,"1.491",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3006474.25","34.8","64.954",80,"12.816",30,"2.918",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3144.35","0.04","383.296",80,"105.708",30,"109.929",8,"停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2767624.25","32.03","66.049",80,"19.029",30,"2.925",8,"停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2964488.25","34.311","19.661","100","3.49","50","1.605","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2102759.5","24.722",6.3615,"100",0.6878,"50",12.9333,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2590623.25","29.984","168.758",250,"107.833",80,"1113.771",10,"停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2599095.5","30.082","0.289",250,"2.149",80,"23.756",10,"停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1801859.625","20.855","76.598",250,"5.472",80,"2.478",10,"正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","-","-","40.401","100","25.647","50","1.21","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","502946.781","5.821","-","-","-","-","0","20","停机"]