{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":272,"n_cols":13,"rows_kept":272,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[231,0,233,0],[231,1,233,1],[235,0,242,0],[235,1,242,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,256,0],[255,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1]]}
["监测日期：2023-04-20","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3295.018","0.041","25","35.937","250","12.952","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","110.87","155.71","500","94.94","500","160.572","500","12.2","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.988","0.01","15","11.598","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.574","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","252.29","0.15","10","22.2","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","54.387","0.179","10","47.367","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.701","0.037","8","9.887","50","5.852","15","0.016","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","91.58","2.58","10","34.13","80","5.77","15","0.04","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","249.7","1.23","10","24.43","80","6.78","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.009","10","37.712","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","114.48","1.491","10","39.339","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.036","10","15.175","80","-","-","0.23","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1519.174","0.012","1.5","7.247","30","-","-","0.063","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2137.067","0.442","10","18.015","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","609.12","1.523","10","26.45","80","6.69","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1404","1.47","10","48.707","80","-","-","0.164","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","145.15","0.12","10","28.933","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","269.57","0.133","10","56.911","80","7.766","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","32.83","0.535","10","23.814","80","10.636","20","0.006","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.024","15","16.029","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","2302.189","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","5.908","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.013","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","11.146","0.109","10","4.74","80","7.135","20","0.015","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","108.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","451.01","0.03","10","15.62","70","0.472","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6335.99","0.315","8.629","37.57","69.431","8.418","27.416","0.264","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3335.112","6.027","500","227.282","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","549.107","0.011","10","6.822","80","-","-","0.038","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","31.104","1.014","10","14.83","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.533","0.68","10","10.757","80","3.405","10","0.017","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","1053.13","0.192","10","21.6","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","268","0.039","10","17.133","80","16.508","20","0.112","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","25.834","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","846.72","0.469","8","16.86","50","-","-","0.079","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","1000.51","0.623","10","12.23","80","4.14","15","0.01","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","816.48","1.876","10","35.763","80","5.105","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","365.234","0.782","10","41.022","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","429.41","1.774","10","26.335","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.13","10","9.84","80","0.48","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","18.749","0.088","10","6.916","80","2.7","20","0.236","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","215.84","0.09","10","28.19","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.773","5.525","15","18.133","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","67.046","1.694","15","12.919","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","117.59","39.565","500","237.36","500","23.173","500","10.36","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.343","0.139","15","2.209","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.138","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","62.64","2.543","10","37.878","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.028","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1232.93","0.085","8","4.9","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2541.89","3.397","10","15.83","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","48.902","0.264","15","7.217","80","2.976","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","24.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","59.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","50.98","0.074","15","8.83","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","169.43","1.65","15","27.4","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","85","1.854","15","28.159","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","198.72","2.07","15","27.78","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","19.699","0.099","15","8.8","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","28.598","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","17.712","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","214.97","20.156","500","20.8","500","28.808","500","2.601","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","3.144","10","22.599","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","15.118","0.046","10","19.147","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","260.9","0.017","10","14.199","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","197.638","0.026","10","19.687","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","53.688","0.35","10","2.837","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","356","0.041","10","8.674","80","-","-","0.008","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","154.397","0.102","10","10.122","80","3.775","20","0.071","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","14256","1.247","10","37.555","80","5.61","15","0.147","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21625.06","23.96","1000","145.259","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","152996.344","0.157","5","6.246","40","7.708","15","0.064","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","151336.453","9.468","50","102.11","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.021","10","19.85","80","0.424","20","0.091","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","546.91","0.641","5","21.75","50","-","-","0.2","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","437.18","0.073","10","7.101","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","37.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","87622.56","0.042","2","9.71","40","8.855","15","0.243","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","100702.08","15.97","50","116","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","150.916","0.192","10","26.401","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","451.01","0.12","10","24.44","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","569.376","0.069","10","30.57","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","319.291","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.98","0.52","10","20","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","565.92","0.159","10","32.57","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","910","0.15","8","8.864","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","532.22","0.197","10","17.037","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","39","0.187","10","15.79","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","169.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","61.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","54.173","0.006","10","8.09","80","4.002","20","0.023","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","97.17","1.8","10","13.692","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","19.526","0.406","10","4.16","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","931.39","0.066","30","26.205","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","40.959","0.093","8","4.444","60","3.55","15","0.036","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","30.758","0.534","10","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1816.85","0.111","10","37.673","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","290.304","1.141","15","44.598","80","6.627","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","278.21","4.629","15","9.1","80","5.458","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","65.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","191.376","0.249","10","11.159","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","25.92","0.098","15","8.2","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.119","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.108","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","315.256","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0","0.029","10","3.304","80","-","-","0.004","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","642.298","0.351","10","24.206","80","8.683","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","76.378","0.053","10","9.608","80","1.553","20","0.05","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","21.631","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","105.667","0.885","10","27.512","80","7.631","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","359.77","0.214","8","16.785","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","287.71","0.421","15","46.687","80","25.372","70","1.078","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1373.07","0.162","8","19.8","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","70.85","0.08","10","4.03","80","2.545","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","3068.93","0.056","15","24.35","60","1.286","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","75.435","0.028","15","12.539","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.094","0.01","10","7.987","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.272","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6105.062","0.476","16","40.137","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","775.01","0.835","10","26.624","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","590.9","0.193","8","19.672","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","484.618","0.027","10","23.65","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.981","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","761.18","0.392","10","22.34","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","610.85","2.78","10","31.74","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","759.46","1.37","10","31.31","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","400.982","1.713","10","32.281","80","8.501","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","491.27","0.074","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11829.936","0.216","8","16.166","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12068.266","0.098","8","25.315","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","516.67","0.315","15","11.24","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","119.23","0.023","10","0.743","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","119.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","24.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","14184.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","7338.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","503.336","0.727","8","4.473","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.1","10","9.156","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","69.36","0.123","10","20.89","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","84.57","2.126","15","22.277","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","265.853","0.482","10","12.687","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","159.84","0.133","8","8.2","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","333.894","0.07","10","8.85","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","4.32","0.101","10","19.87","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","180.58","0.036","10","2.341","80","2.56","15","0.022","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","605.318","0.072","8","7.073","50","-","-","0.071","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","81.22","32.32","500","67.64","500","50","500","9.11","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","3.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","44.06","0.102","10","9.58","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","39.406","0.183","10","1.248","80","-","-","0.318","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","71.971","2.828","10","19.892","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","1.503","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3886.85","0.441","2","25.915","40","-","-","0.028","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","25.519","0.535","15","20.8","80","-","-","0.149","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","421.63","0.01","10","14.758","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","36.374","0.437","10","42.887","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","127.01","0.354","10","6.749","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1162.08","0.887","10","46.048","80","6.196","15","0.054","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","98.996","0.134","10","2.028","80","0.029","20","0.081","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","141.988","0.157","10","13.343","80","2.839","20","0.014","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","17.534","3.646","15","4.928","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","128.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","96.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3071.52","0.02","8","19.596","50","9.879","15","0.136","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","49.205","1000","187.217","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","492.964","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","430.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","734.201","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","115.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","123.941","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","107.793","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","723.6","0.01","10","16.307","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1660.22","0.05","10","45.633","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","80.35","0.514","8","9.653","50","-","-","0.026","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","23.398","0.959","15","3.371","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","817.92","0.019","15","33.587","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","344.74","0.03","10","25.61","80","1.93","15","0.025","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1351.909","0.348","8","21.395","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","7.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","170.21","0.045","5","12.81","50","4.929","12","0.029","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","22.55","1.375","10","122.761","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","333","0.081","10","6.831","80","14.95","20","0.02","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","196.99","0.855","10","18.43","80","1.886","15","0.057","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","94.656","2.076","10","7.328","80","5.927","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","26.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.264","10","3.3","100","4.44","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","106.845","0.154","15","14.091","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","9.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","27.907","2.942","8","8.1","60","8.82","15","0.025","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8259.235","0.176","10","17.569","80","-","-","0.047","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","308.534","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","88.13","0.115","10","15.1","80","0.893","15","0.042","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","294.62","0.165","10","18.064","80","-","-","-","-","正常"]