{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-04-21","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13624245","161.929","101.004","320","30.457","100","0.264","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13306903","156.178","111.493","320","40.984","100","4.831","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13820746","159.962","-","-","-","-",5.2079,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8583100","99.341","-","-","-","-",1.9765,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","8602509","99.566","-","-","-","-",12.0027,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9702874","112.302","163.834","320","10.235","100","8.78","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","684458.375","7.922","109.534","300","2.391","100","2.06","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","35112.96","1463.04","1.1","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12641752","146.317","199.134","320","35.172","100","0.718","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12584071","145.649","173.6","320","15.127","100","0.292","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11242304","130.119","-","-","-","-",0.7179,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7849440","90.85","-","-","-","-",4.2891,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2627291","30.673","86.934","200","11.113","50","4.626",10,"正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2603924.5","30.385","86.612","200","9.112","50",5.989,10,"正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2698607.5","31.5","95.526","200","10","50",5.088,10,"正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","559567.13","6.48","904.463","200","197.738",35,"542.813","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","998574.44","11.56","0","200","0",35,"0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1564391.75","18.11","183.567","200","12.671",35,"10.291","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3022644.75","34.98","0","200","0",35,"0","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2480412.5","28.708","155.429","200","69.776","50","132.545","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1506940.875","17.441","136.622","200","4.855","50","2.704","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1530949.125","17.719","134.802","200","7.763","50","4.549","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5529600","64","23.01","200","12.84","35","7.58","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","11232","0.13","0.64","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","15462589","178.965","8.663","50","0.102","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","20704896","239.64","16.33","50","0","35","0.35","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","23841416","275.996","45.79","50","0.149","35","35.04","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","414720","4.8","1.03","50","0.01","35","2.24","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","13734144","158.96","11.43","50","0.02","35","0.13","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","371520","4.3","0.95","50","0.01","35","0.12","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47241792","546.78","23.6","50","0.04","35","0.04","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","203904","2.36",47.11,"120",196.44,"850",2.18,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","12917107","149.504","239.153","320","25.176","100","12.425","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2110847.25","32.575","-","-","-","-","5.456","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12293563","142.287","235.263","320","41.41","100","5.212","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5254449","60.82","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","911520","10.55","11.39","50","3.48","35","5.1","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","8679.37","5.99","-","-","-","-",0.079,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","2562.26","1.779","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","1117.72","0.772","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","71905.648","0.833","15.92","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","15821097.856","183.115","0.008","100","0.061","50","0.939","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","868446.148","10.052","0.183","100","0.061","50","0","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","369239.094","4.274","207.291","550","13.578","400","3.316","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","487296","5.64","236.63","550","3.15","400","12.34","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","578016","6.69","154.74","550","12.43","400","2.49","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1040602.188","12.044","43.87","200","4.692","200","7.4","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2150470.25","24.89","40.28","100","7.42","50","0.08","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","509682.812","5.899","29.173","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2452178","28.382","-","-","19.852","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7238237.5","83.776","4.363","100","0.926","50","6.127","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1134021.625","13.125","45.795","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4257130","49.268","36.022","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","14056700","162.835","66.954","100","-","-","3.349","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","372043","4.306","12.776","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8849088","102.42","78.977","200","39.646","200","6.39","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1485.854","0.017","7.684","300","0.135","100","23.287","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1045465.438","12.1","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3320569.5","38.432","76.621","300","2.376","200","4.34","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11241583","130.111","54.4","120","4.442","100","2.002","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7505354.5","86.868","45.984","100","0","50","3.255","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","173494.125","2.008","16.747","300","0","100","0.968","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1078290.875","12.48","68.484","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1149697.38","13.31","153.234","200","36.34","50","2.969","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","850493.25","9.84","0","200","0","50","0","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4002006.5","46.32","69.663",80,"19.933","50","1.906",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3150173.75","36.46","69.116",80,"15.6","50","2.93",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","195.76","0","741.042",80,"188.163","50","118.158",8,"停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1075208","12.44","75.461",80,"2.903","50","8.149",8,"停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3959538.75","45.828","14.664","100","2.466","50","1.638","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2100018.75","24.682",11.8237,"100",2.663,"50",9.6203,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2594583.5","30.03","165.433",250,"153.967",80,"202.75",10,"停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2191139.5","25.36","139.318",250,"26.919",80,"3.93",10,"停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1815227.5","21.01","88.093",250,"12.624",80,"2.553",10,"正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47255348","548.077","39.746","100","26.675","50","1.267","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","754231.93","8.73","29.47","320","198.9","100","1","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","608556.12","7.043","-","-","-","-","0","20","停机"]