{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":272,"n_cols":13,"rows_kept":272,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[231,0,233,0],[231,1,233,1],[235,0,242,0],[235,1,242,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,256,0],[255,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1]]}
["监测日期：2023-04-21","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3332.21","3.321","25","49.66","250","12.109","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","148.5","161.09","500","96.18","500","154.09","500","8.8","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.49","0.008","15","12.56","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.404","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","2.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","263.52","0.108","10","19.91","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","11.978","0.146","10","39.768","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.923","0.026","8","9.038","50","6.559","15","0.02","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","88.13","4.68","10","33.14","80","8.71","15","0.058","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","244.51","1.21","10","24.86","80","6.9","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","14.156","0.009","10","40.042","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","95.818","2.814","10","38.835","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.049","10","15.073","80","-","-","0.208","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","2265.597","0.012","1.5","6.706","30","-","-","0.064","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2606.271","0.508","10","27.899","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","578.88","1.562","10","23.78","80","2.76","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1699.49","1.47","10","51.494","80","-","-","0.148","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","146.02","0.13","10","28.105","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","280.8","0.016","10","5.745","80","1.675","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","38.88","0.599","10","22.139","80","10.822","20","0.006","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","14.342","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.021","15","15.399","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","2050.788","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.045","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","21.341","0.135","10","5.411","80","11.145","20","0.019","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","129.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","444.1","0.027","10","15.23","70","0.448","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6771.54","0.266","8.629","37.12","69.431","6.99","27.416","0.246","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2508.624","5.879","500","251.073","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","489.033","0.034","10","6.418","80","-","-","0.036","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","27.043","0.827","10","17.09","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.532","10","11.136","80","3.287","10","0.017","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","882.39","0.049","10","28.2","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","228","0.031","10","12.701","80","15.077","20","0.095","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","921.89","0.528","8","17.63","50","-","-","0.086","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","802.66","0.841","10","12.42","80","4.47","15","0.01","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","875.23","3.243","10","39.864","80","6.039","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","381.008","0.567","10","49.453","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","225.5","1.837","10","24.855","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.13","10","9.84","80","0.48","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","18.49","0.049","10","13.301","80","2.005","20","0.18","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","175.98","0.15","10","29.05","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.43","9.202","15","18.05","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","75.168","0.349","15","23.119","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","88.3","6.896","500","240.09","500","27.077","500","11.35","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.48","0.139","15","2.068","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.461","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","70.8","3.385","10","39.916","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","3.768","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1279.58","0.069","8","4.9","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","2.525","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2374.27","2.813","10","14.384","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","47.693","1.798","15","9.983","80","4.581","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","20.477","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","59.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","48.38","0.071","15","9.61","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","54.691","2.319","15","13.7","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","83","1.535","15","23.338","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","324","1.84","15","28.25","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","18.922","0.169","15","8.6","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","28.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","18.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","187.09","16.336","500","19.97","500","28.376","500","2.759","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","2.124","10","15.514","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","8.381","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","14.401","0.06","10","18.534","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","273.6","0.017","10","13.577","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","252.518","0.015","10","19.907","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.225","10","3.931","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","317","0.129","10","6.329","80","-","-","0.014","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","157.68","0.147","10","6.993","80","3.397","20","0.069","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10768.9","0.12","10","32.069","80","5.71","15","0.148","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22115.81","24.171","1000","143.444","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","155518.5","0.113","5","5.871","40","7.712","15","0.128","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","152998.875","9.645","50","99.9","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.008","10","17.41","80","0.933","20","0.085","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","504.58","0.65","5","20.14","50","-","-","0.2","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","442.37","0.075","10","6.996","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","44.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","97976.74","0.203","2","9","40","10.282","15","0.296","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","103401.36","17.87","50","176","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","202.986","0.403","10","31.522","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","447.55","0.168","10","25.14","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","454.344","0.071","10","30.44","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","267.339","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","55.3","0.47","10","30","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","568.51","0.142","10","34.19","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","680","0.147","8","15.924","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","534.82","0.191","10","20.951","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","40","0.128","10","20.37","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","120.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","53.482","0.015","10","8.37","80","6.138","20","0.021","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","108.66","0.409","10","19.372","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","13.392","0.206","10","4.12","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1087.78","0.059","30","23.347","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","37.047","0.259","8","6.237","60","4.256","15","0.036","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.315","0.118","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.787","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1726.94","0.07","10","38.095","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","329.53","0.872","15","44.613","80","4.5","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","240.19","4.658","15","8","80","5.515","20","0.017","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","48.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","206.842","0.444","10","26.796","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.09","15","8.1","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.671","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","293.725","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0","0.017","10","3.437","80","-","-","0.004","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","769.046","0.477","10","21.933","80","4.455","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","77.501","0.066","10","7.3","80","1.543","20","0.048","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","7.447","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","83.29","0.047","10","29.432","80","8.663","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","333.94","0.223","8","12.135","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","308.45","0.356","15","47.41","80","26.323","70","1.105","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1453.96","0.121","8","16.9","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","82.08","0.07","10","6.72","80","3.651","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","2179.87","0.038","15","28.93","60","1.062","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","43.532","0.038","15","11.886","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","17.453","0.009","10","5.956","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.733","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5873.176","0.373","16","37.823","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","755.14","0.43","10","25.422","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","319.62","0.02","8","17.788","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","501.466","0.037","10","21.37","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","8.361","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","708.48","0.83","10","25.27","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","733.54","2.958","10","34.89","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","922.75","1.602","10","33.86","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","888.797","0.575","10","26.1","80","8.056","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","517.19","0.071","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","16189.335","0.228","8","13.625","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12917.232","0.1","8","25.369","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","611.71","0.317","15","11.144","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","148.61","0.008","10","1.124","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","148.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","22.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","6940.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","6095.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","460.422","0.609","8","3.071","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.076","10","7.472","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","75.84","0.109","10","24.06","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","83.89","2.212","15","20.304","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","273.37","0.468","10","11.781","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","164.16","0.134","8","12.5","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","308.748","0.072","10","7.787","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","8.64","0.125","10","20.45","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","249.7","0.033","10","2.419","80","2.48","15","0.022","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","654.394","0.074","8","7.511","50","-","-","0.064","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","76.03","16.13","500","64.39","500","25.64","500","9.63","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","2.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","46.66","0.572","10","13.43","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","33.931","0.063","10","5.788","80","-","-","0.255","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","74.995","2.618","10","21.566","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","9.367","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4403.015","0.186","2","26.642","40","-","-","0.032","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.919","0.532","15","20.594","80","-","-","0.15","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","420.77","0.011","10","16.969","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","35.51","0.456","10","39.18","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","122.69","0.434","10","7.061","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1145.66","1.498","10","48.427","80","6.176","15","0.08","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","106.25","0.222","10","2.101","80","0.206","20","0.08","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","174.853","0.153","10","16.273","80","1.875","20","0.014","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","32.243","3.062","15","4.849","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","130.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","133.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3137.18","0.018","8","20.211","50","9.179","15","0.129","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","43.791","1000","190.212","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","537.996","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","385.387","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","772.502","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","116.882","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","122.628","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","94.781","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","749.693","0.011","10","15.682","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1571.59","0.673","10","49.548","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","76.9","0.049","8","9.12","50","-","-","0.038","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","21.687","0.799","15","11.026","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1132.32","0.041","15","34.121","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","511.49","0.005","10","25.48","80","2.05","15","0.034","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1467.858","0.168","8","20.475","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","8.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","6.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","139.97","0.06","5","10.16","50","5.441","12","0.031","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","23.328","1.556","10","33.715","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","347","0.076","10","9.108","80","15.52","20","0.02","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","217.73","1.075","10","21.25","80","2.172","15","0.061","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","89.719","2.076","10","4.684","80","4.255","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","25.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.299","10","2.9","100","4.12","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","112.315","0.164","15","13.833","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.728","8","5.2","60","8.8","15","0.023","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8234.179","0.202","10","19.054","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","396.204","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","34.56","0.075","10","17.1","80","0.87","15","0.032","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","292.9","0.382","10","17.612","80","-","-","-","-","正常"]