{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-04-22","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","14424808","171.712","106.788","320","30.04","100","0.273","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12385097","147.552","115.337","320","25.429","100","3.965","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13568200","157.039","-","-","-","-",5.2277,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8425622","97.519","-","-","-","-",1.9735,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","8709956","100.81","-","-","-","-",12.3748,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9680354","112.041","177.266","320","9.67","100","8.528","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","681601.75","7.889","99.992","300","6.36","100","2.044","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","191382.24","7974.26","17.45","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","13683426","158.373","201.364","320","46.347","100","1.101","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11177927","129.374","164.481","320","16.373","100","1.907","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11205037","129.688","-","-","-","-",1.1007,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7000195","81.701","-","-","-","-",4.2986,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2589502.5","30.202","79.472","200","10.746","50","4.59",10,"正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2642972.75","30.828","89.405","200","11.915","50",5.968,10,"正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2744184.25","32.018","90.99","200","8.352","50",5.172,10,"正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","94992.81","1.1","87.276","200","34.773",35,"95.034","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","391193.03","4.53","7783.571","200","547.143",35,"2380.572","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","575396.75","6.66","178.418","200","52.397",35,"149.222","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","1504666.38","17.42","9999.9","200","1176.333",35,"287.444","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1255471","14.531","57.546","200","65.749","50","171.063","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1480387.75","17.134","142.142","200","4.96","50","2.387","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1543613","17.866","135.492","200","6.721","50","3.649","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3312576","38.34","21.93","200","12.69","35","5.41","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","23328","0.27","0.61","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","1728","0.02","0.87","50","0","35","0.52","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","489681.5","5.668","50.214","50","1.169","35","111.775","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","36288","0.42","0.33","50","0","35","0.37","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","2592","0.03","0.4","50","0","35","0.17","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","0","0","0.86","50","0.01","35","0.15","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47062080","544.7","23.55","50","0.04","35","0.04","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","196992","2.28",41.42,"120",228.97,"850",2.05,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14535240","168.232","238.446","320","34.494","100","12.434","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","1959150","30.234","-","-","-","-","5.039","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12921023","149.549","237.131","320","34.651","100","5.354","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5225626","60.48","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","817344","9.46","15.22","50","6.44","35","2.65","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","6893.9","4.794","-","-","-","-",0.439,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","2120.49","1.473","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","341.75","0.237","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","71716.382","0.83","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","16751128.906","193.879","0.004","100","0.061","50","0.858","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","829201.485","9.597","0.183","100","0.061","50","0","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","374920.562","4.339","236.035","550","12.887","400","2.991","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","484704","5.61","247.01","550","6.27","400","5.21","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","590976","6.84","193.7","550","10.79","400","2.34","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","892955.375","10.335","39.731","200","5.016","200","7.514","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2107614.5","24.39","39.41","100","8.16","50","0.1","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","510135.5","5.904","29.548","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2443259.5","28.278","-","-","20.689","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7222217.5","83.59","4.662","100","0.844","50","6.37","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1031392.625","11.937","47.063","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4838280","55.999","34.969","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","13892500","160.792","69.646","100","-","-","3.257","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","603217","6.99","-","-","0.954","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1036400","12.009","38.456","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8901792","103.03","62.681","200","35.231","200","6.88","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1625.841","0.019","8.619","300","0.38","100","26.106","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1052619.375","12.183","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3376830.75","39.084","78.362","300","2.364","200","4.315","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11165188","129.227","47.055","120","3.603","100","2.001","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7356192","85.141","44.761","100","0","50","4.297","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","189736.641","2.196","54.578","300","0","100","0.941","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1301495.5","15.064","62.656","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1081238.5","12.52","151.89","200","36.767","50","2.756","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1268178.38","14.68","0","200","0","50","0","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4047467","46.85","62.424",80,"20.83",30,"1.914",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3186069.25","36.88","66.148",80,"18.537",30,"3.175",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","64.31","0","1133.979",80,"100.233",30,"100.171",8,"停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","619389.5","7.17","105.747",80,"2.152",30,"10.455",8,"停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4198710","48.596","16.909","100","0.666","50","1.752","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2611356.25","30.651",14.6627,"100",1.0819,"50",10.2648,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2604609.75","30.146","214.421",250,"143.587",80,"440.696",10,"停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2022867.625","23.413","95.591",250,"9.388",80,"2.767",10,"停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1809146.375","20.939","87.034",250,"18.342",80,"2.56",10,"正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47122892","545.404","40.176","100","25.103","50","1.454","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","1519811.5","17.59","73.81","320","434.15","100","3.78","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","500577.093","5.794","-","-","-","-","0","20","停机"]