{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":272,"n_cols":13,"rows_kept":272,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[231,0,233,0],[231,1,233,1],[235,0,242,0],[235,1,242,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,256,0],[255,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1]]}
["监测日期：2023-04-22","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2567.879","9.627","25","38.335","250","10.628","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","102.43","171.97","500","95.2","500","131.116","500","6.44","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.172","0.011","15","13.961","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","262.66","0.095","10","23.96","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","81.497","0.189","10","41.233","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.232","0.034","8","9.785","50","6.346","15","0.026","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","62.21","5.51","10","32.84","80","7.97","15","0.047","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","251.42","1.21","10","25.21","80","6.9","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","14.637","0.012","10","39.716","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","121.824","4.3","10","39.105","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.044","10","15.258","80","-","-","0.201","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","15.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1687.161","0.012","1.5","7.267","30","-","-","0.061","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2421.624","0.559","10","22.977","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","485.57","1.077","10","20.72","80","3.39","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1067.9","1.47","10","50.404","80","-","-","0.169","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","206.5","0.197","10","28.183","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","221.18","0.009","10","5.232","80","1.646","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","38.02","0.571","10","21.841","80","10.599","20","0.006","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","15.898","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.016","15","14.136","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","517.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.078","10","4.522","80","10.344","20","0.016","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","425.95","0.028","10","16","70","0.584","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7197.22","0.342","8.629","36.443","69.431","6.717","27.416","0.196","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2315.448","5.529","500","264.67","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","405.734","0.04","10","6.831","80","-","-","0.041","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","10.282","0.051","10","13.3","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.716","0.324","10","10.205","80","3.258","10","0.016","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","826.76","0.134","10","27.6","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","246","0.018","10","11.493","80","13.994","20","0.09","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","835.49","0.496","8","19.53","50","-","-","0.082","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","1000.51","0.574","10","11.57","80","4.48","15","0.009","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1080.86","3.082","10","27.747","80","5.187","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","370.1","0.414","10","22.965","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","397.44","2.107","10","25.499","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.181","10","9.25","80","0.51","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","18.49","0.072","10","20.329","80","1.964","20","0.17","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.974","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","161.18","0.15","10","30.56","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.553","0.028","15","17.792","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","62.208","1.379","15","21.653","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","75.4","13.783","500","244.23","500","23.898","500","9.05","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.427","0.153","15","2.244","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.647","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","65.04","4.226","10","44.415","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","927.94","0.049","8","4.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2428.7","2.437","10","15.477","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","46.829","2.358","15","10.265","80","5.251","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","21.946","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","57.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","71.71","0.072","15","11.04","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","36.202","3.21","15","31.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","59","1.246","15","27.608","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","245.38","1.81","15","28.53","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","22.464","0.221","15","8.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","27.907","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","30.845","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","207.85","15.838","500","14.86","500","26.45","500","2.583","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","1.919","10","12.298","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","16.993","0.022","10","17.118","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","242","0.008","10","12.644","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","14.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","216.645","0.057","10","19.592","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","63.48","0.363","10","3.9","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","340","0.066","10","7.338","80","-","-","0.008","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","123.552","0.062","10","5.983","80","2.722","20","0.064","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9862.56","0.112","10","31.725","80","5.72","15","0.145","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","23744.45","24.298","1000","137.404","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","153159.328","0.116","5","6.686","40","7.628","15","0.156","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","151397.391","9.61","50","87.019","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","30.24","0.008","10","13.19","80","1.775","20","0.098","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","433.73","0.299","5","21.37","50","-","-","0.208","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","372.38","0.073","10","7.387","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","55.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","85539.46","0.012","2","7.55","40","10.279","15","0.246","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","91127.76","19.32","50","128","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","224.579","2.089","10","33.035","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","422.5","0.171","10","25.75","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","431.592","0.071","10","30.74","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","310.029","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","14.69","0.61","10","45","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","406.08","0.174","10","31.18","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","790","0.154","8","7.938","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","631.58","0.196","10","21.565","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","48","0.111","10","18","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","265.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","11.232","0.014","10","7.71","80","5.93","20","0.02","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","45.41","0.394","10","28.306","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","1.044","10","4.67","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1023.84","0.045","30","24.122","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","45.496","0.736","8","7.174","60","5.637","15","0.033","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.451","0.109","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1653.59","0.115","10","32.766","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","229.997","0.311","15","42.174","80","6.974","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","271.3","4.351","15","10.7","80","5.07","20","0.017","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","72.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","197.597","0.148","10","10.987","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.089","15","10.5","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.355","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","2.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","310.409","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0","0.008","10","1.408","80","-","-","0.003","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","333.245","0.372","10","24.083","80","3.92","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","61.862","0.059","10","9.778","80","1.882","20","0.059","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","9.582","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","100.138","1.009","10","33.248","80","8.466","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","374.97","0.323","8","13.874","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","289.44","0.278","15","47.971","80","25.952","70","1.167","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1474.49","0.114","8","17","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","52.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","120.96","0.138","10","12.87","80","4.845","15","0.023","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","2426.11","0.037","15","26.82","60","0.86","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","58.672","0.05","15","12.536","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0.086","0.012","10","5.812","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5833.548","0.331","16","35.153","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","861.41","0.527","10","33.943","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","315.29","0.02","8","15.772","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","515.808","0.024","10","22.151","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","7.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","806.98","0.732","10","24.36","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","665.28","3.216","10","33.01","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","913.25","1.544","10","35.71","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","958.09","0.476","10","26.1","80","7.498","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","507.427","0.069","8","7.6","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13519.07","0.249","8","12.958","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12491.539","0.101","8","25.159","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","675.65","0.315","15","10.994","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","158.11","0.006","10","1.89","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","158.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","15.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","13410.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","8930.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","491.463","0.93","8","3.164","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.053","10","7.723","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","96.48","0.095","10","20.66","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","77.63","3.58","15","24.134","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","273.283","0.307","10","12.217","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","184.03","0.693","8","13.2","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","279.482","0.073","10","8.7","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","6.05","0.067","10","16.32","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","296.35","0.181","10","1.481","80","2.43","15","0.021","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","565.661","0.071","8","7.232","50","-","-","0.055","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","78.62","70.14","500","109.22","500","94.12","500","8.88","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","5.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","38.02","0.681","10","12.32","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","39.662","0.33","10","9.107","80","-","-","0.229","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","74.477","3.421","10","21.413","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4370.782","0.154","2","25.832","40","-","-","0.026","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.985","0.516","15","20.656","80","-","-","0.151","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","412.99","0.01","10","17.586","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","35.942","0.494","10","43.302","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","196.99","0.269","10","7.363","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1373.76","1.98","10","49.594","80","7.964","15","0.189","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","53.612","0.601","10","2.12","80","1.228","20","0.081","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","161.319","0.155","10","21.93","80","2.312","20","0.014","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","32.204","2.913","15","4.47","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","28.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","142.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2880.58","0.017","8","20.197","50","8.763","15","0.122","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","43.538","1000","206.637","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","470.223","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","374.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","650.385","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","118.264","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","115.076","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","127.613","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","797.04","0.01","10","15.568","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1605.64","1.095","10","50.793","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","82.94","0.031","8","4.566","50","-","-","0.07","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","7.567","15","13.871","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1076.64","0.043","15","28.213","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","489.02","0.006","10","25.52","80","2.22","15","0.025","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1205.17","0.198","8","20.519","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","8.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","177.12","0.059","5","10.04","50","4.236","12","0.025","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","24.797","2.284","10","26.918","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","381","0.092","10","11.79","80","14.28","20","0.023","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","16.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","171.94","1.022","10","20.71","80","2.181","15","0.053","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","76.561","2.06","10","3.721","80","3.572","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","25.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.31","10","3.1","100","4.62","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","142.226","0.525","15","17.301","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","93.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","30.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.891","8","4","60","9.35","15","0.039","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8362.742","0.308","10","19.452","80","-","-","0.044","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","364.556","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","54.43","0.092","10","11.2","80","0.748","15","0.024","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","240.19","0.22","10","18.51","80","-","-","-","-","正常"]