{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-04-23","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13302150","158.267","100.877","320","35.607","100","0.261","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13151927","156.655","114.52","320","38.662","100","4.581","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13535976","156.666","-","-","-","-",5.1614,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8721087","100.938","-","-","-","-",1.9723,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","8723229","100.963","-","-","-","-",12.0974,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9392959","108.715","185.677","320","9.258","100","8.719","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","688014.312","7.963","96.812","300","2.638","100","2.119","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","276407.28","11516.97","16.53","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","14439591","167.125","205.383","320","45.754","100","1.356","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13011276","150.594","165.192","320","10.903","100","0.142","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11122164","128.729","-","-","-","-",1.356,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7853464","90.897","-","-","-","-",4.2924,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2671163","31.148","89.864","200","12.385","50","4.955",10,"正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2751782.75","32.093","97.754","200","13.603","50",6.126,10,"正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2744690.25","32.044","96.578","200","14.835","50","5.082",10,"正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","0","0","158.253","200","16.678",35,"67.203","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","408983.13","4.73","21.448","200","41.69",35,"36.402","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","176695.5","2.05","468.249","200","125.918",35,"127.929","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","1676784.25","19.41","0","200","0",35,"0","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2.404","0","81.36","200","54.438","50","210.262","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1445462.125","16.73","136.946","200","5.089","50","2.363","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1516961.375","17.557","143.93","200","5.608","50","4.126","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3202848","37.07","21.27","200","13.18","35","5.18","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","14688","0.17","0.61","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","7772544","89.96","7.9","50","0.01","35","0.5","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","133916.75","1.55","88.886","50","2.371","35","77.107","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","22259232","257.63","18.28","50","0.03","35","0.29","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","864","0.01","0.22","50","0","35","0.19","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","0","0","0.52","50","0.01","35","0.17","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","41385600","479","18.56","50","0.04","35","0.05","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","163296","1.89",38.58,"120",242.19,"850",2.119,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13933071","161.262","240.848","320","27.525","100","12.064","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","1612382.62","23.573","-","-","-","-","5.509","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12535790","145.09","240.194","320","36.474","100","5.4","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5210022.5","60.3","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","701568","8.12","12.15","50","9.11","35","2.68","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","4095.77","2.902","-","-","-","-",4.78,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","1550.02","1.076","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","408.29","0.284","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","72391.554","0.838","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","8298551.317","96.048","0.003","100","0.061","50","0.102","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","830349.389","9.61","0.183","100","0.061","50","0","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","376532.062","4.358","296.883","550","12.643","400","2.944","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","482976","5.59","247.68","550","6.48","400","5.37","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","589248","6.82","202.95","550","7.21","400","2.33","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","894177.875","10.349","44.454","200","5.147","200","7.954","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2216605.25","25.66","40.91","100","8.36","50","0.18","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","510140","5.904","29.784","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2438471.5","28.223","-","-","23.043","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7251164.5","83.926","3.238","100","1.02","50","5.345","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1006878.188","11.654","50.057","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5008460","57.968","33.489","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","13453300","155.709","67.728","100","-","-","3.353","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1054790","12.208","-","-","2.161","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1035050","11.98","38.81","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9222336","106.74","65.367","200","39.902","200","6.66","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1545.024","0.018","6.571","300","0.749","100","30.004","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1053493.125","12.193","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3383980","39.166","80.147","300","2.403","200","4.353","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11238657","130.077","47.581","120","3.453","100","1.995","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7423090","85.915","47.966","100","0","50","3.11","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","161884.578","1.874","18.386","300","0","100","0.972","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1292734.25","14.962","61.763","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1176732","13.62","142.153","200","38.552","50","2.822","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1177038","13.62","0","200","0","50","0","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3878385.5","44.89","70.533",80,"17.808",30,"1.538",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3166266.25","36.65","68.148",80,"13.158",30,"2.954",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","975138","11.29","462.958",80,"73.967",30,"152.229",8,"停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","17955.14","0.21","133.591",80,"4.483",30,"14.893",8,"停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4187670.75","48.468","16.478","100","0.656","50","1.66","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2475416.75","29.672",10.9536,"100",2.3929,"50",10.0451,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2602649.75","30.123","2284.025",250,"212.296",80,"1022.571",10,"停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2027617","23.468","88.63",250,"5.488",80,"2.513",10,"停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1810930.625","20.96","94.751",250,"14.092",80,"2.633",10,"正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46760120","541.205","40.259","100","24.783","50","1.48","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","1448508.62","16.765","88.45","320","401.74","100","2.69","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","348915.25","4.038","-","-","-","-","0","20","停机"]