{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":272,"n_cols":13,"rows_kept":272,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[231,0,233,0],[231,1,233,1],[235,0,242,0],[235,1,242,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,256,0],[255,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1]]}
["监测日期：2023-04-23","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3075.1","10.812","25","37.711","250","10.56","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","120.92","172.35","500","96.86","500","131.435","500","8.25","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.133","0.009","15","17.097","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.371","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","265.25","0.098","10","23.81","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","22.829","0.23","10","41.778","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","224.64","0.019","8","8.974","50","5.27","15","0.024","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","5.98","10","31.71","80","8.71","15","0.042","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","224.64","1.21","10","25.73","80","7.03","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.016","10","40.66","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","82.685","2.523","10","39.01","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.11","10","14.774","80","-","-","0.186","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","13.565","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1072.718","0.012","1.5","6.592","30","-","-","0.059","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1390.949","0.395","10","20.465","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","381.89","0.995","10","15.36","80","2.99","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1429.92","1.47","10","39.945","80","-","-","0.075","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","165.89","0.13","10","29.359","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","270.43","0.008","10","4.696","80","1.618","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","35.42","0.505","10","22.642","80","10.241","20","0.006","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.02","15","14.048","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.037","10","4.757","80","10.613","20","0.017","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","468.29","0.02","10","15.84","70","0.623","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7074.11","0.354","8.629","36.841","69.431","6.722","27.416","0.173","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2726.544","6.573","500","197.387","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","497.543","0.014","10","12.948","80","-","-","0.041","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","17.885","0.043","10","12.4","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.452","10","9.293","80","3.138","10","0.016","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","858.98","0.106","10","31.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","245","0.019","10","11.152","80","11.735","20","0.105","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","918.43","0.507","8","14.37","50","-","-","0.046","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","111.46","0.365","10","12.37","80","4.27","15","0.007","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1036.8","1.898","10","30.079","80","4.356","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","350.481","0.366","10","10.388","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","419.04","2.209","10","25.646","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.166","10","8.87","80","0.49","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.117","10","20.679","80","2.026","20","0.163","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","209.31","0.15","10","28.21","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.685","0.026","15","12.92","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","61.085","4.024","15","19.099","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","135.32","15.134","500","246.96","500","25.41","500","10.08","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","2.929","0.246","15","2.124","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.309","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.479","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","47.52","2.578","10","46.603","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","597.02","0.033","8","4.2","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","22.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1959.55","2.528","10","12.088","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","48.038","1.465","15","10.679","80","4.534","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","24.019","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","53.222","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","46.66","0.081","15","9.91","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","56.246","0.79","15","22.7","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","115","1.412","15","31.741","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","237.6","1.76","15","28.9","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","19.267","0.247","15","8","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","26.525","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","14.947","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","192.49","16.783","500","14.46","500","20.102","500","1.943","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","2.254","10","17.461","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0.021","0.017","10","16.677","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","239.73","0.009","10","11.136","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","9.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","198.615","0.082","10","20.56","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.489","10","2.872","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","311","0.182","10","5.947","80","-","-","0.016","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","164.938","0.366","10","4.032","80","3.053","20","0.065","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8895.74","0.093","10","30.529","80","5.38","15","0.142","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21146.4","24.891","1000","134.054","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","153430.469","0.108","5","5.745","40","8.37","15","0.149","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","150543.391","9.157","50","76.296","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.005","10","14.33","80","1.501","20","0.105","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","565.92","0.187","5","22.01","50","-","-","0.218","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","316.22","0.068","10","7.005","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","84511.3","0.135","2","7.7","40","11.693","15","0.302","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","90407.76","21.17","50","144","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","206.125","6.04","10","30.9","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","447.55","0.136","10","24.06","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","438.12","0.075","10","30.64","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","247.389","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0.86","0.89","10","40","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","390.53","0.199","10","35.78","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","170","0.151","8","5.045","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","379.3","0.192","10","22.769","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","13","0.12","10","18.87","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","104.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","135.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0.432","0.014","10","6.1","80","4.906","20","0.016","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.423","10","24.297","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","18.576","0.921","10","5.31","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","825.12","0.045","30","22.832","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","35.703","0.092","8","5.676","60","3.89","15","0.031","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.624","0.152","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1573.67","0.08","10","29.352","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","319.248","2.725","15","28.983","80","2.981","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","229.82","2.724","15","12.2","80","3.03","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","79.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","207.619","0.144","10","10.84","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.05","15","8.2","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.801","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","258.051","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0","0.004","10","1.502","80","-","-","0.003","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.38","10","22.67","80","3.59","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","92.707","0.056","10","5.084","80","0.918","20","0.045","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","13.633","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","98.064","1.712","10","27.842","80","8.471","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","189.62","0.21","8","10.767","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","335.23","0.331","15","48.776","80","25.11","70","1.193","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1491.78","0.13","8","17.2","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","43.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","113.18","0.108","10","15.18","80","5.263","15","0.028","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","2875.39","0.047","15","24.96","60","0.999","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","67.963","0.081","15","13.046","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","18.403","0.009","10","5.92","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.238","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5664.865","0.305","16","37.49","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","856.22","0.661","10","31.111","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","321.9","0.013","8","16.331","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","564.624","0.034","10","23.595","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","7.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","602.21","0.411","10","25.11","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","638.5","3.492","10","32.32","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","895.97","1.976","10","33.36","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","911.434","0.582","10","29.416","80","7.113","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","481.075","0.071","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13743.124","0.214","8","11.992","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11657.779","0.1","8","25.457","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","470.02","0.311","15","11.287","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","114.91","0.014","10","1.356","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","114.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","12450.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","4387.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","525.09","1.016","8","4.239","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.279","0.043","10","7.35","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","66.96","0.084","10","18.2","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","76.07","2.271","15","24.283","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","274.925","0.421","10","13.291","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","174.53","0.634","8","16.2","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","231.674","0.071","10","9.639","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","12.1","0.104","10","16.01","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","233.28","0.093","10","1.423","80","2.32","15","0.021","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","408.586","0.088","8","7.245","50","-","-","0.078","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","70.85","66.35","500","81.31","500","84.64","500","9.95","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","3.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","44.06","0.484","10","11.4","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","0","0.252","10","7.424","80","-","-","0.163","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","76.982","3.701","10","21.942","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3285.219","0.153","2","29.253","40","-","-","0.03","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","25.458","0.519","15","20.692","80","-","-","0.151","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","329.18","0.013","10","14.413","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","34.733","0.488","10","44.597","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","182.3","0.294","10","7.066","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1377.22","2.499","10","50.844","80","7.793","15","0.196","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","39.924","0.516","10","1.912","80","1.231","20","0.078","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0.016","0.15","10","23.162","80","1.91","20","0.014","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","2.576","15","4.546","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","32.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2609.28","0.019","8","19.469","50","8.863","15","0.12","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","59.634","1000","186.329","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","422.038","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","295.428","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","625.527","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","75.358","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","69.777","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","123.068","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","769.565","0.011","10","8.153","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1431.97","1.566","10","33.692","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","73.44","0.041","8","9.541","50","-","-","0.12","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","6.213","15","16.198","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","544.08","0.067","15","25.788","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","324","0.007","10","25.63","80","2.33","15","0.027","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","966.603","0.232","8","20.502","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","191.81","0.068","5","8.03","50","3.934","12","0.037","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","18.576","2.496","10","25.94","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","345","0.164","10","15.43","80","14.07","20","0.026","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","132.19","0.897","10","19.3","80","2.015","15","0.066","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","68.397","1.797","10","3.168","80","2.591","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","25.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.352","10","2.9","100","4.87","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","92.017","0.778","15","17.641","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","9.245","2.359","8","7.2","60","9.93","15","0.028","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8295.178","0.255","10","17.704","80","-","-","0.037","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","354.015","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.054","10","6.8","80","0.981","15","0.03","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","232.42","1.997","10","18.281","80","-","-","-","-","正常"]