{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-04-24","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","14297834","167.816","105.902","320","38.532","100","0.267","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12736889","151.492","113.65","320","40.906","100","4.097","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13687020","159.538","-","-","-","-",5.106,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8706878","100.774","-","-","-","-",1.9723,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","8557600","99.046","-","-","-","-",13.3322,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9411452","108.929","193.932","320","9.395","100","8.892","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","688972","7.974","102.511","300","2.311","100","2.218","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","161718.24","6738.26","0.44","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","14716579","170.331","178.83","320","46.842","100","1.382","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12895702","149.256","167.963","320","12.245","100","0.18","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11019889","127.545","-","-","-","-",1.3822,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7994050","92.524","-","-","-","-",4.3059,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2654271.75","31.362","92.801","200","12.692","50","4.494",10,"正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2805407.75","33.143","94.728","200","14.412","50","6.074",10,"正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2951359","34.968","100.811","200","12.392","50","5.111\n",10,"正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","0","0","249.708","200","5.202",35,"83.33","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","409142.03","4.74","149.954","200","0",35,"40.251","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1230327.88","14.24","496.76","200","129.375",35,"116.009","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2503460","28.97","15.953","200","0",35,"1.463","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","73429.359","0.85","46.193","200","41.774","50","219.092","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1474258.375","17.063","138.556","200","4.639","50","2.381","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1538957.5","17.812","137.581","200","5.828","50","3.994","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3349728","38.77","22","200","13.41","35","5","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","49248","0.57","0.62","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","5006388","57.944","3.982","50","0.072","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","693792","8.03","1.54","50","0","35","0.66","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","22964158","267.979","41.67","50","0.429","35","16.993","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","23241600","269","19.26","50","0.01","35","0.29","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","11232","0.13","0.14","50","0","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","357696","4.14","0.62","50","0.01","35","0.19","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","42077664","487.01","18.49","50","0.04","35","0.05","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","80352","0.93",50.13,"120",241.44,"850",2.03,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13619585","157.634","238.056","320","31.018","100","10.388","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","1966662.62","30.35","-","-","-","-","5.572","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12141442","140.526","229.548","320","33.838","100","5.573","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5360971.5","62.05","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","756000","8.75","13.7","50","10.01","35","2.38","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","9070.16","6.398","-","-","-","-",2.103,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","2707.05","1.88","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","335.24","0.233","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","73949.695","0.856","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","8608963.79","99.641","0.001","100","0.061","50","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","832359.652","9.634","0.183","100","0.061","50","0","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","376182.031","4.354","242.954","550","12.538","400","2.972","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","489888","5.67","251.7","550","6.45","400","7.51","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","603072","6.98","163.49","550","7.46","400","2.32","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","846439.812","9.797","43.717","200","4.911","200","8.268","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2461018.5","28.48","40.35","100","8.81","50","0.19","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","510681.25","5.911","29.316","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2438391.25","28.222","-","-","25.077","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7214329.5","83.499","5.011","100","1.226","50","6.011","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1005936.188","11.643","49.952","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5080980","58.808","35.745","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","13267800","153.562","67.416","100","-","-","3.126","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1043200","12.074","-","-","1.689","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1028270","11.901","36.84","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9105696","105.39","67.64","200","37.515","200","6.84","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1870.117","0.022","2.781","300","1.087","100","33.097","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1047522.812","12.124","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3401682.75","39.371","88.086","300","2.439","200","4.371","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11221497","129.878","46.646","120","3.393","100","1.974","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7551043.5","87.336","49.078","100","0","50","3.196","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","150931.625","1.747","6.048","300","0","100","0.921","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1284418.125","14.866","60.104","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1177759.5","13.63","143.284","200","36.444","50","2.718","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","592343.5","6.86","0","200","0","50","0","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4012088","46.44","71.455",80,"15.046",30,"2.003",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3205011.5","37.09","67.175",80,"10.229",30,"3.16",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1191140.13","13.79","718.454",80,"90.037",30,"157.117",8,"停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","79388.74","0.92","153.328",80,"5.013",30,"23.527",8,"停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2703265.75","31.288","17.403","100","0.254","50","1.662","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2308113.5","27.954",9.976,"100",1.6974,"50",11.1173,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2583276.5","29.899","2790.967",250,"234.483",80,"3475.333",10,"停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2024226","23.428","87.234",250,"12.592",80,"2.335",10,"停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1825311.875","21.126","92.203",250,"20.997",80,"2.715",10,"正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45916248","531.438","40.706","100","24.782","50","1.55","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","1578525.62","18.27","107.28","320","488.82","100","3.4","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","388949.5","4.502","-","-","-","-","0","20","停机"]