{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":272,"n_cols":13,"rows_kept":272,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[231,0,233,0],[231,1,233,1],[235,0,242,0],[235,1,242,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,256,0],[255,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1]]}
["监测日期：2023-04-24","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2565.26","5.975","25","34.556","250","9.93","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","232.52","158.03","500","83.58","500","148.785","500","7.27","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.515","0.011","15","18.464","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","258.34","0.088","10","21.86","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","139.306","0.177","10","41.122","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.91","0.013","8","12.182","50","4.179","15","0.029","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","114.05","5.83","10","30.15","80","8.51","15","0.054","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","252.29","1.12","10","26.19","80","6.91","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.128","0.009","10","28.242","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","111.542","2.466","10","38.93","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.192","10","12.956","80","-","-","0.192","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1068.148","0.011","1.5","6.143","30","-","-","0.057","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","448.405","1.134","10","23.608","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","250.56","0.856","10","12.25","80","4.26","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1413.5","1.47","10","32.043","80","-","-","0.117","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","221.18","0.123","10","29.43","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","275.62","0.007","10","4.368","80","1.596","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","39.74","0.429","10","20.639","80","9.533","20","0.005","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","15.379","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.017","15","14.109","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","1071.799","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","37.757","0.111","10","4.237","80","10.955","20","0.016","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","56.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","193.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","448.42","0.043","10","16.9","70","0.786","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7397.36","0.392","8.629","38.817","69.431","7.154","27.416","0.184","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2895.744","6.77","500","227.195","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","439.439","0.014","10","11.712","80","-","-","0.052","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","34.646","0.105","10","12.52","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.413","0.31","10","8.777","80","3.117","10","0.016","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","817.55","0.351","10","27.5","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","252","0.023","10","11.392","80","12.37","20","0.144","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","905.47","0.605","8","18.84","50","-","-","0.081","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","553.82","0.256","10","11.94","80","4.45","15","0.007","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","914.98","1.035","10","28.026","80","4.097","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","449.1","0.458","10","11.12","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","524.45","2.341","10","18.038","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.154","10","9.51","80","0.47","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","13.997","0.242","10","12.651","80","1.423","20","0.15","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","146.87","0.24","10","16.59","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.912","0.033","15","15.604","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","69.638","2.274","15","11.039","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","132.16","12.048","500","250.68","500","24.349","500","10.59","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.616","0.262","15","3.409","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.371","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","42.96","3.601","10","45.36","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.076","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1071.36","0.054","8","4.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.818","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2795.04","4.695","10","12.107","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","44.669","1.539","15","9.549","80","4.254","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","23.414","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","54.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","47.52","0.107","15","11.27","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","60.566","0.041","15","24.7","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","57","1.336","15","20.963","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","269.57","1.23","15","29.6","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","18.144","0.306","15","8.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","30.586","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","27.302","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","207.58","14.931","500","21.18","500","21.148","500","1.768","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","3.271","10","23.725","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","24.772","0.114","10","16.579","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","224.69","0.007","10","12.562","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","217.79","0.033","10","17.604","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","54.624","0.819","10","3.01","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","81.998","0.276","10","5.814","80","-","-","0.022","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","123.293","0.511","10","10.007","80","4.243","20","0.067","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9482.4","0.1","10","29.16","80","5.7","15","0.143","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21339.94","25.53","1000","138.561","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","160906.609","0.112","5","5.258","40","9.137","15","0.098","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","158725.844","9.011","50","102.393","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","38.88","0.007","10","22.51","80","1.396","20","0.099","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","652.32","0.419","5","16.84","50","-","-","0.239","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","420.77","0.072","10","7.522","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","42.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","92602.66","0.017","2","6.7","40","12.003","15","0.285","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","98880.72","21.39","50","157","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","200.759","0.741","10","11.94","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","469.15","0.13","10","23.75","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","695.928","0.066","10","30.18","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","210.989","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","72.58","1.29","10","36","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","455.33","0.143","10","33.82","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","737","0.149","8","6.468","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0.86","0.187","10","24.5","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","36","0.096","10","17.52","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","67.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","327.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","56.765","0.031","10","6.8","80","4.665","20","0.016","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","115.78","0.626","10","28.99","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","39.485","0.015","10","5.16","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","826.85","0.052","30","22.905","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","40.287","0.092","8","5.811","60","3.995","15","0.033","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.006","0.52","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","13.046","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1604.33","0.055","10","18.978","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","255.312","3.216","15","28.303","80","4.686","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","227.23","3.146","15","22.5","80","6.653","20","0.025","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","204.682","0.06","10","8.223","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.038","15","9.4","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.819","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.129","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","214.618","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0","0.009","10","2.139","80","-","-","0.003","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","217.642","0.371","10","20.118","80","2.642","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","110.16","0.066","10","6.093","80","1.028","20","0.052","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","20.274","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","85.277","0.605","10","27.539","80","9.24","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","261.15","0.223","8","11.002","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","423.36","0.273","15","50.139","80","22.869","70","1.3","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1519.98","0.14","8","17.2","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","24.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","129.6","0.162","10","11.25","80","4.393","15","0.028","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","2625.7","0.046","15","23.25","60","0.83","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","44.375","0.187","15","12.15","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.008","0.011","10","7.647","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.332","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5655.318","0.346","16","36.874","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","749.95","0.544","10","33.653","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","243.81","0.023","8","14.926","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","489.283","0.025","10","22.314","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","7.233","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","643.68","0.499","10","28.92","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","588.38","5.325","10","31.07","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","698.11","2.393","10","34.16","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","678.672","0.373","10","38.265","80","7.232","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","481.68","0.072","8","7.9","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13017.444","0.187","8","18.775","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11522.65","0.101","8","25.2","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","618.62","0.313","15","11.23","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","139.1","0.014","10","1.388","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","139.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","2.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","13599.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","11397.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","508.743","1.327","8","3.797","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.042","10","8.198","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","50.88","0.098","10","20.5","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","79.89","1.21","15","22.718","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","263.52","0.308","10","10.199","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","202.18","0.23","8","13.8","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","222.93","0.073","10","8.249","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","6.91","0.089","10","14.4","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","207.36","0.064","10","1.008","80","2.29","15","0.022","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","683.51","0.072","8","7.266","50","-","-","0.121","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","52.7","43.1","500","55.71","500","62.79","500","7.62","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","6.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","50.11","0.641","10","12.51","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","35.597","0.171","10","7.241","80","-","-","0.215","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","85.622","4.154","10","21.56","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0.054","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2948.342","0.163","2","25.447","40","-","-","0.021","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","25.804","0.532","15","16.146","80","-","-","0.148","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","393.98","0.02","10","15.177","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","35.165","0.515","10","42.497","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","155.52","0.514","10","8.212","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1346.11","4.227","10","53.12","80","9.607","15","0.045","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","47.879","0.479","10","1.692","80","1.333","20","0.075","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","71.201","0.375","10","25.436","80","5.526","20","0.019","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","12.127","2.937","15","4.71","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","94.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2572.13","0.02","8","18.394","50","7.487","15","0.114","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","53.231","1000","384.352","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","479.468","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","313.891","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","739.403","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","125.531","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","118.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","113.988","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","592.618","0.01","10","2.58","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1354.64","0.661","10","30.91","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","68.26","0.026","8","12.993","50","-","-","0.092","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","15.19","0.095","15","15.661","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","978","0.068","15","22.573","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","505.44","0.007","10","25.37","80","2.11","15","0.037","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1275.729","0.234","8","20.448","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","8.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","210.82","0.076","5","10.7","50","4.666","12","0.053","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","18.058","1.163","10","32.646","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","308","0.595","10","19.341","80","15.05","20","0.031","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","190.08","1.136","10","20.11","80","2.534","15","0.054","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","21.64","1.404","10","3.13","80","2.586","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","25.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.367","10","3.3","100","3.32","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","110.388","0.886","15","13.533","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","50.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","30.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","33.523","3.005","8","9.4","60","10.31","15","0.015","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8297.77","0.101","10","17.01","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","317.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","1.73","0.035","10","3.8","80","1.12","15","0.028","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","250.56","0.114","10","18.548","80","-","-","-","-","正常"]