{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-04-25","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","14004030","164.304","104.572","320","37.169","100","0.225","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12764167","149.845","116.411","320","36.007","100","4.149","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","12028236","139.961","-","-","-","-",4.8323,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8727413","101.012","-","-","-","-",1.9592,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","8843268","102.353","-","-","-","-",15.0374,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9436794","109.222","201.772","320","9.391","100","10.206","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","685386.438","7.933","96.913","300","3.672","100","2.168","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","234804.24","9783.51","15.44","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10715983","124.028","208.373","320","50.059","100","1.499","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13185218","152.607","151.181","320","16.892","100","0.158","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11063643","128.051","-","-","-","-",1.4992,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8093365","93.673","-","-","-","-",4.285,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2786373","32.492","83.218","200","15.944","50","4.488",10,"正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2968001","34.606","88.801","200","15.926","50","5.946",10,"正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3072214.75","35.858","92.574","200","19.69","50","4.805",10,"正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","0","0","385.862","200","16.525",35,"131.029","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","440866.19","5.1","369.402","200","42.777",35,"66.764","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1853242.25","21.45","1384.037","200","25.933",35,"430.458","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","1410320.13","16.32","15.478","200","4.753",35,"1.505","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","934265.688","10.813","73.023","200","44.507","50","176.845","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1492934.625","17.279","139.186","200","3.134","50","2.338","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1518210.5","17.572","137.293","200","6.024","50","3.942","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3372192","39.03","23.31","200","14.36","35","4.84","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","15552","0.18","0.64","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","21161952","244.93","17.81","50","0.15","35","0.34","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","19367664","224.163","44.247","50","8.34","35","176.365","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","42336","0.49","1.08","50","0.31","35","0.41","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","198720","2.3","0.12","50","0","35","0.17","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","1071360","12.4","0.59","50","0.01","35","0.12","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","42062976","486.84","18.8","50","0.04","35","0.04","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","209952","2.43",45.57,"120",226.57,"850",1.9,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13092680","158.124","250.287","320","43.951","100","8.207","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","1719922.25","26.542","-","-","-","-","5.091","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11109524","134.173","242.69","320","35.142","100","5.174","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5253706.5","60.81","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","753408","8.72","12.99","50","5.91","35","3.13","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","9415.18","6.565","-","-","-","-",0.008,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","3947.57","2.741","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","353","0.245","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","72699.843","0.841","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","15495352.94","179.344","0.001","100","0.062","50","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","801382.222","9.275","0.183","100","0.061","50","0","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","383140.844","4.434","219.398","550","13.014","400","2.972","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","493344","5.71","248.09","550","6.37","400","7.02","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","622944","7.21","184","550","6.84","400","2.33","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","874412.875","10.12","50.656","200","4.959","200","7.971","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2240652.25","25.93","40.23","100","9.08","50","0.17","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","510142.469","5.904","29.946","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2446200.25","28.312","-","-","24.541","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7223552.5","83.606","5.451","100","1.098","50","6.875","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1024909.5","11.862","49.171","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5131790","59.396","36.716","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","13018100","150.672","70.409","100","-","-","3.38","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1050210","12.155","-","-","1.561","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1026110","11.876","37.807","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8737632","101.13","81.901","200","39.514","200","6.22","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1757.094","0.02","17.407","300","5.17","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1062900.625","12.302","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3393626.75","39.278","95.079","300","2.482","200","4.282","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11350187","131.368","43.873","120","2.909","100","2.096","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7525881.5","87.105","47.41","100","0","50","3.147","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","142292.547","1.647","6.178","300","0","100","0.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1280911.75","14.825","58.533","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1249379","14.46","168.609","200","24.255","50","2.343","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","278027.78","3.22","0","200","0","50","0","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4058239.5","46.97","72.242",80,"23.561",30,"2.091",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3192507","36.95","67.567",80,"13.384",30,"3.368",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1184671.25","13.71","485.581",80,"59.959",30,"72.349",8,"停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","420670.63","4.87","153.695",80,"14.897",30,"13.101",8,"停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2744896.5","31.77","15.824","100","3.075","50","1.467","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2642028.5","31.822",3.5293,"100",0.667,"50",8.8689,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2607815","30.183","1025.7",250,"60.871",80,"3129.879",10,"停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2050526.25","23.733","92.567",250,"7.305",80,"2.377",10,"停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1808365.625","20.93","93.686",250,"16.938",80,"2.655",10,"正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45643780","528.284","41.086","100","25.146","50","1.541","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","1805618.62","20.898","163.47","320","446.39","100","2.91","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","429403.687","4.97","-","-","-","-",9.378,"20","正常"]