{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":272,"n_cols":13,"rows_kept":272,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[231,0,233,0],[231,1,233,1],[235,0,242,0],[235,1,242,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,256,0],[255,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1]]}
["监测日期：2023-04-25","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2578.692","5.741","25","40.992","250","11.596","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","370.54","149.44","500","81.6","500","160.731","500","6.81","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","8.284","0.011","15","20.125","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.385","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","1.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","284.26","0.061","10","20.53","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.009","0.129","10","37.848","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.12","0.01","8","13.727","50","3.896","15","0.029","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","44.06","5.87","10","28.14","80","8.47","15","0.052","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","240.19","0.99","10","27.84","80","6.7","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","13.503","0.009","10","27.561","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","90.288","3.329","10","38.322","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","31.97","0.081","10","12.656","80","-","-","0.194","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1116.15","0.013","1.5","5.909","30","-","-","0.044","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2355.693","0.889","10","15.473","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","193.54","0.892","10","16.77","80","2.62","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1518.05","1.47","10","47.073","80","-","-","0.204","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","190.08","0.115","10","27.506","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","271.3","0.007","10","4.683","80","1.585","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","38.88","0.382","10","18.832","80","8.942","20","0.006","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","13.219","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.016","15","13.443","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","37.238","0.111","10","2.933","80","11.448","20","0.014","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","51.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","57.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","457.92","0.101","10","23.03","70","1.024","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7478.65","0.43","8.629","40.398","69.431","7.563","27.416","0.265","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2496.36","8.407","500","330.307","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","490.821","0.014","10","11.852","80","-","-","0.056","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","40.608","2.905","10","15.61","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.041","0.65","10","9.284","80","3.051","10","0.015","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","689.3","0.053","10","20.6","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","235","0.022","10","10.683","80","13.154","20","0.157","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","32.486","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1073.09","0.274","8","19.56","50","-","-","0.074","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","464.83","0.589","10","12.61","80","4.74","15","0.007","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","956.45","0.453","10","27.594","80","3.581","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","394.057","0.369","10","7.096","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","398.3","1.175","10","14.074","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.21","10","10.17","80","0.52","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","18.922","0.232","10","9.303","80","1.841","20","0.151","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","180.52","0.48","10","30.18","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","59.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.183","0.032","15","19.27","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","66.96","0.529","15","13.867","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","128.1","14.517","500","242.42","500","26.471","500","10.31","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.264","0.439","15","2.936","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.313","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.036","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","46.32","4.129","10","42.536","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","876.1","0.095","8","5.3","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2649.89","2.004","10","9.994","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","40.781","1.851","15","8.74","80","4.156","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","16.762","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","43.027","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","23.33","0.128","15","11.85","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","38.88","0.031","15","19.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","78","1.289","15","19.967","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","222.91","2.82","15","34.51","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","21.686","0.216","15","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","24.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","21.341","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","147.49","28.814","500","25.39","500","23.653","500","3.316","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","3.738","10","24.235","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","29.973","0.023","10","17.668","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","246.79","0.007","10","16.842","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","163.1","0.062","10","16.487","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","27.312","0.936","10","4.348","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","129.686","0.273","10","6.562","80","3.963","20","0.067","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10361.09","0.136","10","29.72","80","5.93","15","0.143","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21498.91","25.484","1000","132.523","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","145644.453","0.111","5","5.549","40","8.85","15","0.077","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","153059.75","9.095","50","127.857","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0.86","0.26","10","18.03","80","1.414","20","0.137","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","532.22","0.34","5","18.69","50","-","-","0.432","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","415.58","0.072","10","7.083","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","44.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","91258.27","0.013","2","6.54","40","11.328","15","0.26","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","101984.16","14.91","50","122","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","198.519","0.991","10","12.845","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","417.31","0.138","10","25.18","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","536.88","0.057","10","30.23","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","298.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","61.34","2.09","10","38","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","427.68","0.21","10","39.57","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","834","0.15","8","7.775","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","125.28","0.186","10","24.214","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","37","0.123","10","18.73","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","231.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","240.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","24.019","0.063","10","7","80","4.316","20","0.017","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","97.34","5.002","10","20.834","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","29.981","0.014","10","4.08","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1053.22","0.053","30","21.651","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","40.126","0.104","8","6.166","60","4.483","15","0.03","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","28.426","0.998","10","9.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","13.219","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1668.06","0.086","10","31.919","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","282.269","2.272","15","25.905","80","3.772","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","209.09","3.927","15","21.6","80","11.906","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","69.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","186.71","0.037","10","14.003","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","21.6","0.065","15","7.8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.981","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.349","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","654.903","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0","0.014","10","1.15","80","-","-","0.003","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","761.53","0.832","10","23.02","80","5.247","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","47.693","0.058","10","9.276","80","1.497","20","0.073","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","7.359","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","118.8","0.377","10","27.242","80","9.832","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","274.36","0.233","8","11.673","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","473.47","0.246","15","51.914","80","19.988","70","1.182","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1451.77","0.116","8","19.4","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","24.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","121.82","0.219","10","10.08","80","4.247","15","0.027","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","2919.46","0.176","15","23.82","60","1.266","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","47.411","0.438","15","14.319","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","15.379","0.01","10","11.546","80","-","-","0.035","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.941","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5899.907","2.998","16","40.502","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","851.9","0.611","10","34.8","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","506.37","0.017","8","16.799","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","554.602","0.393","10","21.12","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.703","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","546.91","1.003","10","28.45","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","651.46","5.881","10","34.56","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","914.98","1.782","10","30.14","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","650.592","0.577","10","34.825","80","7.207","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","509.76","0.113","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13363.961","0.215","8","29.629","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11545.027","0.111","8","25.115","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","664.42","0.314","15","11.467","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","94.18","0.019","10","1.242","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","94.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","15.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","10543.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","450.74","1.406","8","4.272","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.031","10","4.984","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","37.68","0.109","10","19.98","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","75.55","1.436","15","23.028","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","295.142","0.225","10","10.646","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","133.92","0.268","8","15.9","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","238.488","0.079","10","10.289","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","11.23","0.092","10","13.36","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","222.05","0.049","10","2.134","80","2.26","15","0.021","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","626.746","0.072","8","7.364","50","-","-","0.111","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","78.62","36.03","500","54.17","500","58.68","500","4.75","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","1.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","38.88","0.761","10","12.96","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","51.074","0.248","10","4.319","80","-","-","0.221","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","55.037","3.567","10","14.387","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","19.694","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4466.271","0.131","2","20.769","40","-","-","0.025","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","27.311","0.527","15","14.35","80","-","-","0.146","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","330.05","0.094","10","14.204","80","-","-","0.009","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","17.366","0.549","10","41.265","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","131.33","1.012","10","9.627","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1382.4","4.724","10","52.487","80","10.3","15","0.078","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","95.915","0.302","10","1.589","80","1.074","20","0.087","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","153.861","1.6","10","20.386","80","5.127","20","0.054","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","30.633","3.111","15","3.668","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","71.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","92.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2582.5","0.021","8","19.443","50","8.273","15","0.106","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","45.552","1000","247.618","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","385.206","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","264.211","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","743.705","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","73.587","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","128.183","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","142.448","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","818.381","0.011","10","4.214","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1597.47","1.28","10","37.327","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","40.61","0.039","8","1.22","50","-","-","0.042","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","32.358","0.104","15","32.038","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1001.28","0.046","15","21.62","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","48.38","0.007","10","24.64","80","1.99","15","0.038","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1221.638","0.241","8","20.927","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","7.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","188.35","0.059","5","12.8","50","5.081","12","0.052","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","24.71","0.672","10","27.782","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","345","1.201","10","22.374","80","15.12","20","0.033","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","21.254","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","140.83","1.248","10","22.58","80","3.481","15","0.043","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","101.007","4.861","10","4.775","80","5.5","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","26.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.399","10","3","100","4.2","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","5.935","1.41","15","6.951","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","89.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","18.403","2.225","8","7.9","60","9.25","15","0.006","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8246.88","0.182","10","16.174","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","332.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","34.56","0.18","10","12.5","80","1.128","15","0.029","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","267.84","0.247","10","17.917","80","-","-","-","-","正常"]