{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-04-26","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","14446079","169.571","106.47","320","26.361","100","0.237","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12330756","150.019","115.959","320","33.268","100","4.268","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","12836804","149.43","-","-","-","-",5.1266,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8622937","99.802","-","-","-","-",1.9552,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","9078256","105.072","-","-","-","-",14.6687,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","8923003","107.766","233.361","320","8.922","100","9.393","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","677187.75","7.838","98.41","300","3.904","100","2.254","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","297262.8","12385.95","19.24","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","8545514","98.906","202.696","320","47.74","100","1.442","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13170278","152.434","145.853","320","14.501","100","0.154","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11174292","129.332","-","-","-","-",1.4769,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7958322.5","92.11","-","-","-","-",4.2514,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2799379.5","32.68","86.14","200","18.987","50","0","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3004939.5","35.045","92.368","200","16.969","50","5.698","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3068701.5","35.814","90.407","200","15.21","50","4.789","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","0","0","27.767","200","20.06",35,"83.569","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","331356.56","3.84","12.379","200","9.124",35,"16.633","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","170607.66","1.98","36.026","200","28.345",35,"64.72","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","539588.19","6.24","19.827","200","7.355",35,"3.353","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1626479.125","18.825","134.25","200","14.414","50","4.68","30","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1491221.625","17.26","147.213","200","3.35","50","2.307","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1502408.75","17.389","141.33","200","5.634","50","3.857","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3298752","38.18","22.52","200","13.78","35","5.26","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","12096","0.14","0.68","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","68256","0.79","1.07","50","0","35","0.35","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","146924.328","1.712","121.803","50","5.64","35","41.224","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","106272","1.23","0.52","50","0","35","0.3","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","4320","0.05","1.12","50","0.09","35","0.17","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","864","0.01","0.83","50","0.23","35","0.12","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","42883776","496.34","19.64","50","0.22","35","0.05","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","202176","2.34",33.51,"120",176.02,"850",1.89,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","12902236","149.331","222.325","320","23.689","100","9.935","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","1776259.37","25.969","-","-","-","-","5.484","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11846724","137.115","217.319","320","31.636","100","4.567","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5162224.5","59.75","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","765504","8.86","8.81","50","9.08","35","2.64","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","7782.88","5.486","-","-","-","-",0.042,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","3618.82","2.513","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","608.23","0.422","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","73497.57","0.851","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","12714006.149","147.153","0","100","0.064","50","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","761511.99","8.814","0.183","100","0.061","50","0","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","384122.781","4.446","268.079","550","12.939","400","2.984","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","483840","5.6","253.08","550","6.62","400","6.36","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","629856","7.29","217.41","550","4.51","400","2.32","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","790134.688","9.145","39.271","200","4.876","200","7.45","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2127827.25","24.63","40.1","100","8.95","50","0.41","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","511249.5","5.917","30.447","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2450156.75","28.358","-","-","25.858","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7231770.5","83.701","3.726","100","0.545","50","6.323","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1019539.75","11.808","48.651","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5001990","57.893","36.389","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","12707100","147.073","73.231","100","-","-","3.483","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1042910","12.071","-","-","1.646","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1030460","11.927","39.077","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8177760","94.65","80.353","200","40.937","200","6.76","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","5105.246","0.059","24.082","300","8.713","100","31.38","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1062653.875","12.299","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2882743","33.365","101.579","300","2.852","200","4.174","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11390236","131.831","64.702","120","2.822","100","2.115","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7325708","84.788","44.516","100","0.194","50","3.153","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","148671.391","1.721","6.016","300","0.128","100","1.035","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1168370.875","13.523","55.118","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1272500.63","14.73","152.071","200","43.374",50,"2.185","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1138901.25","13.18","0","200","0",50,"0","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4108961.25","47.56","70.286",80,"14.912",30,"2.428",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3187239","36.89","66.492",80,"12.843",30,"3.49",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","747410.13","8.65","769",80,"38.025",30,"126.996",8,"停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","258686.95","2.99","179.566",80,"0.533",30,"14.795",8,"停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3277545.5","37.934","13.142","100","0.703","50","1.707","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1898569.375","22.882",9.5067,"100",0.6918,"50",9.0553,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2634859.5","30.496","2583.047",250,"70.305",80,"2391.17",10,"停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2057690.375","23.816","86.783",250,"12.217",80,"2.417",10,"停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1850267.25","21.415","97.879",250,"20.072",80,"2.663",10,"正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45895216","531.194","39.39","100","24.855","50","1.516","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","2034470.75","23.547","166.26","320","379.85","100","8.32","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","587381.31","6.798","-","-","-","-",9.185,"20","正常"]