{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":272,"n_cols":13,"rows_kept":272,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[231,0,233,0],[231,1,233,1],[235,0,242,0],[235,1,242,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,256,0],[255,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1]]}
["监测日期：2023-04-26","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2564.275","1.49","25","41.551","250","10.732","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","527.19","145.14","500","95.81","500","172.801","500","6.4","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","7.948","0.01","15","21.169","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","6.128","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","247.97","0.06","10","25.53","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","54.514","0.164","10","35.681","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","226.195","0.033","8","16.847","50","5.353","15","0.034","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","121.82","6.4","10","30.63","80","8.64","15","0.063","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","247.1","0.96","10","26.47","80","6.91","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","3.508","0.009","10","31.006","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","93.658","4.14","10","39.066","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.008","10","12.69","80","-","-","0.185","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1346.159","0.012","1.5","5.939","30","-","-","0.024","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1739.61","0.411","10","20.184","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","0.944","10","19.8","80","2.14","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1365.12","1.47","10","36.58","80","-","-","0.184","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","231.55","0.059","10","26.864","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","260.93","0.008","10","5.385","80","1.523","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","33.7","0.295","10","18.991","80","8.671","20","0.007","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.02","15","12.23","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.033","10","2.655","80","10.931","20","0.015","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","52.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","80.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","439.78","0.03","10","18.39","70","1.394","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6752.42","1.33","8.629","40.451","69.431","8.17","27.416","0.224","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2847.6","13.67","500","281.727","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","484.695","0.014","10","8.173","80","-","-","0.048","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","26.266","6.222","10","24.35","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","8.487","0.661","10","9.326","80","3.053","10","0.015","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","764.73","0.179","10","27.4","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","230","0.015","10","7.042","80","14.252","20","0.16","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","775.01","0.283","8","19.4","50","-","-","0.083","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","363.74","0.73","10","14.02","80","5.09","15","0.007","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","917.57","1.41","10","34.084","80","4.177","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","443.486","0.192","10","10.57","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","464.83","1.514","10","17.308","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.148","10","9.67","80","0.45","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","19.526","0.3","10","15.985","80","2.45","20","0.194","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","148.05","0.08","10","31.67","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.331","0.058","15","19.387","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","68.515","1.19","15","10.18","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","129.99","13.034","500","253.38","500","24.772","500","8.09","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.653","0.046","15","2.055","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.467","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.033","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","52.56","3.939","10","44.376","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","736.13","0.13","8","9.2","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2705.18","3.244","10","11.629","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","39.226","2.348","15","10.314","80","4.87","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","34.992","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","48.643","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","47.52","0.123","15","11.23","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","62.467","0.042","15","41.8","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","71","1.337","15","26.005","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","167.62","3.7","15","36.84","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","16.934","0.138","15","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","19.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","31.709","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","174.12","27.11","500","45.11","500","14.01","500","1.173","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","4.022","10","24.31","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28.302","0.02","10","18.776","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","246.84","0.008","10","17.549","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","22.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","184.488","0.061","10","16.046","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","91.584","1.043","10","4.31","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","293.03","0.022","10","6.608","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","112.147","0.053","10","4.523","80","2.949","20","0.06","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12133.15","0.103","10","29.398","80","6.39","15","0.147","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21760.7","23.221","1000","130.362","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","149532.344","0.088","5","8.827","40","9.312","15","0.055","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","148866.219","9.092","50","84.272","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","25.06","0.047","10","24.61","80","1.106","20","0.1","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","597.02","0.192","5","19.97","50","-","-","0.253","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","456.19","0.07","10","7.18","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","36.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","75237.98","0.05","2","8.33","40","11.447","15","0.255","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","90819.84","19.55","50","124","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","174.175","1.757","10","12.235","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","406.08","0.143","10","27.47","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","494.712","0.054","10","29.35","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","357.316","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","57.02","1.47","10","47","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","421.63","0.238","10","35.68","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","887","0.184","8","8.908","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","681.7","0.172","10","20.137","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","41","0.117","10","24.68","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","187.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","42.854","0.039","10","7.59","80","5.879","20","0.02","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","89.37","1.783","10","7.683","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","25.229","0.018","10","4.5","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1353.02","0.052","30","21.752","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","29.268","0.178","8","6.786","60","4.594","15","0.029","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0.86","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.834","0.856","10","10.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1469.5","0.105","10","36.584","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","304.992","0.232","15","21.478","80","1.576","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","239.33","3.622","15","20.6","80","11.707","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","61.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","156.211","0.091","10","14.247","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.073","15","12.1","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","3.832","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","28.797","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0","0.106","10","1.523","80","-","-","0.004","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","685.67","1.077","10","22.78","80","6.461","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","64.714","0.051","10","5.314","80","1.05","20","0.057","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","10.819","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","157.939","0.54","10","29.248","80","9.652","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","323.34","0.219","8","12.76","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","446.69","0.309","15","51.84","80","15.658","70","1.146","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1368.9","0.133","8","20.8","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","22.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","107.14","0.192","10","9.07","80","4.337","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","2912.54","0.068","15","25.13","60","1.508","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","79.896","0.01","15","12.199","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","17.107","0.008","10","7.525","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.229","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5840.885","2.715","16","34.235","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","639.36","0.938","10","35.239","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","379.81","0.013","8","16.738","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","540.518","1.197","10","23.391","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","10.532","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","575.42","0.945","10","24.47","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","594.43","4.815","10","37.54","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","766.37","1.479","10","34.07","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","697.939","0.582","10","37.985","80","6.874","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","442.973","0.075","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12505.624","0.216","8","31.472","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10132.906","0.167","8","23.348","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","485.57","0.317","15","12.128","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","108.86","0.02","10","1.478","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","108.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","19.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","7150.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","462.433","1.754","8","3.989","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","47.234","0.034","10","4.676","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","81.36","0.072","10","20.35","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","71.39","0.509","15","24.738","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","264.902","0.312","10","10.856","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","267.84","0.812","8","23.8","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","236.607","0.107","10","16.052","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","12.96","0.067","10","16.46","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","219.46","0.007","10","5.947","80","2.21","15","0.022","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","647.827","0.083","8","7.473","50","-","-","0.213","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","49.25","58.08","500","173.78","500","104.03","500","4.45","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","1.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","35.42","0.194","10","13.82","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","51.134","0.154","10","3.015","80","-","-","0.184","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","63.072","3.523","10","14.229","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","30.836","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4030.89","0.069","2","20.492","40","-","-","0.022","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.33","0.528","15","21.299","80","-","-","0.153","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","356.83","0.028","10","15.087","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","37.584","0.435","10","43.69","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","114.91","1.492","10","10.884","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1295.14","5.509","10","48.491","80","12.292","15","0.035","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","106.726","0.023","10","1.354","80","0.267","20","0.091","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","139.206","0.135","10","11.711","80","4.632","20","0.007","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","16.571","4.847","15","2.967","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","113.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","135.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2787.26","0.022","8","19.145","50","8.434","15","0.107","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","39.24","1000","71.315","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","412.966","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","347.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","758.514","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","76.205","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","131.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","115.785","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","701.568","0.011","10","4.94","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1441.15","0.49","10","34.486","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","56.16","0.05","8","12.903","50","-","-","0.042","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","21.132","0.024","15","40.193","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","947.04","0.072","15","20.65","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","228.96","0.006","10","25.17","80","2","15","0.096","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1277.092","0.349","8","22.424","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","6.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","168.48","0.047","5","12.71","50","5.438","12","0.074","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","21.254","1.008","10","21.704","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","310","0.593","10","19.838","80","14.59","20","0.026","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","150.34","1.289","10","19.99","80","3.852","15","0.053","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","77.782","6.505","10","4.092","80","4.735","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","25.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.323","10","5.1","100","4.72","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","137.41","1.726","15","3.43","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","39.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","40.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","24.883","1.965","8","7.3","60","8.86","15","0.007","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8263.469","0.296","10","19.056","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","331.819","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","105.41","0.586","10","31.5","80","0.639","15","0.024","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","228.96","0.257","10","17.644","80","-","-","-","-","正常"]