{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-04-27","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13513921","160.881","107.179","320","19.78","100","0.269","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12538480","149.218","106.12","320","33.016","100","2.926","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13606212","157.479","-","-","-","-",0.2692,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8880723","102.786","-","-","-","-",1.9632,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","9425013","109.086","-","-","-","-",12.9237,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9410588","108.919","251.434","320","8.248","100","7.161","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","694873.312","8.042","104.783","300","2.352","100","2.233","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","255297.36","10637.39","2.03","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","8688541","102.006","208.849","320","23.15","100","1.269","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12856361","151.818","158.134","320","11.452","100","0.15","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11179271","129.39","-","-","-","-",9.1838,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7854911","90.913","-","-","-","-",4.2609,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2712601","31.662","87.534","200","13.22","50",4.5907,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2928227.5","34.146","94.778","200","17.145","50",5.9426,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2995133","34.972","91.122","200","13.936","50",4.8899,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","142732.27","1.65","65.823","200","67.28",35,"66.923","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","197377.34","2.38","497.241","200","136.074",35,"73.292","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","172140.69","2.08","179.714","200","33.709",35,"60.178","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","-","-","0","200","0",35,"0","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2062821.875","23.875","145.14","200","12.722",50,"4.451","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1470756.125","17.023","142.303","200","5.157",50,"2.415","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1545207.125","17.884","144.124","200","5.759",50,"4.268","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3246912","37.58","22.06","200","14.41","35","5.27","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","23328","0.27","0.66","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","76032","0.88","1.12","50","0","35","0.42","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","129547.562","1.5","0","50","0","35","11.002","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","43200","0.5","0.51","50","0.01","35","0.37","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.23","50","0.06","35","0.18","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","0","0","0.39","50","0.11","35","0.15","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","43535232","503.88","20.49","50","0.04","35","0.05","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","209088","2.42",39.19,"120",222.45,"850",1.95,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13996664","169.042","179.248","320","36.496","100","7.656","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","1778999.12","26.009","-","-","-","-","5.576","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11882221","137.526","179.754","320","39.339","100","3.847","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4810484","55.68","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","705888","8.17","10.82","50","6.31","35","2.54","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","7296.05","5.085","-","-","-","-",0.135,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","2891.89","2.008","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","745.58","0.516","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","72102.414","0.834","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","14989736.077","173.492","0","100","0.061","50","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","1151192.464","13.324","0.324","100","0.122","50","0.555","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","380088.656","4.399","298.651","550","12.558","400","2.93","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","480384","5.56","248.83","550","6.49","400","6.11","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","624672","7.23","211.44","550","5.03","400","2.32","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","769085.375","8.902","42.852","200","5.773","200","7.546","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2211445","25.6","43.69","100","8.66","50","0.35","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","509785.312","5.9","30.419","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2443718.25","28.284","-","-","23.776","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7241626.5","83.815","4.264","100","0.807","50","5.759","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","839581.125","9.717","47.142","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5000680","57.878","38.003","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","12741700","147.474","65.867","100","-","-","3.367","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1045320","12.098","-","-","1.666","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1023620","11.848","39.524","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9956736","115.24","70.921","200","40.828","200","11.71","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1540.058","0.018","17.719","300","9.019","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1057585","12.241","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3280189.25","37.965","98.579","300","2.508","200","4.278","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11252896","130.242","67.304","120","3.458","100","2.013","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7139078.5","82.628","45.036","100","0","50","3.142","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","148217.516","1.716","4.434","300","0.008","100","0.886","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1174848.625","13.598","54.461","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1320449.13","15.28","137.053",200,"35.58","50","2.27","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1008322.63","11.67","238.663",200,"15.7","50","15.818","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3958781.25","45.82","65.03",80,"15.596",30,"1.831",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3197350.25","37.01","60.66",80,"16.325",30,"3.47",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","0.69","0","737.658",80,"51.271",30,"213.946",8,"停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","646022.63","7.48","314.604",80,"14.007",30,"32.426",8,"停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4226889.5","48.922","17.189","100","0.249","50","2.323","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1854820.375","22.336",5.5571,"100",0.7763,"50",9.2789,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2609245.5","30.2","0",250,"0",80,"0","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2018634.875","23.364","79.896",250,"19.624",80,"2.391","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1848981.125","21.4","92.337",250,"19.008",80,"2.314","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45766304","529.703","40.619","100","24.594","50","1.457","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","1851652.62","21.431","135.79","320","312.38","100","1.63","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","464234.406","5.373","-","-","-","-",9.742,"20","正常"]