{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":272,"n_cols":13,"rows_kept":272,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[231,0,233,0],[231,1,233,1],[235,0,242,0],[235,1,242,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,256,0],[255,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1]]}
["监测日期：2023-04-27","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2484.54","0.577","25","40.74","250","7.932","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","415.53","147.37","500","149.31","500","167.078","500","2.39","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","7.328","0.009","15","24.014","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","216","0.044","10","27.46","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","18.212","0.158","10","33.198","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.837","0.034","8","18.372","50","5.833","15","0.04","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","6.5","10","34.76","80","9.13","15","0.048","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","241.92","0.91","10","26.5","80","6.86","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0.316","0.01","10","33.15","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","114.739","4.154","10","36.567","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.006","10","13.1","80","-","-","0.17","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1360.595","0.011","1.5","5.964","30","-","-","0.027","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1922.24","0.345","10","32.162","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","199.58","1.217","10","20.01","80","3.4","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1120.61","1.47","10","34.922","80","-","-","0.197","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","202.18","0.086","10","25.774","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","260.06","0.01","10","5.523","80","1.299","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","38.88","0.246","10","18.72","80","8.424","20","0.006","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","13.997","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","9.397","0.017","15","14.503","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","25.747","0.017","10","2.124","80","9.625","20","0.014","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","137.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","474.34","1.32","10","22.39","70","2.268","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7384.81","2.082","8.629","40.167","69.431","11.911","27.416","0.166","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2418.6","7.455","500","208.661","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","494.804","0.013","10","2.989","80","-","-","0.041","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","24.019","0.662","10","22.09","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.453","0.495","10","9.751","80","3.15","10","0.015","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","748.6","0.539","10","28.6","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","233","0.013","10","12.819","80","15.36","20","0.162","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","20.995","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1154.3","0.32","8","21.05","50","-","-","0.082","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","433.73","0.344","10","16.38","80","5.7","15","0.007","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","946.94","1.465","10","34.422","80","4.568","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","386.404","0.131","10","14.424","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","412.13","1.795","10","18.58","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.134","10","9.43","80","0.41","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","16.675","0.419","10","15.461","80","2.508","20","0.177","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","198.23","0.08","10","32.04","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.387","0.045","15","19.344","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","60.826","0.46","15","13.486","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","130.04","9.302","500","259.78","500","19.664","500","7.42","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.681","0.011","15","6.684","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.647","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","45.12","3.824","10","48.317","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","5.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","691.2","0.12","8","7.9","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2687.04","1.993","10","10.843","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","40.522","3.138","15","10.718","80","5.82","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","14.947","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","44.237","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","23.33","0.071","15","7.66","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","45.446","0.066","15","59.3","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","84","1.488","15","19.981","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","239.33","3.86","15","37.17","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","19.354","0.178","15","7","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","22.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","5.789","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","208.82","10.933","500","26.71","500","15.339","500","1.148","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","3.538","10","16.821","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.27","0.124","10","23.181","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","270.84","0.008","10","13.454","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","196.053","0.146","10","15.224","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.424","10","2.874","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","325.721","0.035","10","5.937","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","115.344","0.043","10","6.099","80","1.922","20","0.052","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12960","0.151","10","29.918","80","6.21","15","0.15","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22485.6","24.382","1000","125.798","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","146583.953","0.092","5","8.675","40","10.662","15","0.039","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","144448.766","9.064","50","61.603","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","14.69","0.018","10","23.14","80","1.151","20","0.123","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","425.09","0.369","5","9.64","50","-","-","0.306","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","435.46","0.075","10","7.009","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","36.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","76970.3","0.03","2","7.97","40","11.369","15","0.276","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","88958.88","21.89","50","144","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","207.57","0.054","10","16.334","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","420.77","0.148","10","29.68","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","541.848","0.06","10","25.66","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","265.792","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","75.17","0.96","10","39","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","395.71","0.35","10","36.66","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","925","0.468","8","12.009","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","609.12","0.013","10","18.072","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","51","0.07","10","11.29","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","110.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","102.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","49.421","0.006","10","7.97","80","5.126","20","0.021","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","83.24","2.102","10","17.614","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","35.165","0.023","10","5.03","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","852.77","0.108","30","21.939","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","61.691","0.092","8","18.207","60","8.229","15","0.063","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.907","0.256","10","10.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","13.478","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1642.42","0.102","10","38.901","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","285.12","0.637","15","24.084","80","1.624","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","216.86","3.978","15","21.8","80","12.199","20","0.017","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","73.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","172.8","0.071","10","12.498","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.051","15","8.8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.594","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","231.811","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0","0.083","10","1.294","80","-","-","0.004","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","712.541","0.533","10","19.494","80","3.704","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","74.822","0.026","10","4.231","80","0.839","20","0.056","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","18.361","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","85.363","0.41","10","28.351","80","9.353","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","383.59","0.223","8","14.219","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","400.03","0.266","45","50.15","500","12.767","70","1.001","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1442.97","0.46","8","24.4","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","3.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","103.68","0.097","10","9.21","80","4.665","15","0.023","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","2846.02","0.084","15","22.29","60","1.488","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","75.404","0.011","15","12.665","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","14.947","0.011","10","10.26","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5822.563","1.563","16","32.671","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","755.14","0.638","10","29.976","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","434.77","0.025","8","15.917","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","533.434","1.162","10","19.224","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","9.211","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","637.63","0.848","10","21.43","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","664.42","5.619","10","35.34","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","927.07","1.863","10","32.01","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","857.088","0.707","10","29.183","80","6.506","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","353.722","0.069","8","6.8","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10817.341","0.205","8","30.49","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10357.373","0.205","8","22.39","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","534.82","0.312","15","11.131","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","153.79","0.016","10","1.451","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","153.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","24.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","15472.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","8402.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","405.195","1.032","8","3.382","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.04","10","5.634","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","59.52","0.071","10","20.44","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","84.43","0.373","15","28.918","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","272.938","0.379","10","13.132","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","199.58","0.446","8","17","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","373.588","0.069","10","13.682","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","7.78","0.062","10","15.51","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","233.28","0.007","10","5.369","80","2.33","15","0.023","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","563.155","0.07","8","7.281","50","-","-","0.374","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","41.47","40.01","500","175.73","500","92.83","500","4.52","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","1.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","36.29","0.43","10","12.8","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","40.24","0.246","10","2.001","80","-","-","0.147","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","79.229","4.187","10","22.474","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","49.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4387.158","0.058","2","22.203","40","-","-","0.02","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.784","0.508","15","22.749","80","-","-","0.151","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","349.92","0.048","10","14.598","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","34.387","0.048","10","30.558","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","146.02","1.983","10","10.761","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1198.37","4.887","10","47.614","80","12.569","15","0.039","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","83.915","0.078","10","1.663","80","0.348","20","0.078","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","135.123","0.149","10","12.27","80","1.02","20","0.011","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","38.131","1.85","15","2.64","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","184.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","125.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2505.6","0.021","8","19.183","50","8.116","15","0.099","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","42.763","1000","177.113","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","366.647","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","289.431","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","804.946","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","38.621","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","125.021","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","115.646","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","803.52","0.011","10","4.485","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1419.82","0.62","10","36.516","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","50.98","0.036","8","3.271","50","-","-","0.043","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","26.785","0.062","15","41.355","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","612.24","0.052","15","21.91","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","431.14","0.005","10","22.85","80","1.95","15","0.076","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1457.207","0.369","8","21.561","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","178.85","0.049","5","10.84","50","4.603","12","0.096","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","24.624","1.087","10","36.735","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","338","0.178","10","19.156","80","15.98","20","0.024","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","16.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","156.38","1.146","10","25.01","80","4.004","15","0.059","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","67.74","3.056","10","1.17","80","0.424","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","24.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.03","10","2.9","100","3.9","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","78.109","1.33","15","5.308","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","26.957","1.325","8","4.7","60","7.52","15","0.009","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8243.856","0.319","10","22.646","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","356.167","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","76.03","0.489","10","27","80","0.632","15","0.023","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","304.99","0.284","10","17.29","80","-","-","-","-","正常"]