{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-04-28","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12655397","148.489","105.679","320","34.478","100","0.286","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13846582","162.577","111.388","320","42.545","100","4.68","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13843588","160.227","-","-","-","-",0.2855,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8632856","99.917","-","-","-","-",1.9725,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","9351870","108.239","-","-","-","-",12.083,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9457369","109.46","190.642","320","7.724","100","6.082","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","675342.5","7.816","103.275","300","2.496","100","2.321","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","340536.96","14189.04","16.56","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","9254891","107.117","205.133","320","43.359","100","1.497","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12925808","149.604","169.128","320","8.296","100","0.196","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11211401","129.762","-","-","-","-",9.3832,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7780554","90.053","-","-","-","-",4.2791,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2692064.25","31.416","91.201","200","14.403","50",4.4733,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2942511","34.339","92.832","200","14.851","50",6.0989,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3039210","35.485","98.002","200","13.028","50","5.086","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","490051.59","6.19","270.786","200","181.625",35,"106.323","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","660318.06","8.34","9999.9","200","9999.9",35,"3166.579","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","155396.91","1.96","99.404","200","21.727",35,"131.375","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","480193.72","6.06","171.969","200","23.416",35,"17.709","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2033095.875","23.531","151.774","200","13.456",50,"4.378","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1504650.625","17.415","135.804","200","5.637",50,"2.596","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1487791.5","17.22","142.713","200","6.808",50,"4.046","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3265056","37.79","22.83","200","13.9","35","5.42","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","1.33","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","85536","0.99","1.6","50","0","35","0.32","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","10187577","117.912","50.225","50","0.339","35","32.921","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","26898912","311.33","25.12","50","0.16","35","0.29","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.21","50","0.02","35","0.16","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","0","0","0.36","50","0.07","35","0.13","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46173888","534.42","22.52","50","0.04","35","0.05","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","203040","2.35",40.26,"120",226.51,"850",2.04,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15176883","175.658","180.552","320","32.379","100","6.844","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","1265390.87","19.528","-","-","-","-","5.132","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12135977","140.463","175.713","320","36.328","100","3.175","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4617940","53.45","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","630720","7.3","6.58","50","4.23","35","2.07","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","7508.79","5.223","-","-","-","-",0.272,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","1841.72","1.279","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","883.77","0.613","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","72908.265","0.844","15.04","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","14618578.259","169.196","0","100","0.061","50","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","-","-","31.96","100","1.397","50","13.22","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","373850.562","4.327","279.875","550","12.567","400","2.917","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","479520","5.55","228.61","550","6.34","400","6.05","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","606528","7.02","195.45","550","6.43","400","2.34","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","759835.312","8.794","53.562","200","7.488","200","8.086","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2352159","27.22","45.46","100","9.17","50","0.31","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","509547.469","5.898","32.004","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2451010.75","28.368","-","-","27.027","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7247981.5","83.889","4.008","100","0.785","50","4.427","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1085922.5","12.568","44.798","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4925870","57.012","36.183","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","12813900","148.309","61.969","100","-","-","3.333","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1052930","12.187","-","-","1.581","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1016510","11.765","39.935","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9891072","114.48","83.301","200","39.331","200","18.08","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1448.712","0.017","6.644","300","8.862","100","26.911","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1043493.812","12.078","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3466740.5","40.124","93.985","300","2.599","200","4.383","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11283315","130.594","64.142","120","3.722","100","1.963","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7186132.5","83.173","46.368","100","0","50","3.472","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","135032.078","1.563","4.816","300","0","100","0.916","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1214017.25","14.051","49.611","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1390592.5","16.1","145.787",200,"37.7","50","2.681","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1314735.75","15.22","133.149",200,"39.939","50","4.879","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3924480.5","45.42","63.758",80,"16.792",30,"1.779",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3181698","36.83","58.657",80,"16.012",30,"3.483",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","0","0","556.388",80,"26.775",30,"101.563",8,"停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1066692.25","12.35","533.615",80,"42.934",30,"59.77",8,"停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4293777.5","49.696","19.046","100","0.958","50","2.45","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2847402.75","34.519",14.8065,"100",1.3141,"50",6.6496,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2594134.5","30.025","0",250,"0",80,"0","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1985732.375","22.983","56.657",250,"18.293",80,"2.401","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1849761.625","21.409","67.485",250,"23.357",80,"2.311","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","38176396","441.856","36.718","100","23.052","50","1.489","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","4625972","53.541","293.44","320","87.05","100","22.24","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","1310384.62","15.166","-","-","-","-",7.305,"20","正常"]