{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":272,"n_cols":13,"rows_kept":272,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[231,0,233,0],[231,1,233,1],[235,0,242,0],[235,1,242,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,256,0],[255,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1]]}
["监测日期：2023-04-28","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2540.381","0.577","25","41.3","250","7.645","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","419.56","161.37","500","113.84","500","74.887","500","5.28","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","7.354","0.008","15","25.246","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.636","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","3.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","214.27","0.033","10","37.52","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","24.624","0.158","10","32.498","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.342","0.019","8","17.712","50","6.297","15","0.041","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","114.05","6.04","10","30.94","80","8.42","15","0.041","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","243.65","0.88","10","25.87","80","6.85","15","0.026","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","2.002","0.01","10","33.231","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","86.227","4.54","10","37.192","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.087","10","13.177","80","-","-","0.161","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","13.133","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1326.25","0.011","1.5","5.991","30","-","-","0.031","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2209.966","0.836","10","33.719","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","494.21","1.08","10","15.73","80","3.51","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1306.37","1.47","10","29.152","80","-","-","0.161","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","202.18","0.08","10","25.995","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","258.34","0.015","10","5.762","80","1.344","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","38.88","0.219","10","18.957","80","8.13","20","0.004","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","13.478","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","11.721","0.021","15","16.438","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","26.87","0.012","10","2.131","80","4.979","20","0.012","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","56.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","89.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","441.5","0.311","10","20.04","70","1.05","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6647.83","1.341","8.629","40.432","69.431","11.756","27.416","0.186","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2414.256","6.125","500","220.849","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","485.387","0.126","10","3.443","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","16.33","0.277","10","22","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.284","10","9.288","80","3.183","10","0.016","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","889.67","0.681","10","29.8","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","236","0.012","10","13.121","80","13.335","20","0.151","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1161.22","0.236","8","23.27","50","-","-","0.081","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","458.78","0.088","10","17.47","80","5.85","15","0.007","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","909.79","0.865","10","34.267","80","4.154","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","410.792","0.173","10","13.287","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","247.1","2","10","18.958","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.171","10","8.41","80","0.43","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","15.379","0.209","10","17.098","80","2.88","20","0.201","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","188.17","0.14","10","33.23","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","17.798","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.951","0.179","15","20.401","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","44.496","0.643","15","22.644","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","128.01","11.527","500","269.66","500","23.24","500","9.08","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.75","0.008","15","5.94","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.023","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","36.24","3.828","10","48.856","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","964.22","0.046","8","5.9","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2966.11","2.946","10","15.277","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","34.733","4.368","15","10.484","80","7.155","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","21.082","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","52.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","69.12","0.08","15","9.49","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","48.038","0.498","15","1.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","73","1.549","15","17.7","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","304.99","4.11","15","37.54","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","19.958","0.217","15","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","24.624","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","17.453","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","195.83","7.955","500","29.93","500","19.428","500","1.876","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","6.91","4.464","10","27.598","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","33.288","0.976","10","29.263","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","275.23","0.011","10","16.086","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","191.617","0.245","10","14.284","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","44.568","0.06","10","2.236","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","296.907","0.345","10","6.651","80","-","-","0.006","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","106.618","0.059","10","5.911","80","1.97","20","0.052","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8585.57","0.101","10","30.357","80","5.77","15","0.149","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21136.9","22.152","1000","127.822","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","146966.938","0.274","5","8.706","40","10.314","15","0.049","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","144170.078","9.02","50","73.717","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","40.61","0.007","10","23.07","80","1.105","20","0.116","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","532.22","0.126","5","3.14","50","-","-","0.22","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","459.65","0.068","10","7.069","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","47.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","87342.62","0.182","2","8.83","40","12.826","15","0.312","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","93299.76","23.62","50","148","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","163.4","0.175","10","18.981","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","412.13","0.107","10","29.16","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","587.808","0.057","10","30.09","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","279.651","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","63.94","0.89","10","36","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","533.95","0.742","10","29.92","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","735","0.784","8","13.919","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","589.25","0.02","10","18.522","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","58","0.071","10","12.57","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","137.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","52.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","82.685","0.008","10","6.85","80","5.717","20","0.016","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","106.79","3.079","10","22.692","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","108.086","0.023","10","4.11","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","749.95","0.198","30","21.975","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","16.434","0.183","8","10.976","60","6.121","15","0.022","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.179","0.238","10","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1584.68","0.079","10","29.749","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","338.602","0.1","15","31.026","80","1.356","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","258.34","4.533","15","24.1","80","12.788","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","76.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","160.445","0.102","10","11.907","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","22.46","0.057","15","9","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.839","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.871","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","271.356","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0","0.108","10","3.004","80","-","-","0.005","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","758.678","0.537","10","17.502","80","2.379","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","83.722","0.028","10","6.661","80","0.892","20","0.059","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","18.229","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","144.979","0.358","10","27.723","80","8.727","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","283.54","0.233","8","15.889","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","384.48","0.274","45","48.611","500","11.5","70","0.727","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1393.9","0.39","8","34.5","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","14.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","120.1","0.049","10","5.79","80","3.25","15","0.03","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","2857.25","0.156","15","24.24","60","1.518","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","77.041","0.008","15","12.414","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","18.058","0.011","10","11.022","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5935.024","2.122","16","31.795","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","817.34","0.511","10","23.826","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","282.03","0.016","8","13.076","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","560.563","1.092","10","17.282","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","10.088","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","591.84","1.975","10","25.85","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","625.54","3.798","10","37.94","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","876.96","2.283","10","33.24","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","925.603","0.52","10","30.816","80","6.975","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","348.71","0.071","8","6.7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","16334.13","0.21","8","31.03","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10674.979","0.227","8","23.41","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","546.05","0.315","15","11.077","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","165.02","0.005","10","0.95","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","22.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","19.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","23.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","13663.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","7549.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","450.828","0.552","8","4.5","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.33","0.042","10","3.225","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","66.72","0.086","10","19.85","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","78.98","1.398","15","27.755","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","287.539","0.354","10","12.638","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","171.94","0.047","8","12.8","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","401.66","0.075","10","11.248","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","13.82","0.079","10","15.43","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","183.17","0.008","10","5.014","80","2.34","15","0.025","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","494.986","0.073","8","7.582","50","-","-","0.328","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","73.44","41.79","500","182.16","500","94.92","500","6.31","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","2.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","33.7","1.415","10","16.71","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","46.809","0.513","10","5.838","80","-","-","0.15","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","53.654","4.752","10","26.388","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4090.676","0.047","2","29.6","40","-","-","0.026","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.441","0.49","15","23.167","80","-","-","0.152","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","368.93","0.01","10","20.94","80","-","-","0.037","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","32.227","0.056","10","35.305","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","133.06","2.445","10","11.14","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1234.66","3.696","10","44.574","80","10.822","15","0.029","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","106.076","0.012","10","1.427","80","0.3","20","0.074","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","113.775","0.198","10","12.314","80","0.036","20","0.013","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","18.59","1.778","15","2.268","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","163.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","83.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2784.67","0.018","8","18.651","50","8.13","15","0.104","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","24.352","1000","132.715","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","233.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","361.169","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","759.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","72.783","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","138.776","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","222.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","562.032","0.01","10","5.013","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1298.27","0.345","10","36.814","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","31.1","0.042","8","6.173","50","-","-","0.054","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","16.671","0.157","15","30.652","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","778.32","0.058","15","22.252","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","317.09","0.007","10","24.06","80","2.11","15","0.071","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1287.643","0.369","8","21.479","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","0.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","218.59","0.052","5","11.68","50","4.582","12","0.093","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","19.094","1.286","10","32.387","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","323","0.098","10","18.866","80","16.26","20","0.023","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","152.06","0.947","10","23.53","80","3.38","15","0.063","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","27.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.037","10","2.9","100","2.21","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","75.674","2.051","15","19.364","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","48.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","20.563","1.282","8","3","60","7.5","15","0.008","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8026.042","0.316","10","20.542","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","351.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","82.94","0.501","10","27","80","0.678","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","285.98","0.397","10","17.47","80","-","-","-","-","正常"]