{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":84,"n_cols":12,"rows_kept":84,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[12,0,15,0],[12,1,15,1],[16,0,18,0],[16,1,18,1],[19,0,22,0],[19,1,22,1],[23,0,25,0],[23,1,25,1],[26,0,27,0],[26,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,34,0],[30,1,34,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,44,0],[43,1,44,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,58,0],[48,1,58,1],[59,0,66,0],[59,1,66,1],[67,0,68,0],[67,1,68,1],[69,0,72,0],[69,1,72,1],[74,0,77,0],[74,1,77,1],[78,0,80,0],[78,1,80,1],[82,0,83,0],[82,1,83,1]]}
["监测日期：2023-04-30","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13606773","159.705","111.365","320","32.595","100","0.28","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13141216","154.287","111.029","320","34.619","100","3.581","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13645274","157.931","-","-","-","-",5.9393,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8771773","101.525","-","-","-","-",1.9678,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","9184152","106.298","-","-","-","-","0","20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9475195","109.667","178.777","320","7.735","100","8.04","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","688672.875","7.971","104.118","300","2.574","100","2.303","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","323567.04","13481.96","17.06","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","9048871","104.732","202.952","320","39.875","100","1.29","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13091742","152.544","160.178","320","13.032","100","0.214","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6946631","80.401","-","-","-","-",4.258,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11243423","130.132","-","-","-","-",1.4885,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2699936.25","31.496","85.365","200","14.434","50","4.599","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2974503.75","34.717","99.901","200","19.416","50","5.938","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3165468.75","36.952","93.857","200","16.689","50","5.044","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","-","-","0","200","0",35,"0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","-","-","0","200","0",35,"0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","-","-","0","200","0",35,"0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","-","-","0","200","0",35,"0","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2097505","24.277","151.577","200","14.803","50","4.289","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1494071.375","17.292","131.056","200","4.796","50","2.566","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1488756.875","17.231","135.793","200","7.808","50","5.193","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2666304","30.86","21.69","200","10.29","35","4.57","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","21600","0.25","0.67","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","41777856","483.54","17.57","50","0.04","35","0.05","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","0","0","0.4","50","0.14","35","0.13","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","864","0.01","0.53","50","0","35","0.47","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.03","50","0.06","35","0.18","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","23278752","269.43","19.24","50","0.01","35","0.25","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","210816","2.44",48.04,"120",230.02,"850",1.86,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","1895861.37","29.257","-","-","-","-","5.586","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13973508","161.73","174.296","320","28.756","100","9.761","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11421706","132.196","214.788","320","30.112","100","4.802","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","379296","4.39","5.54","50","9.09","35","0.74","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","2106.91","1.463","-","-","-","-",1.73,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","343.47","0.24","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","95566.226","1.106","15.757","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","41449466.416","479.739","40.424","100","24.859","50","3.825","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","15473090.997","179.087","0","100","0.061","50","0","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","634176","7.34","154.86","550","4.66","400","2.38","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","482112","5.58","217.47","550","6.11","400","4.78","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","380665.938","4.406","255.452","550","12.755","400","2.959","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","13112100","151.76","62.306","100","-","-","3.24","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4993950","57.8","35.376","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1056100","12.223","-","-","1.604","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1015330","11.752","43.363","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2502176","28.96","44.17","100","9.23","50","0.4","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7216916","83.529","47.364","100","1.736","50","7.593","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2446611.25","28.317","-","-","21.334","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","903871.5","10.462","44.8","200","6.736","200","7.809","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1079507.25","12.494","45.679","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","510153.469","5.904","31.493","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8731584","101.06","88.364","200","40.893","200","7.35","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1552.272","0.018","4.965","300","7.048","100","24.507","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3389091.75","39.226","95.791","300","2.578","200","4.304","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1048383.812","12.134","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1214606.25","14.058","54.117","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7059145","81.703","44.869","100","0","50","3.382","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11177241","129.366","58.773","120","3.234","100","1.994","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","141377.828","1.636","5.785","300","0.018","100","1.053","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1349830.5","15.62","151.838","200","40.052","50","4.675","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1395083.38","16.15","140.99","200","28.817","50","2.598","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4010526","46.42","63.586",80,"26.492",30,"2.187",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3227127","37.35","61.547",80,"25.966",30,"4.457",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2.02","0","0",80,"0",30,"0",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","845546.69","9.79","332.548",80,"5.883",30,"28.793",8,"停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4355784","50.414","19.203","100","0","50","2.208","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2593008.562","31.247","17.497","100","0.591","50","6.453","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2674307","30.953","510.35",250,"0.004",80,"566.763",10,"正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1803522.875","20.874","65.584",250,"13.641",80,"2.333",10,"正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1992123.75","23.057","59.185",250,"14.512",80,"2.322",10,"正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","34146117","395.21","38.372","100","23.717","50","1.448","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","102.967","0.001","-","-","-","-",3.846,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","5579827","64.581","245.57","320","315.71","100","290.81","20","正常"]