{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":253,"n_cols":13,"rows_kept":253,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,33,0],[31,1,33,1],[34,0,36,0],[34,1,36,1],[41,0,43,0],[41,1,43,1],[46,0,47,0],[46,1,47,1],[57,0,59,0],[57,1,59,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[66,0,68,0],[66,1,68,1],[69,0,70,0],[69,1,70,1],[73,0,75,0],[73,1,75,1],[76,0,78,0],[76,1,78,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,121,0],[119,1,121,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[148,0,149,0],[148,1,149,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[156,0,159,0],[156,1,159,1],[164,0,165,0],[164,1,165,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[171,0,173,0],[171,1,173,1],[179,0,180,0],[179,1,180,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[188,0,190,0],[188,1,190,1],[191,0,193,0],[191,1,193,1],[198,0,199,0],[198,1,199,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[221,0,225,0],[221,1,225,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[238,0,239,0],[238,1,239,1],[242,0,243,0],[242,1,243,1],[244,0,245,0],[244,1,245,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1]]}
["监测日期：2023-04-30","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1541.6","0.577","25","41.3","250","9.178","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","320.02","170.18","500","116.23","500","157.883","500","8.76","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","2.68","0.009","15","1.922","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.978","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","177.12","0.03","10","40.13","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","22.905","0.147","10","31.756","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.083","0.026","8","24.056","50","6.398","15","0.061","0.5","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","93.31","5.68","10","28.33","80","7.36","15","0.049","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","243.65","0.89","10","26.36","80","6.81","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.005","10","37.38","80","-","-","-","-","停机"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","76.378","4.037","10","37.835","80","-","-","-","-","停机"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.589","10","12.685","80","-","-","0.132","1","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1329.485","0.017","1.5","6.791","30","-","-","0.044","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2641.046","0.217","10","21.449","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","120.1","0.721","10","14.86","80","3.29","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1167.05","1.47","10","33.48","80","-","-","0.188","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","172.8","0.118","10","25.857","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","240.19","0.026","10","6.432","80","1.001","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","38.02","0.199","10","20.121","80","7.429","20","0.005","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","15.466","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.485","15","13.525","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.01","10","2.581","80","3.514","20","0.012","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","370.66","0.31","10","29.61","70","1.685","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2471.616","6.043","500","272.932","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","541.555","0.19","10","3.589","80","-","-","0.044","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","35.078","0.066","10","15.88","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.453","10","9.525","80","3.181","10","0.015","0.5","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","589.62","0.641","10","26.5","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","244","0.012","10","14.306","80","13.48","20","0.149","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1158.62","0.159","8","22.68","50","-","-","0.066","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","13.82","0.006","10","17.79","80","5.15","15","0.006","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1081.73","0.491","10","35.181","80","3.888","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","265.121","0.607","10","22.23","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","309.31","2.371","10","20.043","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.211","10","9.33","80","0.42","15","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.453","10","26.135","80","4.886","20","0.238","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.784","0.152","15","11.088","80","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","37.411","0.223","15","12.156","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","234.11","13.582","500","270.33","500","23.291","500","7.64","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.495","0.007","15","7.036","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.386","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","31.68","1.843","10","50.022","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","4.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","0.86","0.022","8","7.8","50","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2213.57","4.023","10","19.578","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","45.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","31.363","1.856","15","8.366","80","4.25","20","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","46.66","0.097","15","7.25","80","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0","0.313","15","28.8","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","119","1.63","15","19.599","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","306.72","3.96","15","30.37","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","0","0.322","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","124.872","18.051","500","22.228","500","30.655","500","2.586","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","4.386","10","25.453","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","1.766","10","26.456","80","-","-","-","-","停机"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","256.48","0.043","10","13.457","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","18.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","160.758","0.256","10","14.182","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","49.488","0.049","10","3.319","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","288.258","0.213","10","5.646","80","-","-","0.01","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","99.965","0.097","10","1.904","80","2.264","20","0.053","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","15809.47","0.09","10","36.9","80","6.29","15","0.154","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19509.98","22.868","1000","128.014","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","149325.094","9.043","50","91.167","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","152390.969","0.12","5","9.206","40","8.66","15","0.057","0.5","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","33.7","0.008","10","22.17","80","1.282","20","0.12","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","473.47","0.031","5","1.04","50","-","-","0.098","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","181.44","0.069","10","7.513","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","77843.81","0.024","2","8.85","40","10.347","15","0.234","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","88168.08","18.39","50","134","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","174.443","0.145","10","18.32","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","381.89","0.148","10","28.41","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","404.64","0.06","10","30.1","80","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","255.537","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","21.6","1","10","39","80","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","450.14","0.222","10","28.73","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","196","0.155","8","12.693","50","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","531.36","0.229","10","25.787","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","167.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","11","0.079","10","12.35","80","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0.432","0.008","10","5.86","80","5.1","20","0.016","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.079","10","4.091","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.003","10","3.53","80","-","-","-","-","停机"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","730.94","0.122","30","21.134","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.186","0.008","8","9.842","60","3.779","15","0.024","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.71","0.078","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.282","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1505.44","0.06","10","35.775","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","322.79","1.046","15","24.774","80","1.937","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","204.77","2.472","15","15.9","80","3.785","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","83.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","3.024","0.126","10","11.251","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.091","15","13.2","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.581","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","260.842","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0","0.047","10","3.414","80","-","-","0.006","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.75","10","13.61","80","1.79","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","36.547","0.029","10","6.828","80","1.881","20","0.062","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","1.987","0.494","10","16.018","80","5.2","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","308.552","0.23","8","15.472","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","378.43","0.218","45","47.655","500","9.879","70","0.363","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1490.61","0.239","8","21.7","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","15.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","84.67","0.029","10","4.32","80","2.979","15","0.028","0.5","停机"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","3968.35","0.172","15","25.85","60","1.298","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","53.098","0.009","15","12.435","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.008","10","9.1","80","-","-","0.01","0.5","停机"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5771.075","0.888","16","35.88","100","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","628.99","0.279","10","25.448","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","498.01","0.016","8","13.005","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","15.206","0.903","10","16.299","80","-","-","-","-","停机"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","427.68","3.201","10","30.05","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","193.54","5.969","10","42.89","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","514.94","1.43","10","32.88","80","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","932.688","0.523","10","34.22","80","8.697","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","48.038","0.072","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11366.073","0.208","8","32.975","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10838.794","0.206","8","21.762","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","110.59","0.317","15","11.308","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","77.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","77.76","0.012","10","0.592","80","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","8225.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","2425.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","349.879","2.573","8","6.094","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.018","10","4.216","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","63.12","0.248","10","22.9","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","66.92","0.951","15","28.288","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","39.74","0.066","8","14.1","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","155.905","0.12","10","9.148","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","12.1","0.082","10","14.27","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","210.82","0.008","10","7.576","80","2.35","15","0.038","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","223.517","0.07","8","7.145","50","-","-","0.221","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","69.12","58.59","500","178.08","500","111.08","500","4.42","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","3.46","0.09","10","4.1","80","-","-","-","-","停机"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","0","0.171","10","3.176","80","-","-","0.066","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","47.52","3.787","10","28.866","80","-","-","-","-","停机"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","37.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2754.379","0.021","2","23.439","40","-","-","0.019","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","25.731","0.476","15","23.389","80","-","-","0.147","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","273.02","0.151","10","16.163","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","36.374","0.053","10","39.135","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","165.02","2.342","10","11.059","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1222.56","2.38","10","48.811","80","8.783","15","0.035","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","15.037","0.01","10","2.617","80","0.071","20","0.082","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","3.414","15","3.166","80","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","262.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","176.628","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2760.48","0.019","8","19.265","50","9.068","15","0.1","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","27.794","1000","162.448","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","822.528","0.122","10","9.142","80","-","-","0.038","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1266.56","0.206","10","36.203","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","64.8","0.044","8","8.49","50","-","-","0.058","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","7.98","15","39.9","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1112.16","0.038","15","25.347","110","-","-","-","-","停机"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","364.61","0.007","10","30.32","80","1.87","15","0.062","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","0.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","697.988","0.284","8","19.278","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","205.63","0.052","5","11.17","50","9.026","12","0.078","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","3.802","0.769","10","26.642","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","355","0.031","10","16.983","80","17.35","20","0.022","0.5","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","133.92","1.062","10","20.24","80","3.189","15","0.052","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","61.285","0.967","10","7.745","80","0.985","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","26.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.101","10","3.1","100","4.13","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","135.635","2.411","15","16.283","80","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.382","8","8.5","60","7.86","15","0.014","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7893.072","0.367","10","22.391","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","150.345","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.706","10","25.9","80","0.62","15","0.02","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","232.42","0.269","10","16.934","80","-","-","-","-","正常"]