{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":107,"n_cols":12,"rows_kept":107,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,52,0],[47,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,81,0],[56,1,81,1],[82,0,89,0],[82,1,89,1],[90,0,91,0],[90,1,91,1],[92,0,95,0],[92,1,95,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[101,0,103,0],[101,1,103,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1]]}
["监测日期：2023-05-01","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13288208","156.017","109.753","320","30.162","100","0.298","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14078632","165.28","115.394","320","42.596","100","4.67","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13885470","160.711","-","-","-","-",0.298,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8696714","100.656","-","-","-","-",1.9767,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","9117834","105.53","-","-","-","-",12.0337,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9849591","114","220.954","320","7.706","100","6.234","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","686756.812","7.949","102.126","300","2.489","100","2.331","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","179734.32","7488.93","0.3","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","9112102","105.464","203.141","320","39.05","100","1.221","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12763462","147.725","182.948","320","6.242","100","0.222","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11210468","129.751","-","-","-","-",1.5185,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7224720.5","83.62","-","-","-","-",4.2679,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2790986.75","32.569","78.036","200","15.909","50",4.5937,"10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3073794.5","35.871","80.78","200","20.713","50",6.0913,"10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3187494.25","37.198","68.664","200","17.042","50","5.154","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1505494.63","17.42","139.771","200","7.331",35,"3.194","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1372923.38","15.89","155.768","200","12.01",35,"5.328","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","894052.56","10.35","261.196","200","18.117",35,"395.971","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","1235771.88","14.3","170.618","200","4.71",35,"0.608","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2116421.25","24.496","135.503","200","13.84","50","4.264","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1449730.375","16.779","140.72","200","6.356","50","2.506","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1487816.375","17.22","141.399","200","7.521","50","5.392","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","25920","0.3","0","200","0","35","0","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","16416","0.19","0.62","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","0.79","50","0","35","0.64","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","133945.359","1.55","127.805","50","2.774","35","80.63","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","9821952","113.68","8.85","50","0.01","35","0.35","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.05","50","0.01","35","0.19","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","0","0","0.33","50","0.21","35","0.16","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","41427936","479.49","16.52","50","0.04","35","0.04","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","206496","2.39",45.97,"120",221.45,"850",1.79,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15078947","174.525","185.295","320","32.454","100","7.859","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2048579.5","31.614","-","-","-","-","5.308","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11632593","134.636","240.158","320","36.004","100","4.405","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","-","-","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","6048","0.07","0","50","0","35","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","2008.91","1.395","-","-","-","-",0.74,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","1360.35","0.945","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","340.22","0.236","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","102325.742","1.184","10.885","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","14442991.488","167.164","0","100","0.061","50","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","40196462.441","465.237","39.731","100","23.467","50","2.978","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","376589.562","4.359","222.705","550","12.514","400","2.963","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","483840","5.6","218.59","550","5.99","400","5.16","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","636768","7.37","167.94","550","5.4","400","2.37","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1016653.875","11.767","41.189","200","6.931","200","7.736","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2504262.5","28.98","44.21","100","9.28","50","0.38","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","508153.25","5.881","30.328","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2455541","28.421","-","-","22.9","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7250706.5","83.92","46.4","100","1.364","50","8.204","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1032727.688","11.953","42.764","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4893240","56.635","34.494","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","12994100","150.394","60.187","100","-","-","3.303","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1050640","12.16","-","-","1.594","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1010120","11.691","44.132","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8412768","97.37","83.282","200","38.963","200","5.61","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1502.48","0.017","8.748","300","9.461","100","27.189","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1044869.438","12.093","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3442650.25","39.846","96.619","300","2.661","200","4.321","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11150140","129.052","59.292","120","2.929","100","1.973","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7080896","81.898","47.142","100","0","50","3.112","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","125492.742","1.452","5.74","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1223868.375","14.165","53.922","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1400199.13","16.21","144.885","200","25.441","50","2.73","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1355591.38","15.69","145.969","200","41.142","50","4.696","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4021089.5","46.54","61.385",80,"22.372",30,"2.281",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3139147","36.33","59.576",80,"19.897",30,"4.235",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","65.34","0","0",80,"0",30,"0",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","571.607",80,"7.492",30,"31.958",8,"停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4322703.5","50.031","19.877","100","0","50","2.083","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2508210.5","30.156",18.3938,"100",0.3494,"50",6.3878,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2590480.5","29.982","0",250,"0",80,"0",10,"正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1991064.375","23.045","60.79",250,"16.261",80,"2.454",10,"正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1802700.5","20.865","63.563",250,"17.407",80,"2.249",10,"正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","30115838","348.563","40.024","100","24.382","50","1.407","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7409153.5","85.754","135.75","320","18.16","100","4.46","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3757879.75","43.494","-","-","-","-",5.024,"20","正常"]