{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":272,"n_cols":13,"rows_kept":272,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[231,0,233,0],[231,1,233,1],[235,0,242,0],[235,1,242,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,256,0],[255,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1]]}
["监测日期：2023-05-02","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3371.883","2.045","25","38.117","250","10.25","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","325","83.99","500","100.87","500","194.186","500","8.94","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.076","0.008","15","1.982","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","35.42","0.031","10","30.04","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.22","0.168","10","31.522","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","0","0.037","8","36.874","50","7.2","15","0.091","0.5","停机"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","5.64","10","24.62","80","7.34","15","0.034","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","0","0.8","10","23.6","80","6.94","15","0.021","0.5","停机"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.005","10","37.38","80","-","-","-","-","停机"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","3.974","3.428","10","37.78","80","-","-","-","-","停机"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1219.826","0.013","1.5","6.048","30","-","-","0.052","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1079.792","0.768","10","23.187","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","0.651","10","14.2","80","3.19","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","1.47","10","22.799","80","-","-","0.133","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0","0.161","10","31.267","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","0","0.009","10","1.695","80","0.747","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","6.91","0.083","10","18.054","80","7.022","20","0.008","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.52","15","13.95","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","42.941","0.028","10","2.986","80","5.971","20","0.015","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","58.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","171.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","374.11","0.31","10","19.86","70","2.012","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6580.75","0.338","8.629","43.624","69.431","6.959","27.416","0.234","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2572.872","5.431","500","230.767","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","196.595","0.095","10","3.639","80","-","-","0.056","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.056","10","8.83","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.048","10","8.294","80","3.285","10","0.016","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","549.3","0.24","10","25.1","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","-","0","10","0","80","0","20","0","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","20.74","0.512","8","21.12","50","-","-","0.098","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.007","10","17.4","80","4.42","15","0.006","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","814.75","1.019","10","35.652","80","4.465","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","218.842","0.228","10","26.224","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","2.482","10","15.302","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.204","10","9.5","80","0.45","15","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.412","10","27.037","80","5.244","20","0.235","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","81.25","0.23","10","21.7","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.301","0.296","15","8.152","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","50.112","0.544","15","13.499","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","173.55","18.31","500","276.82","500","34.868","500","10.37","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.012","15","6.375","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.332","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.025","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","0.208","10","34.615","80","-","-","-","-","停机"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","1.216","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","775.87","0.021","8","9.8","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.021","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2433.02","6.03","10","17.03","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","0","0.119","15","5.308","80","3.127","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","5.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.14","15","8.62","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0","0.298","15","26.3","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","45","1.757","15","15.342","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","16.42","3.86","15","30.5","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","0","0.429","15","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","138.32","35.484","500","23.9","500","24.479","500","3.733","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.257","10","15.932","80","-","-","-","-","停机"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.147","10","20.96","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","205.36","0.051","10","15.883","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","18.245","0.253","10","13.63","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.045","10","2.832","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","223.373","0.245","10","5.81","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","0","0.328","10","8.131","80","2.669","20","0.057","0.5","停机"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","0","0.172","10","33.426","80","5.93","15","0.157","0.5","停机"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","91.58","16.044","1000","125.941","1000","-","-","-","-","停机"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","148451.734","0.086","5","8.296","40","9.866","15","0.059","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","147786.609","8.829","50","70.755","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.025","10","17.9","80","1.281","20","0.108","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","507.17","0.007","5","0.89","50","-","-","0.153","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","213.41","0.135","10","9.377","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","73661.18","0.038","2","9.55","40","12.744","15","0.299","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","84973.44","21.27","50","142","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","124.42","0.13","10","29.33","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","2.976","0.06","10","29.55","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","228.105","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.12","1.49","10","30","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","398.3","0.14","10","34.5","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","0","0.17","8","13.634","50","-","-","-","-","停机"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0.86","0.024","10","29.6","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","3","0.043","10","12.38","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","89.51","0.086","10","6.54","80","5.218","20","0.018","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.079","10","4.091","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.008","10","3.64","80","-","-","-","-","停机"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","532.22","0.146","30","21.315","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","52.823","0.011","8","9.976","60","4.148","15","0.023","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","0.173","0.096","10","7.4","80","-","-","-","-","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","972.41","0.097","10","39.159","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","43.114","0.122","15","22.085","80","2.068","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","0","0.327","15","15.2","80","1.668","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","281.318","0.083","10","13.095","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.046","15","13.2","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","230.481","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0","0.012","10","4.15","80","-","-","0.007","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.75","10","13.61","80","1.79","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","33.696","0.027","10","5.317","80","0.647","20","0.062","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","9.262","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","1.296","0.199","10","15.263","80","5.333","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","366.34","0.24","45","46.836","500","9.267","70","0.214","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","209.62","0.764","8","22","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.033","10","5.5","80","2.17","15","0.024","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","291.17","0.116","15","21.82","60","1.604","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","18.929","0.011","15","12.904","80","-","-","-","-","停机"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.008","10","9.1","80","-","-","0.01","0.5","停机"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","2022.552","0.436","16","34.933","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","0","0.384","10","38.2","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","143.31","0.022","8","13.847","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","108.173","0.56","10","21.864","80","-","-","-","-","停机"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","76.03","2.143","10","21.8","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","137.38","6.751","10","39.57","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","260.93","1.661","10","23.59","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","494.899","0.599","10","24.9","80","8.249","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.07","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10670.732","0.229","8","38.542","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10663.661","0.195","8","20.949","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","0","0.318","15","48.289","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","38.02","0.019","10","0.502","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","6.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","2.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","4855.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","1487.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","229.873","1.069","8","4.488","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.268","0.025","10","4.21","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0","0.11","10","21.4","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","26.62","0.387","15","30.117","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","14.69","0.138","8","18.1","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","3.211","0.133","10","12.1","80","-","-","-","-","停机"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","12.1","0.11","10","13.65","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","240.19","0.007","10","6.918","80","2.35","15","0.026","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","0.086","0.068","8","6.573","50","-","-","0.169","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","13.82","45.8","500","188.08","500","91.85","500","7.82","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","4.27","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","0","0.016","10","3.2","80","-","-","-","-","停机"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","0","0.14","10","4.064","80","-","-","0.072","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","0","3.375","10","31.125","80","-","-","-","-","停机"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","52.507","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","1933.028","0.057","2","22.236","40","-","-","0.011","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.399","15","23.956","80","-","-","0.158","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","88.99","0.107","10","31.124","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","0","0.05","10","31.471","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","7.78","1.065","10","9.1","80","-","-","-","-","停机"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","624.67","1.502","10","46.918","80","8.847","15","0.033","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","0.822","0.006","10","2.523","80","0.041","20","0.074","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0.894","0.188","10","14.199","80","0.508","20","0.015","1","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","28.408","3.728","15","4.265","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","68.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","125.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","419.9","0.018","8","15.839","50","10.716","15","0.111","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","39.343","1000","195.758","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","70.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","206.652","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","222.998","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","51.486","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","154.302","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","155.952","0.013","10","10.775","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1264.45","0.022","10","30.572","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","48.38","0.028","8","1.161","50","-","-","0.061","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","7.941","7.98","15","28.268","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","941.76","0.117","15","27.051","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.007","10","26.44","80","1.88","15","0.046","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","547.605","0.471","8","19.157","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","215.14","0.04","5","12.35","50","4.864","12","0.056","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0","1.056","10","34.821","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","0","0.03","10","16.129","80","17.48","20","0.026","0.5","停机"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","124.42","1.198","10","16.07","80","3.126","15","0.033","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.012","10","2.311","80","1.337","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","25.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.13","10","3.9","100","6.39","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","2.122","2.638","15","9.709","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","10.195","0.56","8","10.1","60","5.9","15","0.061","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","5604.854","0.106","10","21.026","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","145.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.706","10","25.9","80","0.62","15","0.02","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","0","0.25","10","17.538","80","-","-","-","-","停机"]