{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":107,"n_cols":12,"rows_kept":107,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,52,0],[47,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,81,0],[56,1,81,1],[82,0,89,0],[82,1,89,1],[90,0,91,0],[90,1,91,1],[92,0,95,0],[92,1,95,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[101,0,103,0],[101,1,103,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1]]}
["监测日期：2023-05-03","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13163970","156.696","111.296","320","30.192","100","0.308","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13451174","160.022","112.09","320","33.985","100","3.511","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13698228","158.544","-","-","-","-",0.3083,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8916639","103.202","-","-","-","-",1.9827,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","6208876.5","71.862","-","-","-","-",12.377,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9255662","107.126","162.801","320","49.509","100","54.476","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","686464","7.945","93.795","300","3.249","100","2.248","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","290314.8","12096.45","0.14","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11123195","128.741","215.201","320","49.843","100","1.305","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12765412","148.807","180.981","320","19.265","100","0.228","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11262876","130.357","-","-","-","-",1.5329,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7842475","90.769","-","-","-","-",4.2818,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2913578","33.992","46.99","200","18.261","50","4.692","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3108089","36.278","43.217","200","17.751","50",6.1111,"10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3318268.25","38.74","39.157","200","17.244","50",5.1266,"10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1487906.38","17.22","136.607","200","5.325",35,"3.962","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1376142.5","15.93","135.572","200","7.536",35,"4.927","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","874169.13","10.12","0","200","0",35,"0","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3043314","35.22","119.202","200","15.908",35,"0.565","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2085814.625","24.141","141.774","200","11.799","50","4.329","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1438710.75","16.652","140.753","200","4.251","50","2.603","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1489261.75","17.237","135.927","200","6.979","50","5.845","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","25920","0.3","0","200","0","35","0","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","13824","0.16","0.69","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","0.29","50","0","35","0.56","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","34970412","404.75","26.263","50","0.026","35","0.191","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","39160800","453.25","26.16","50","0","35","0.21","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","28839456","333.79","23.94","50","0.02","35","0.11","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","0","0","0.35","50","0.02","35","0.13","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48339072","559.48","24.67","50","0.04","35","0.05","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","196992","2.28",45.09,"120",209.57,"850",1.66,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15259093","176.61","171.576","320","35.923","100","9.032","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","1901319.87","29.341","-","-","-","-","5.348","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11766224","136.183","233.149","320","44.99","100","5.527","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","-","-","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","768960","8.9","9.08","50","3.24","35","1.5","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","7161.12","4.973","-","-","-","-",1.5,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","1358.71","0.944","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","1234.84","0.858","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","78429.171","0.908","1.282","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","15845060.243","183.392","0","100","0.061","50","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59221937.106","685.439","42.117","100","26.265","50","3.391","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","367250.938","4.251","239.63","550","12.241","400","2.965","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","479520","5.55","216.13","550","5.98","400","5.34","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","621216","7.19","175.67","550","8.18","400","2.38","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1069086.125","12.374","38.235","200","5.756","200","7.258","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2878217.75","33.31","44.1","100","7.68","50","0.81","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","503801.219","5.831","32.276","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2446047.25","28.311","-","-","23.55","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7211624","83.468","29.719","100","2.397","50","8.364","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1004637.688","11.628","42.599","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4803130","55.592","34.924","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","13013400","150.618","54.854","100","-","-","3.333","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1053360","12.192","-","-","1.593","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1006740","11.652","42.614","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8178624","94.66","87.811","200","42.612","200","6.63","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1405.271","0.016","4.998","300","7.346","100","26.666","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1038734.312","12.022","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3315352.5","38.372","89.553","300","2.614","200","4.26","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11235500","130.04","62.197","120","2.093","100","1.922","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7267193.5","84.111","45.304","100","0","50","3.378","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","124045.516","1.436","5.422","300","0.005","100","0.997","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1200161.75","13.891","47.798","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1423490.88","16.48","152.712","200","29.321","50","2.992","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1364153.25","15.79","155.052","200","42.318","50","4.924","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4078098.25","47.2","65.079",80,"17.118",30,"2.007",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3223803.5","37.31","63.122",80,"18.567",30,"3.876",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","44.68","0","340.688",80,"62.475",30,"115.454",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1571743.38","18.19","140.893",80,"10.264",30,"21.803",8,"停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4325863","50.068","19.739","100","0.991","50","1.706","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2486802.5","29.942",16.9842,"100",0.304,"50",5.9171,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2381314.25","27.562","2881.579",250,"28.527",80,"242.156",10,"正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2002232.375","23.174","64.471",250,"17.163",80,"2.515",10,"正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1794247","20.767","71.673",250,"21.007",80,"2.117",10,"正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","27244638","315.332","41.606","100","25.1","50","1.251","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7467080.5","86.424","206.1","320","14.42","100","4.6","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4075966.75","47.176","-","-","-","-",5.404,"20","正常"]