{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":272,"n_cols":13,"rows_kept":272,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[231,0,233,0],[231,1,233,1],[235,0,242,0],[235,1,242,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,256,0],[255,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1]]}
["监测日期：2023-05-03","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2981.051","4.624","25","49.018","250","10.183","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","528.37","124.91","500","64.74","500","85.826","500","8.46","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.702","0.008","15","2.008","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.487","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","247.1","0.078","10","33.29","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.019","0.178","10","30.846","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","135.648","0.036","8","31.36","50","6.625","15","0.086","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","212.54","6.17","10","22.8","80","8.08","15","0.023","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","86.4","0.85","10","25.34","80","6.96","15","0.025","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.005","10","37.38","80","-","-","-","-","停机"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","106.445","3.443","10","38.661","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1048.984","0.013","1.5","6.244","30","-","-","0.046","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2234.55","0.438","10","17.092","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","0.651","10","14.2","80","3.19","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","1.47","10","20.855","80","-","-","0.133","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","133.06","0.168","10","30.943","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","189.22","0.009","10","1.475","80","0.841","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","39.74","0.027","10","19.613","80","6.721","20","0.009","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","14.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.651","15","15.319","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","34.906","0.035","10","2.332","80","7.658","20","0.015","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","45.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","152.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","482.98","0.311","10","21.17","70","0.821","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8146.16","0.364","8.629","40.108","69.431","6.508","27.416","0.171","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2869.128","7.449","500","187.236","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","413.925","0.102","10","6.049","80","-","-","0.071","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","19.872","0.184","10","9.88","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.985","0.201","10","8.323","80","3.371","10","0.016","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","707.93","0.289","10","24.9","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","107","0.021","10","14.994","80","15.782","20","0.145","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","889.92","0.522","8","22.39","50","-","-","0.09","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","528.77","0.01","10","17.32","80","5.05","15","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","846.72","1.506","10","35.159","80","4.811","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","473.8","0.878","10","55.159","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","432.86","2.446","10","13.622","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.135","10","9.84","80","0.45","15","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.419","10","26.439","80","5.204","20","0.233","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","76.33","0.26","10","25.59","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.906","0.192","15","14.347","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","5.098","0.311","15","11.885","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","182.31","30.112","500","279.23","500","31.887","500","9.42","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.028","15","6.758","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.125","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.038","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","0.277","10","34.816","80","-","-","-","-","停机"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","891.65","0.023","8","8.2","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2497.82","4.295","10","11.242","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","36.547","2.029","15","8.386","80","5.35","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","54.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.176","15","7.4","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","21.686","0.482","15","21.4","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","0","1.605","15","13.891","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","249.7","3.95","15","31.92","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","21.082","0.108","15","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","18.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","6.566","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","149","18.951","500","25.88","500","17.754","500","3.04","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.584","10","17.748","80","-","-","-","-","停机"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.013","10","20.523","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","259.51","0.03","10","15.525","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","136.691","0.24","10","14.554","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.047","10","3.608","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","238.09","1.172","10","7.914","80","-","-","0.016","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","41.904","0.344","10","11.607","80","2.759","20","0.058","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","343.87","0.139","10","24.906","80","6.82","15","0.202","0.5","停机"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","0","18.759","1000","130.038","1000","-","-","-","-","停机"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","135033.172","0.086","5","7.406","40","10.641","15","0.04","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","132509.484","9.582","50","80.7","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.037","10","17.89","80","1.13","20","0.099","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","489.89","0.156","5","2.44","50","-","-","0.077","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","375.84","0.239","10","15.647","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","47.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","79488","0.073","2","9.81","40","12.34","15","0.299","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","86184","23.32","50","133","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","99.914","2.027","10","13.96","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","349.06","0.146","10","45.53","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","274.968","0.051","10","29.6","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","310.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","94.18","1.24","10","32","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","526.18","0.144","10","47.43","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","199","0.15","8","14.585","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.024","10","29.6","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","50","0.056","10","11.67","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","138.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","82.685","0.059","10","7.37","80","6.194","20","0.016","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.079","10","4.091","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","30.758","0.007","10","4.8","80","-","-","-","-","停机"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","837.22","0.151","30","24.139","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","40.385","0.008","8","9.976","60","4.332","15","0.02","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","0","0.11","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1601.67","0.066","10","33.425","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","29.203","0.044","15","20.755","80","1.766","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","410.4","5.631","15","39.2","80","8.368","20","0.023","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","58.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","214.358","0.146","10","32.984","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.044","15","10.4","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.446","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","311.135","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0","0.009","10","2.945","80","-","-","0.005","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","296.179","0.814","10","15.588","80","1.842","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","74.563","0.028","10","11.347","80","1.149","20","0.095","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","12.341","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","30.672","0.112","10","15.214","80","5.266","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","3.13","0.224","8","11.163","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","377.57","0.256","45","47.309","500","10.136","70","0.154","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","702.99","0.226","8","22.1","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","6.05","0.207","10","4.55","80","2.724","15","0.023","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1492.99","0.092","15","18.68","60","2.14","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","41.101","0.021","15","11.56","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","16.762","0.01","10","10.531","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.858","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5427.652","3.751","16","34.067","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","0","0.384","10","38.2","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","127.89","0.018","8","13.142","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","190.512","0.03","10","22.213","80","-","-","-","-","停机"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","64.723","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","65.66","1.258","10","21.44","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","186.62","5.74","10","36.22","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","679.1","1.768","10","48.47","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","933.293","0.486","10","33.476","80","7.714","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.07","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12252.356","0.217","8","42.784","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10400.141","0.194","8","21.346","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","19.01","0.318","15","51.906","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","55.3","0.029","10","1.075","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","55.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","11.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","12459.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","3430.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","231.643","1.452","8","3.922","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.209","0.015","10","3.07","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","34.56","0.279","10","17.52","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","77.03","0.243","15","29.361","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","315.965","0.196","10","10.401","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","151.2","0.047","8","11.9","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","288.297","0.079","10","10.661","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","9.5","0.062","10","11.58","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","189.22","0.008","10","5.687","80","2.36","15","0.021","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","0.778","0.068","8","6.573","50","-","-","0.169","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","11.23","48.06","500","188.56","500","98.8","500","6.29","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","6.53","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","6.05","0.016","10","3.2","80","-","-","-","-","停机"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","48.653","0.266","10","5.48","80","-","-","0.153","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","0","3.157","10","28.085","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","31.187","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3531.048","0.059","2","25.045","40","-","-","0.017","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.396","15","23.794","80","-","-","0.16","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","259.2","0.131","10","26.576","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","56.851","0.062","10","34.301","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","18.14","1.065","10","9.1","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1322.78","0.443","10","43.624","80","7.607","15","0.021","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","13.276","0.009","10","2.327","80","0.029","20","0.071","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.188","10","14.199","80","0.508","20","0.015","1","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","21.892","2.236","15","3.967","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","125.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","108.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","1923.26","0.018","8","15.191","50","9.183","15","0.123","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","73.215","1000","329.25","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","139.838","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","292.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","408.361","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","37.437","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","94.634","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","128.088","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","506.909","0.036","10","10.571","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1448.84","0.579","10","36.15","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","26.78","0.041","8","3.271","50","-","-","0.041","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","31.008","7.98","15","43.691","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","945.84","0.036","15","21.901","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.009","10","25.26","80","1.75","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1266.701","0.38","8","23.714","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","213.41","0.041","5","15.36","50","4.736","12","0.062","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","11.664","1.668","10","31.158","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","207","0.056","10","17.476","80","16.48","20","0.032","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","167.62","1.391","10","18.1","80","3.346","15","0.025","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","48.403","0.279","10","2.857","80","1.558","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","26.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.166","10","3.2","100","6.61","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","2.898","2.941","15","8.661","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","72.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","61.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","17.021","0.371","8","9.2","60","6.4","15","0.05","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","6962.112","0.083","10","17.556","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","391.262","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.706","10","25.9","80","0.62","15","0.02","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","86.4","0.352","10","16.353","80","-","-","-","-","正常"]