{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":107,"n_cols":12,"rows_kept":107,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,52,0],[47,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,81,0],[56,1,81,1],[82,0,89,0],[82,1,89,1],[90,0,91,0],[90,1,91,1],[92,0,95,0],[92,1,95,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[101,0,103,0],[101,1,103,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1]]}
["监测日期：2023-05-04","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","10716966","127.807","97.619","320","26.793","100","0.596","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13119059","156.183","110.76","320","35.367","100","3.434","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","11444994","133.638","-","-","-","-",0.5957,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8779048","101.609","-","-","-","-",1.9832,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","6504462.5","75.283","-","-","-","-",12.1529,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","8231480","95.272","197.138","320","124.767","100","32.848","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","678651.062","7.855","95.008","300","3.775","100","2.312","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","310289.28","12928.72","6.72","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12753277","156.389","214.815","320","55.317","100","1.908","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12373548","145.218","180.567","320","20.074","100","0.213","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11244934","130.15","-","-","-","-",1.5624,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7735846.5","89.535","-","-","-","-",4.2757,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2821251","32.927","69.067","200","17.6","50",4.8427,"10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3044578.5","35.532","71.705","200","17.914","50","6.176","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3380286","39.5","48.635","200","17.542","50",5.3551,"10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1458149.75","16.88","123.943","200","2.039",35,"3.983","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1373621.75","15.9","117.056","200","5.357",35,"5.107","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1156790.63","13.39","0","200","0",35,"0","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3050622.75","35.31","115.478","200","14.789",35,"0.606","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2081273.5","24.089","139.425","200","12.467","50","4.311","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1492723.5","17.277","143.724","200","5.081","50","2.683","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1474411.625","17.065","135.539","200","6.662","50","4.503","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1926720","22.3","15.82","200","9.11","35","3.04","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","16416","0.19","1.98","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","1.18","50","0.15","35","0.58","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","33843740","392.978","25.883","50","0.257","35","1.664","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","38014272","439.98","25.08","50","0.26","35","0.21","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","31416768","363.62","18.75","50","0.01","35","0.11","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","25691040","297.35","24.82","50","0.13","35","0.11","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48569760","562.15","24.85","50","0.04","35","0.04","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","201312","2.33",48.06,"120",212.93,"850",1.58,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15061910","174.328","169.427","320","35.268","100","9.404","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2134733.75","31.21","-","-","-","-","5.578","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10708663","123.943","220.007","320","51.725","100","7.23","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","-","-","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","787104","9.11","13.72","50","3.04","35","1.81","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","7250.22","5.035","-","-","-","-",1.81,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","958.71","0.666","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","1073.25","0.746","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","72227.023","0.836","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","15844571.174","183.386","0","100","0.061","50","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","61537859.269","712.244","43.749","100","25.985","50","3.126","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","362654.531","4.197","232.969","550","12.106","400","2.946","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","476928","5.52","216.73","550","6.13","400","6.05","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","611712","7.08","151.58","550","8.71","400","2.4","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1192590.375","13.812","47.331","200","5.144","200","8.248","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2892176.5","33.47","44.25","100","7.89","50","1.38","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","492508.438","5.7","36.233","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2441829.75","28.262","-","-","23.524","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7214826","83.505","31.783","100","2.584","50","8.199","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1035471.188","11.985","41.361","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4713480","54.554","36.484","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","13180600","152.554","55.075","100","-","-","3.333","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1050550","12.187","-","-","1.791","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1009760","11.687","39.355","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8179488","94.67","78.86","200","51.119","200","7","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1286.288","0.015","7.267","300","8.894","100","22.943","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1026624.375","11.882","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3306663.25","38.272","84.917","300","3.071","200","4.282","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11115442","128.651","47.604","120","2.92","100","1.924","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7017027.5","81.216","44.332","100","0.149","50","3.285","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","125089.844","1.448","5.35","300","0.086","100","0.838","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1197911","13.865","46.273","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1418102.25","16.41","141.192","200","40.453","50","3.06","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1355373.5","15.69","143.798","200","39.862","50","5.113","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3913114.75","45.29","66.228",80,"12.828",30,"2.504",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3141910.75","36.36","65.697",80,"17.001",30,"4.071",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","126843.36","1.47","0",80,"0",30,"0",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1192194.25","13.8","683.742",80,"9.592",30,"70.846",8,"停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4354937.5","50.404","19.678","100","1.164","50","1.637","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3102631.5","37.38",22.0755,"100",0.3219,"50",5.9318,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2228577.75","25.794","896.333",250,"27.887",80,"136.569",10,"正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2007027","23.23","86.888",250,"19.582",80,"2.528",10,"正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1779188.875","20.592","86.872",250,"25.309",80,"2.162",10,"正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","36589384","423.488","94.007","100","25.517","50","1.543","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7334916.5","84.895","198.95","320","3.88","100","4.18","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4278393.5","49.518","-","-","-","-",5.455,"20","正常"]