{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":272,"n_cols":13,"rows_kept":272,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[231,0,233,0],[231,1,233,1],[235,0,242,0],[235,1,242,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,256,0],[255,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1]]}
["监测日期：2023-05-04","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","-","0","25","0","250","0","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","288.07","122.24","500","64.78","500","13.889","500","8.25","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","7.321","0.048","15","2.031","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.716","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","265.25","0.153","10","36.33","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","33.446","0.146","10","30.233","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.133","0.065","8","20.752","50","6.101","15","0.065","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","127.01","7.02","10","28.03","80","8.73","15","0.024","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","204.77","0.84","10","24.1","80","7","15","0.025","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","1.892","0.365","10","32.518","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","61.862","1.863","10","39.766","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1188.849","0.012","1.5","5.787","30","-","-","0.056","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1982.803","0.689","10","19.216","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","0.651","10","14.2","80","3.19","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1110.24","1.47","10","19.034","80","-","-","0.207","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","141.7","0.094","10","25.865","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","294.62","0.015","10","1.679","80","0.76","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","33.7","0.244","10","19.324","80","6.819","20","0.006","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.484","15","17.394","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","379.264","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.288","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","16.243","0.023","10","1.13","80","8.683","20","0.011","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","88.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","476.93","0.27","10","21.55","70","1.38","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8314.34","0.727","8.629","39.283","69.431","9.759","27.416","0.232","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2716.704","10.854","500","182.689","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","389.18","0.128","10","8.249","80","-","-","0.076","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","24.192","0.067","10","16.16","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","6.668","0.522","10","9.126","80","3.465","10","0.016","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","807.05","0.484","10","23.1","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","241","0.016","10","12.408","80","14.681","20","0.137","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","26.438","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1003.1","0.512","8","22.02","50","-","-","0.066","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","368.06","0.189","10","18.32","80","6.24","15","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","890.78","1.682","10","35.37","80","4.932","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","358.967","0.702","10","24.503","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","487.3","2.154","10","18.565","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.242","10","8.35","80","0.46","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","20.218","0.271","10","16.312","80","3.232","20","0.146","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0.54","0.17","10","13.31","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.642","0.111","15","19.125","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","20.39","0.253","15","26.035","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","310.54","17.657","500","278.31","500","36.748","500","10.46","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.439","0.099","15","3.219","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.159","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","23.28","0.271","10","41.028","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","930.53","0.022","8","8.3","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2133.22","6.125","10","14.744","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","38.189","2.072","15","9.108","80","5.351","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","19.958","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","62.381","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","46.66","0.289","15","9.63","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","40.954","0.835","15","31.3","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","23","1.55","15","12.898","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","317.09","3.95","15","31.87","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","24.883","0.306","15","8.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","16.762","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","8.467","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","53.64","8.458","500","21.54","500","12.347","500","4.007","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","3.163","10","14.841","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.74","0.025","10","19.994","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","245.98","0.007","10","16.706","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","12.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","235.865","0.267","10","14.966","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","57.144","0.314","10","2.588","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","244.449","2.204","10","10.562","80","-","-","0.018","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","96.509","0.258","10","10.856","80","2.823","20","0.06","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","2744.06","0.185","10","22.479","80","7.07","15","0.206","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","0","23.937","1000","125.387","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","141675.547","0.091","5","7.079","40","11.159","15","0.046","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","139012.156","9.843","50","105.036","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","23.33","0.01","10","19.68","80","1.252","20","0.103","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","631.58","0.133","5","3.87","50","-","-","0.061","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","417.31","0.19","10","11.061","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","38.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","75448.8","0.241","2","10.23","40","12.386","15","0.315","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","89796","19.5","50","135","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","172.854","2.375","10","13.474","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","397.44","0.12","10","37.36","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","358.104","0.034","10","29.99","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","274.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","76.9","0.77","10","31","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","624.67","0.13","10","41.53","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","531","0.151","8","15.476","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.022","10","27.021","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","48","0.071","10","15.11","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","147.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","90.374","0.016","10","5.79","80","8.487","20","0.016","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.079","10","4.091","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","35.338","0.011","10","4.41","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1034.21","0.103","30","23.758","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","55.771","0.031","8","9.694","60","4.598","15","0.022","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.475","0.137","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","15.206","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1667.23","0.085","10","32.562","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","123.984","0.538","15","44.085","80","3.95","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","154.66","2.748","15","22.1","80","1.856","20","0.017","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","63.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","203.818","0.104","10","25.014","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","22.46","0.088","15","11.5","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.762","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","276.178","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0","0.012","10","2.328","80","-","-","0.003","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","599.184","1.028","10","18.178","80","4.019","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","78.883","0.028","10","11.979","80","1.278","20","0.091","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","11.413","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","183.6","0.93","10","29.42","80","5.971","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","191.5","0.231","8","11.531","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","400.03","0.273","45","48.942","500","11.663","70","0.123","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1183.99","0.294","8","24.5","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","114.91","0.187","10","48.64","80","4.62","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","2912.54","0.022","15","23.84","60","1.7","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","22.429","0.075","15","12.561","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","16.762","0.01","10","13.632","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","7.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5649.781","6.875","16","33.597","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","311.04","0.241","10","32.065","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","415.24","0.052","8","13.166","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","469.93","0.044","10","34.288","80","-","-","-","-","停机"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","20.117","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","357.7","2.221","10","22.55","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","247.97","3.137","10","24.58","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","706.75","1.519","10","36.92","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1017.014","0.421","10","29.696","80","8.784","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","353.635","0.072","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12715.545","0.226","8","43.719","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9436.435","0.199","8","23.632","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","298.08","0.315","15","68.059","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","103.68","0.034","10","1.571","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","21.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","14.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","14312.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","7378.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","489.467","0.705","8","4.945","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.097","0.024","10","3.582","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","67.2","0.152","10","16.04","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","77.87","0.088","15","26.6","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","183.6","0.328","10","12.653","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","98.5","0.41","8","11.3","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","351.2","0.071","10","10.041","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","12.96","0.065","10","12.92","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","152.06","0.007","10","4.313","80","2.38","15","0.025","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","380.506","0.127","8","6.933","50","-","-","0.11","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","55.3","35.37","500","223.86","500","87.83","500","3.44","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","4.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","31.97","0.068","10","7.52","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","53.534","0.208","10","3.242","80","-","-","0.212","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","63.504","3.027","10","26.354","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","26.882","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4594.951","0.059","2","25.982","40","-","-","0.018","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.398","15","24.221","80","-","-","0.162","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","330.05","0.112","10","21.684","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","78.883","0.066","10","32.252","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","122.69","1.122","10","9.185","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1307.23","0.023","10","37.597","80","7.172","15","0.022","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","14.74","0.011","10","1.98","80","0.199","20","0.07","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0.05","0.352","10","12.849","80","2.591","20","0.028","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","13.925","1.755","15","4.295","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","142.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","87.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","1844.64","0.019","8","16.566","50","9.595","15","0.113","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","49.8","1000","281.723","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","210.444","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","287.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","594.639","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","75.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","123.483","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","146.828","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","684.461","0.023","10","11.667","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1314.05","0.029","10","51.65","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","55.3","0.033","8","8.932","50","-","-","0.04","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","7.518","5.791","15","37.78","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1248","0.032","15","19.454","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.007","10","23.76","80","1.76","15","0.021","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1583.15","0.208","8","19.666","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","2.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","5.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","198.72","0.039","5","15.11","50","5.031","12","0.054","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","14.083","0.8","10","32.697","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","349","0.027","10","12.909","80","16.68","20","0.026","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","149.47","1.327","10","20.65","80","3.032","15","0.022","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","72.802","3.522","10","11.942","80","2.913","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","26.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.189","10","2.9","100","6.61","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","115.119","3.194","15","14.715","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","39.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.24","8","14.3","60","6.78","15","0.063","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8084.275","0.113","10","19.271","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","267.278","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","52.7","0.333","10","9.9","80","0.972","15","0.019","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","252.29","0.253","10","16.114","80","-","-","-","-","正常"]