{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":108,"n_cols":12,"rows_kept":108,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,53,0],[48,1,53,1],[54,0,56,0],[54,1,56,1],[57,0,82,0],[57,1,82,1],[83,0,90,0],[83,1,90,1],[91,0,92,0],[91,1,92,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[102,0,104,0],[102,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1]]}
["监测日期：2023-05-05","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","8573809","105.058","80.214","320","13.569","100","0.471","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13401879","167.892","112.463","320","27.467","100","4.414","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8606083","99.607","-","-","-","-",4.7724,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8679937","100.462","-","-","-","-",1.9818,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","9185038","106.308","-","-","-","-","0","20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9514075","110.117","181.048","320","20.856","100","6.821","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","677864.188","7.846","97.677","300","4.036","100","2.392","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","309201.6","12883.4","4.25","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","14511301","167.955","220.255","320","45.992","100","1.811","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12690100","146.876","165.548","320","18.406","100","0.211","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11163391","129.206","-","-","-","-",1.6014,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7503782.5","86.849","-","-","-","-",4.2777,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2845446.25","33.217","93.79","200","21.828","50","4.701","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2978467.25","34.766","92.08","200","22.576","50","6.185","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3331263.5","38.843","61.387","200","24.431","50","5.214","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1449747.5","16.78","133.979","200","7.487",35,"4.063","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1375961.5","15.92","127.393","200","15.186",35,"5.377","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1373095.38","15.89","484.758","200","123.746",35,"391.925","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2996182","34.68","118.898","200","24.05",35,"0.52","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2077097.5","24.04","146.573","200","15.232","50","3.757","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1470266.875","17.017","133.132","200","4.709","50","2.789","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1516678.75","17.554","139.725","200","6.777","50","4.101","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3027456","35.04","21.59","200","14.02","35","4.91","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","17280","0.2","0.7","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","10765126","124.596","10.726","50","0.088","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","24756192","286.53","21.18","50","0.04","35","0.67","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","34077856","394.42","26.317","50","0.043","35","0.177","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","38393568","444.37","26","50","0.01","35","0.21","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","160704","1.86","1.42","50","0.02","35","0.14","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","29703456","343.79","17.17","50","0.22","35","0.09","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","49163328","569.02","24.84","50","0.29","35","0.04","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","199584","2.31",50.52,"120",213.61,"850",1.69,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13824991","160.012","171.966","320","22.735","100","11.372","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","1837642.62","26.866","-","-","-","-","5.48","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11705601","135.482","242.824","320","38.82","100","5.561","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","-","-","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","726624","8.41","16.23","50","11.37","35","3.37","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","6349.19","4.413","-","-","-","-",3.37,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","713.43","0.495","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","677.44","0.471","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","67334.992","0.779","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","15602473.589","180.584","0.008","100","0.064","50","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","60665427.634","702.146","41.48","100","24.724","50","2.756","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","364984.312","4.224","281.008","550","11.983","400","2.916","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","479520","5.55","234.72","550","6.45","400","5.62","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","588384","6.81","191.65","550","5.37","400","2.39","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","868302.188","10.05","48.642","200","6.071","200","7.587","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2484306","28.75","42.48","100","8.39","50","0.24","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","492975.156","5.706","35.835","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2447377.25","28.346","-","-","27.27","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7233363","83.719","48.1","100","3.2","50","8.476","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1075818.5","12.452","45.21","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4657850","53.91","34.917","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","13527900","156.573","55.578","100","-","-","3.236","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1055150","12.212","-","-","1.78","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1012860","11.723","38.079","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8451648","97.82","80.8","200","50.649","200","8.64","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1255.082","0.014","6.7","300","9.982","100","20.637","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1021968.312","11.828","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3341408","38.674","86.969","300","2.816","200","4.297","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11167962","129.259","48.661","120","3.209","100","1.94","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6958976.5","80.544","46.487","100","0","50","3.312","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","139802.75","1.618","4.867","300","0.001","100","0.904","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1193194.75","13.81","52.11","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1431457.13","16.57","156.512","200","31.747","50","3.109","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1360642","15.75","151.347","200","32.91","50","5.347","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3959722.75","45.83","67.832",80,"14.2",30,"1.85",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3085979","35.72","65.385",80,"15.701",30,"3.66",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","66.26","0","847.775",80,"20.117",30,"93.879",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1455619.38","16.85","354.258",80,"0.847",30,"21.174",8,"停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4316804.5","49.963","14.45","100","1.005","50","1.662","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3312983.5","40.05",14.7512,"100",0.3077,"50",4.9318,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2140452.5","24.774","387.991",250,"24.115",80,"39.796",10,"正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1956806.125","22.648","78.629",250,"16.73",80,"2.586",10,"正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1757815.125","20.345","82.92",250,"16.795",80,"2.33",10,"正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45542568","527.113","40.028","100","24.845","50","1.287","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7494534","86.742","113.18","320","10.03","100","4.18","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4180655.5","48.387","-","-","-","-",5.517,"20","正常"]