{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":272,"n_cols":13,"rows_kept":272,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[231,0,233,0],[231,1,233,1],[235,0,242,0],[235,1,242,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,256,0],[255,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1]]}
["监测日期：2023-05-05","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","-","0","25","0","250","0","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","413.91","34.32","500","21.47","500","34.897","500","5.87","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","7.663","0.01","15","1.995","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","305.86","0.08","10","34.4","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","138.048","0.15","10","29.989","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.675","0.015","8","16.926","50","5.93","15","0.039","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","46.66","7.96","10","27.83","80","10.97","15","0.025","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","244.51","0.81","10","25.73","80","6.9","15","0.025","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","2.495","0.012","10","23.408","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","74.909","0.803","10","39.156","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.131","10","10.307","80","-","-","0.145","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1481.3","0.011","1.5","7.83","30","-","-","0.07","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2212.845","0.882","10","23.052","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","79.49","1.714","10","15.28","80","5.11","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1759.97","1.47","10","20.821","80","-","-","0.292","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","131.33","0.101","10","25.201","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","282.53","0.023","10","1.635","80","0.783","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","39.74","0.464","10","20.024","80","7.422","20","0.006","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","15.638","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.439","15","17.389","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","966.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","29.29","0.026","10","2.038","80","8.524","20","0.015","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","176.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","481.25","0.02","10","24.92","70","1.611","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8305.01","0.729","8.629","33.268","69.431","9.766","27.416","0.261","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2939.136","2.132","500","239.056","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","598.959","0.116","10","8.466","80","-","-","0.061","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.069","10","18.11","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","19.161","0.696","10","10.247","80","3.525","10","0.015","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","748.44","0.259","10","13.6","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","238","0.018","10","11.382","80","13.595","20","0.143","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1289.09","0.545","8","22.64","50","-","-","0.062","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","723.17","0.671","10","19.25","80","6.31","15","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","792.29","2.326","10","35.416","80","5.644","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","394.862","0.677","10","32.135","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","397.44","1.56","10","17.606","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.186","10","8.32","80","0.39","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","18.317","0.105","10","11.448","80","1.375","20","0.087","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","190.99","0.16","10","24.88","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.399","0.161","15","17.71","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","94.349","0.283","15","13.19","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","139.71","11.396","500","275.58","500","37.179","500","10.78","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.048","0.17","15","2.466","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.191","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.039","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","47.04","1.331","10","47.867","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","1.439","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","818.21","0.174","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2426.98","3.405","10","15.756","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","30.413","1.967","15","11.299","80","5.599","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","20.736","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","57.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","46.66","0.113","15","7.13","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","55.555","0.346","15","28.6","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","49","1.55","15","12.115","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","152.06","3.87","15","31.6","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","31.19","0.377","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","9.331","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","7.949","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","220.86","0.92","500","17.4","500","12.311","500","4.209","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","2.384","10","10.33","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.303","0.029","10","21.052","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","235.87","0.028","10","18.056","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","208.911","0.609","10","18.619","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.451","10","3.575","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","169.874","0.502","10","7.18","80","-","-","0.005","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","154.915","0.254","10","5.643","80","2.752","20","0.06","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10183.1","0.111","10","30.768","80","6.52","15","0.16","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17648.06","24.295","1000","124.037","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","143580.266","0.166","5","6.887","40","11.465","15","0.09","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","141298.297","9.061","50","82.36","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.054","10","17.97","80","1.176","20","0.116","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","416.45","0.116","5","0.98","50","-","-","0.068","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","510.62","0.071","10","7.195","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","34.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","91640.16","0.014","2","9.05","40","12.557","15","0.257","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","97266.24","19.33","50","144","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","156.246","1.903","10","13.788","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","393.98","0.096","10","28.71","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","690.936","0.021","10","30.1","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","286.416","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","70.85","0.75","10","35","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","628.99","0.118","10","49.7","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","866","0.144","8","16.677","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.024","10","29.6","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","55","0.036","10","17.5","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","146.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","40.176","0.017","10","7.13","80","6.093","20","0.018","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.079","10","4.091","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","11.837","0.01","10","4.7","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","951.26","0.086","30","21.633","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","45.837","0.05","8","10.139","60","5.413","15","0.019","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","28.771","0.524","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1628.78","0.213","10","42.817","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","315.619","2.348","15","36.479","80","6.371","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","288.58","4.903","15","28.2","80","5.42","20","0.019","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","61.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","251.77","0.138","10","14.966","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","25.92","0.139","15","9.6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.576","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","287.297","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0","0.017","10","3.466","80","-","-","0.004","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","618.71","1.571","10","21.508","80","5.636","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","85.709","0.022","10","11.095","80","1.157","20","0.093","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","17.437","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","113.875","0.132","10","27.075","80","6.782","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","431.4","0.271","8","14.999","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","424.22","0.281","45","50.249","500","13.256","70","0.109","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1654.84","0.99","8","25.6","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","28.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","89.86","0.312","10","30.8","80","4.527","15","0.026","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","2204.93","0.059","15","30.35","60","1.624","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","65.214","0.132","15","12.811","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","16.675","0.012","10","16.631","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.775","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5636.336","2.52","16","35.757","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","380.16","0.069","10","18.545","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","495.37","0.05","8","14.174","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","600.739","0.035","10","56.259","80","-","-","-","-","停机"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","10.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","641.09","5.646","10","34.45","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","475.2","2.704","10","15.76","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","939.17","1.562","10","29.75","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1051.056","0.332","10","30.921","80","9.836","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","459.734","0.068","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15225.727","0.264","8","43.607","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","8975.232","0.191","8","24.228","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","235.87","0.316","15","56.224","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","161.57","0.025","10","0.599","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","161.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","13980.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","6769.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","330.392","0.018","8","5.022","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","46.404","0.055","10","3.492","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","127.68","0.102","10","15.87","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","68.65","0.047","15","30.093","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","200.362","0.396","10","12.691","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","208.22","0.09","8","13.4","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","344.552","0.072","10","10.701","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","11.23","0.04","10","10.95","80","-","-","0.07","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","190.08","0.007","10","4.635","80","2.44","15","0.027","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","539.654","0.164","8","7.314","50","-","-","0.068","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","69.98","38.16","500","132.35","500","70.26","500","2.08","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","11.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","37.15","0.21","10","10.6","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","46.941","0.449","10","2.201","80","-","-","0.229","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","60.653","4.57","10","36.647","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","2.387","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3557.8","0.039","2","25.605","40","-","-","0.018","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.071","0.455","15","24.412","80","-","-","0.161","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","387.94","0.168","10","19.231","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","65.837","0.07","10","39.939","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","131.33","0.891","10","12.275","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1280.45","0.498","10","41.808","80","6.838","15","0.063","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","30.864","0.014","10","2.023","80","0.304","20","0.07","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","67.406","0.399","10","12.435","80","1.04","20","0.016","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","12.325","1.89","15","5.315","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","128.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","135.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2017.44","0.019","8","17.19","50","9.246","15","0.094","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","41.007","1000","195.292","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","277.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","323.672","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","674.464","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","77.337","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","113.564","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","187.462","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","797.558","0.192","10","11.328","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1256.73","0.021","10","60.981","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","87.26","0.095","8","16.945","50","-","-","0.052","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","20.638","2.775","15","30.289","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1291.44","0.018","15","12.839","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","273.89","0.007","10","25.59","80","1.81","15","0.021","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1400.195","1.272","8","19.308","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","5.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","5.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","182.3","0.042","5","12.94","50","5.395","12","0.041","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","13.392","1.697","10","44.42","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","342","0.024","10","13.409","80","17.58","20","0.023","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","154.66","0.708","10","24.6","80","2.547","15","0.023","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","102.79","4.039","10","10.172","80","3.151","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","27.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.208","10","3.3","100","6.61","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","147.271","3.42","15","21.581","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","33.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","22.982","0.212","8","16.4","60","6.37","15","0.051","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7304.774","0.168","10","22.594","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","403.842","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","116.64","0.021","10","12.8","80","1.29","15","0.028","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","352.51","0.261","10","15.462","80","-","-","-","-","正常"]