{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":108,"n_cols":12,"rows_kept":108,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,53,0],[48,1,53,1],[54,0,56,0],[54,1,56,1],[57,0,82,0],[57,1,82,1],[83,0,90,0],[83,1,90,1],[91,0,92,0],[91,1,92,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[102,0,104,0],[102,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1]]}
["监测日期：2023-05-06","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13484160","158.268","108.251","320","33.245","100","0.304","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13904356","163.21","109.674","320","43.001","100","4.082","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13468871","155.89","-","-","-","-",6.1132,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8868837","102.648","-","-","-","-",1.9811,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","9147989","105.88","-","-","-","-","0","20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9533046","110.336","178.446","320","13.412","100","6.91","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","685293.938","7.932","83.515","300","6.364","100","2.394","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","291797.04","12158.21","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","14076854","162.926","211.728","320","49.617","100","1.465","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11903450","143.762","172.864","320","15.896","100","0.199","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11187505","129.485","-","-","-","-",1.5644,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7908432.5","91.533","-","-","-","-",4.2968,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2789742.25","32.82","86.386","200","19.687","50","4.714","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2888341.5","33.937","92.088","200","20.414","50",6.1105,"10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3129725.5","36.84","81.198","200","18.374","50",5.125,"10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1448410","16.76","107.986","200","17.699",35,"4.123","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1352050.5","15.65","107.502","200","27.609",35,"5.025","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1362909.63","15.77","224.575","200","77.05",35,"393.629","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3108811","35.98","119.359","200","20.723",35,"0.549","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2016688.625","23.341","147.93","200","15.751","50","2.24","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1451807.375","16.803","139.861","200","5.057","50","2.508","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1468369.5","16.995","136.001","200","6.661","50","3.559","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2938464","34.01","22.87","200","12.57","35","5.08","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","6912","0.08","0.69","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","393984","4.56","1.64","50","0","35","0.37","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","19013248","220.061","48.517","50","3.53","35","39.343","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","37576224","434.91","25.66","50","0","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","47001600","544","25.61","50","0.04","35","0.09","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45093888","521.92","25.2","50","0.01","35","0.06","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48547296","561.89","26.34","50","0.07","35","0.05","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","191808","2.22",37.58,"120",195.19,"850",1.41,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15150216","175.35","177.115","320","27.225","100","8.275","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2198264.5","33.924","-","-","-","-","5.323","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11378666","131.698","230.208","320","37.253","100","4.696","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","-","-","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","612576","7.09","20.8","50","8.43","35","2.98","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","2109.22","1.465","-","-","-","-",2.98,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","431.86","0.3","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","360.26","0.251","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","67305.382","0.779","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","15885780.205","183.863","0","100","0.063","50","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","60927598.933","705.18","42.841","100","26.039","50","3.69","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","365300.219","4.228","290.31","550","11.786","400","2.907","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","481248","5.57","252.44","550","6.76","400","9.25","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","567648","6.57","198.43","550","6.96","400","2.37","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","907238.75","10.5","42.584","200","5.852","200","7.242","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1273660","27.215","42.356","100","8.735","50","0.239","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","493302.094","5.71","34.152","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2439292","28.232","-","-","28.098","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7236580","83.757","52.361","100","2.905","50","8.791","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1075743.25","12.451","43.596","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4645210","53.764","33.485","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","13692000","158.472","54.03","100","-","-","3.259","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1059770","12.266","-","-","1.674","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1016390","11.764","36.871","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9513504","110.11","83.649","200","52.577","200","11.46","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1234.913","0.014","8.626","300","9.139","100","19.91","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1024738.188","11.86","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3234380","37.435","79.001","300","1.457","200","4.282","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11270929","130.45","59.962","120","3.756","100","1.907","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7142255.5","82.665","48.118","100","0","50","3.656","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","144979.297","1.678","4.82","300","0","100","0.913","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1202158.75","13.914","51.113","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1441322.75","16.68","151.235","200","39.772","50","3.301","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1378931","15.96","138.833","200","39.624","50","5.213","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3917279.5","45.34","64.787",80,"8.958",30,"1.772",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3105645.25","35.94","58.938",80,"11.182",30,"3.163",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1031318.38","11.94","719.28",80,"5.303",30,"118.375",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1956711.38","22.65","76.142",80,"1.344",30,"13.148",8,"停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4318642.5","49.984","14.866","100","1.64","50","1.807","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3449670","41.606",13.5599,"100",0.4954,"50",3.996,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2119789.5","24.535","57.303",250,"6.306",80,"51.374",10,"正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1959696.5","22.682","70.944",250,"24.663",80,"2.531",10,"正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1796070.375","20.788","88.97",250,"24.843",80,"2.393",10,"正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45942764","531.745","41.064","100","24.706","50","1.252","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7345285.5","85.015","117.75","320","9.37","100","4.75","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4145348.25","47.979","-","-","-","-",5.43,"20","正常"]