{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":272,"n_cols":13,"rows_kept":272,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[231,0,233,0],[231,1,233,1],[235,0,242,0],[235,1,242,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,256,0],[255,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1]]}
["监测日期：2023-05-06","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1377.72","0.472","25","103082270720","250","9.478","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","441.43","67.37","500","5.43","500","42.724","500","4.89","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.513","0.013","15","2.004","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","6.279","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","264.38","0.069","10","36.11","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","50.456","0.162","10","29.461","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.502","0.004","8","15.596","50","5.076","15","0.025","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","82.08","7.85","10","27.29","80","9.19","15","0.028","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","242.78","0.82","10","26.16","80","6.94","15","0.026","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","1.125","0.008","10","26.206","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","120.01","0.919","10","39.525","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.007","10","2.077","80","-","-","0.14","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1392.609","0.013","1.5","7.276","30","-","-","0.058","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2134.392","1.05","10","27.343","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","1.72","10","13.1","80","7.61","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1372.03","1.47","10","36.733","80","-","-","0.292","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","165.89","0.181","10","23.748","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","259.2","0.063","10","21.708","80","3.078","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","38.88","0.554","10","20.27","80","8.357","20","0.007","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","13.651","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.442","15","17.002","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","219.091","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.017","10","2.855","80","8.395","20","0.019","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","476.06","0.014","10","35.37","70","1.629","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9858.82","0.546","8.629","33.038","69.431","9.734","27.416","0.378","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3041.28","4.882","500","223.438","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","525.468","0.154","10","8.421","80","-","-","0.047","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","6.134","0.172","10","16.83","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.08","0.749","10","11.494","80","3.58","10","0.014","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","1174.29","0.277","10","17.8","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","242","0.024","10","12.162","80","11.984","20","0.145","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1130.11","0.727","8","18.43","50","-","-","0.056","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","449.28","0.341","10","18.97","80","6.29","15","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","705.89","1.916","10","35.487","80","5.127","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","326.013","0.701","10","35.65","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","137.38","0.913","10","14.791","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.249","10","7.77","80","0.16","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","18.662","0.11","10","11.796","80","2.009","20","0.148","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","62.38","0.12","10","30.75","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.906","0.041","15","13.123","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","64.454","0.565","15","13.237","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","199.97","9.61","500","268.71","500","26.118","500","8.36","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.743","0.184","15","2.676","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","45.6","3.569","10","46.67","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.019","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","882.14","0.264","8","4.8","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2496.1","4.075","10","12.772","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","31.882","1.72","15","9.61","80","5.21","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","20.131","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","63.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","49.25","0.136","15","9.41","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","42.682","1.473","15","24.2","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","85","2.021","15","19.669","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","145.15","3.68","15","31.79","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","9.331","0.527","15","7","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","9.245","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","239.8","1.968","500","17.97","500","14.916","500","4.217","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","1.517","10","10.759","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","29.951","0.013","10","19.207","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","287.75","0.029","10","17.841","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","247.067","0.883","10","19.136","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","54.456","0.366","10","3.208","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","218.343","0.463","10","20.522","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","156.47","0.228","10","5.182","80","3.179","20","0.06","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","14224.9","0.114","10","33.797","80","6.73","15","0.157","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","23270.98","24.44","1000","122.808","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","148846.562","0.108","5","7.473","40","11.232","15","0.086","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","146725.438","9.002","50","86.764","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","30.24","0.029","10","17.15","80","1.103","20","0.12","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","565.92","0.097","5","0.77","50","-","-","0.06","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","479.52","0.078","10","7.242","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","37.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","52697.95","0.338","2","13.47","40","11.808","15","0.275","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","83348.88","22.49","50","252","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","155.897","1.903","10","14.775","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","301.54","0.1","10","28.03","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","85.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","416.784","0.02","10","31.36","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","220.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","22.46","1.26","10","32","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","698.11","0.114","10","42.02","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","437","0.146","8","14.143","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","147.74","0.037","10","29.378","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","50","0.038","10","20.11","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","220.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","1.037","0.011","10","7.46","80","6.04","20","0.017","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","82.83","0.81","10","18.032","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.095","10","5.35","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","929.66","1.124","30","22.436","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","50.42","0.01","8","10.173","60","4.345","15","0.022","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.525","0.956","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1753.69","0.407","10","39.881","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","330.739","2.999","15","39.062","80","9.68","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","304.13","5.676","15","26.3","80","6.404","20","0.017","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","79.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","216.778","0.039","10","8.103","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","23.33","0.105","15","8.9","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","222.601","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0","0.015","10","3.313","80","-","-","0.004","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","336.442","0.538","10","20.233","80","5.442","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","69.12","0.019","10","10.505","80","1.075","20","0.095","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","22.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","98.237","0.016","10","27.691","80","8.138","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","391.43","0.338","8","10.728","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","451.87","0.289","45","49.525","500","14.621","70","0.132","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1362.77","0.285","8","26.4","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","32.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","119.23","0.718","10","7.85","80","4.504","15","0.025","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1698.62","0.022","15","32.32","60","1.104","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","57.819","0.258","15","12.966","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","16.762","0.01","10","15.795","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.944","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5895.511","0.471","16","28.375","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","624.67","0.071","10","18.949","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","343.25","1.532","8","26.845","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","434.074","0.041","10","32.172","80","-","-","-","-","停机"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","6.885","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","545.18","3.846","10","31","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","714.53","4.669","10","37.83","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","876.96","1.921","10","28.89","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1023.926","0.743","10","25.421","80","9.917","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","413.424","0.072","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14898.876","0.187","8","41.6","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","7111.757","0.188","8","26.212","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","202.18","0.317","15","33.23","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","140.83","0.011","10","0.464","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","140.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","12849.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","7061.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","462.143","0.109","8","5.351","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.926","0.041","10","3.062","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","96.24","0.29","10","15.86","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","68.73","0.021","15","29.518","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","0.346","0.472","10","10.284","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","219.46","0.052","8","17.4","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","324.788","0.071","10","10.807","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","13.82","0.05","10","9.53","80","-","-","0.063","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","193.54","0.008","10","3.998","80","2.47","15","0.029","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","617.846","0.162","8","7.462","50","-","-","0.104","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","65.66","43.85","500","96.54","500","73.37","500","1.93","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","4.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","44.06","0.67","10","12.02","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","48.543","0.159","10","1.738","80","-","-","0.231","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","49.421","3.872","10","34.78","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","1.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4046.364","0.088","2","27.254","40","-","-","0.019","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.529","0.522","15","22.05","80","-","-","0.158","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","352.51","0.299","10","12.445","80","-","-","0.013","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","65.405","0.051","10","37.789","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","167.62","0.288","10","18.349","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1242.43","0.405","10","46.869","80","6.471","15","0.078","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","81.889","0.009","10","2.284","80","0.044","20","0.064","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","130.331","0.349","10","12.529","80","0.769","20","0.015","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","33.312","1.833","15","5.35","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","124.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","140.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2259.36","0.019","8","17.276","50","9.259","15","0.093","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","35.463","1000","178.505","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","250.396","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","230.213","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","623.177","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","78.088","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","92.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","173.301","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","720.662","0.521","10","9.153","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1221.41","0.251","10","50.22","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","52.7","0.089","8","9.421","50","-","-","0.049","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","9.656","3.551","15","41.544","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1230.24","0.019","15","14.857","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","353.38","0.008","10","29.26","80","1.93","15","0.021","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1083.447","1.626","8","19.637","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","7.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","178.85","0.05","5","13.54","50","4.904","12","0.042","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","13.046","0.995","10","21.193","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","339","0.025","10","12.654","80","16.64","20","0.021","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","13.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","165.02","0.607","10","21.91","80","2.387","15","0.024","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","83.892","3.105","10","7.466","80","1.602","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","27.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.227","10","3.4","100","6.61","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","134.979","3.588","15","18.341","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","55.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.079","8","15.8","60","5.63","15","0.062","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7215.178","0.294","10","22.774","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","204.111","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","128.74","0.022","10","14.1","80","1.248","15","0.024","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","354.24","0.206","10","15.48","80","-","-","-","-","正常"]