{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":108,"n_cols":12,"rows_kept":108,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,53,0],[48,1,53,1],[54,0,56,0],[54,1,56,1],[57,0,82,0],[57,1,82,1],[83,0,90,0],[83,1,90,1],[91,0,92,0],[91,1,92,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[102,0,104,0],[102,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1]]}
["监测日期：2023-05-07","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12680422","148.712","110.16","320","35.389","100","0.289","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13143051","154.242","108.796","320","42.927","100","2.64","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13235130","154.336","-","-","-","-",5.849,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8914255","103.174","-","-","-","-",1.9637,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","8805999","101.921","-","-","-","-","0","20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9603464","111.151","166.748","320","26.85","100","10.964","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","686992.312","7.951","84.972","300","5.22","100","2.259","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","318164.64","13256.86","3.67","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","14325967","165.81","163.283","320","44.11","100","1.551","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12547106","146.23","170.764","320","13.772","100","0.204","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11181173","129.412","-","-","-","-",1.4974,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7927996","91.759","-","-","-","-",4.3241,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2700557","31.461","84.389","200","16.63","50","4.434","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2865797.75","33.453","94.255","200","18.249","50","5.976","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2968114.75","34.638","83.019","200","20.743","50","4.955","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1450087.25","16.78","118.097","200","12.56",35,"4.242","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1370331.63","15.86","95.332","200","22.321",35,"4.867","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","415819.75","4.81","188.803","200","28.588",35,"211.876","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2917429.25","33.77","118.426","200","25.274",35,"0.482","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2093367.375","24.229","143.795","200","12.508","50","2.412","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1454900","16.839","140.595","200","5.052","50","2.524","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1466093.875","16.969","136.396","200","7.192","50","3.374","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3007584","34.81","20.73","200","11.83","35","5.02","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","4320","0.05","0.33","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","4320","0.05","0.66","50","0","35","0.62","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","6032238","69.818","42.082","50","0.557","35","166.581","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","127872","1.48","0.46","50","0.02","35","3.97","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","658368","7.62","1.22","50","0.01","35","0.32","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","1188000","13.75","1.85","50","0.39","35","0.26","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47678976","551.84","25.15","50","0.18","35","0.05","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","238464","2.76",35.38,"120",208.07,"850",1.16,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14747520","170.689","174.066","320","33.759","100","8.144","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2663696.75","41.106","-","-","-","-","5.742","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12191298","141.103","239.652","320","46.673","100","4.951","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","-","-","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","483840","5.6","23.17","50","5.71","35","2.76","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","3287.1","2.405","-","-","-","-",2.76,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","796.56","0.586","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","303.28","0.222","-","-","-","-",0.219,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","63617.597","0.736","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","13444855.073","155.612","0.002","100","0.066","50","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57356722.481","663.851","42.938","100","26.069","50","3.606","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","373782.156","4.326","208.091","550","11.826","400","3.085","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","495072","5.73","253.88","550","6.71","400","8.23","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","613440","7.1","191.53","550","9.95","400","2.39","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1156712.25","13.388","47.073","200","5.147","200","7.662","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2709270","31.357","42.447","100","8.323","50","0.285","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","495092.906","5.73","33.863","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2441981.5","28.264","-","-","27.584","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7235409.5","83.743","53.67","100","2.426","50","6.811","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1090296.125","12.619","44.573","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4742100","54.885","35.018","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","13750900","159.154","56.214","100","-","-","3.225","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1030000","11.921","-","-","1.723","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1012980","11.724","37.522","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8957952","103.68","85.846","200","53.125","200","7.67","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1396.706","0.016","6.567","300","3.835","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1041305.312","12.052","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3155506.25","36.522","75.826","300","0.249","200","4.242","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11251582","130.227","57.471","120","3.585","100","1.947","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7097141.5","82.143","46.955","100","0","50","3.568","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","156244.969","1.808","5.296","300","0","100","0.963","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1236699.875","14.314","53.124","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1451304.5","16.8","195.243","200","41.212","50","4.946","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1311426.13","15.18","134.567","200","38.255","50","5.116","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3908694","45.24","65.967",80,"10.692",30,"1.747",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3154896.25","36.51","64.028",80,"14.899",30,"3.333",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1498816.5","17.35","601.21",80,"14.691",30,"47.524",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1606455.5","18.59","40.426",80,"8.928",30,"12.424",8,"停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4298826","49.755","18.801","100","2.449","50","2.268","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3486463.5","42.048",9.6779,"100",0.3475,"50",4.2752,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2244882.75","25.982","131.388",250,"8.03",80,"77.423",10,"正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1945936.625","22.522","81.867",250,"22.303",80,"2.628",10,"正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1789069.125","20.707","84.156",250,"23.521",80,"2.543",10,"正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46713196","540.662","40.667","100","24.749","50","1.191","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7228177.5","83.66","116.65","320","24.41","100","5","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4639345","53.696","-","-","-","-",5.05,"20","正常"]