{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":272,"n_cols":13,"rows_kept":272,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[231,0,233,0],[231,1,233,1],[235,0,242,0],[235,1,242,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,256,0],[255,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1]]}
["监测日期：2023-05-07","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3086.206","1.471","25","35.694","250","10.34","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","428.64","166","500","103.45","500","74.315","500","6.12","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.067","0.013","15","2.005","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.277","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","228.1","0.059","10","34.88","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","79.894","0.153","10","29.762","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.12","0.006","8","15.864","50","4.255","15","0.037","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","57.02","6.65","10","25.03","80","9.94","15","0.037","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","237.6","0.88","10","24.99","80","6.87","15","0.028","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.024","10","31.143","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","64.8","0.471","10","38.668","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.008","10","1.975","80","-","-","0.146","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1237.131","0.027","1.5","10.313","30","-","-","0.091","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1935.653","0.316","10","16.728","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","325.73","1.683","10","16.85","80","6.19","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1417.82","1.47","10","41.639","80","-","-","0.292","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","171.94","0.239","10","23.242","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","264.38","0.043","10","37.425","80","5.124","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","36.29","0.69","10","20.11","80","9.134","20","0.007","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.45","15","14.814","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","282.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0.605","0.029","10","3.685","80","7.141","20","0.02","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","495.94","0.014","10","27.95","70","1.071","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7863.26","0.508","8.629","33.235","69.431","8.55","27.416","0.302","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3192.36","15.445","500","195.273","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","520.88","0.046","10","6.984","80","-","-","0.043","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","25.315","0.431","10","15.78","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.663","10","12.928","80","3.701","10","0.013","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","689.55","0.14","10","18.4","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","237","0.036","10","14.683","80","10.725","20","0.147","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1482.62","0.709","8","19.27","50","-","-","0.051","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","571.1","0.099","10","18.47","80","5.22","15","0.005","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1078.27","0.463","10","34.712","80","3.909","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","386.355","0.708","10","47.717","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","705.89","1.081","10","14.601","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.182","10","8.52","80","0.17","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0.09","0.122","10","19.502","80","2.579","20","0.175","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.303","0.432","15","7.087","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","59.098","0.758","15","13.283","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","214.19","13.024","500","267.47","500","23.409","500","8.04","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0.973","0.183","15","2.58","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.233","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.092","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","55.44","4.029","10","46.652","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","2.107","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1067.9","0.196","8","5.1","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","1.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2361.31","4.792","10","12.218","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","32.314","1.73","15","9.385","80","5.328","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","27.043","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","55.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","25.92","0.149","15","6.98","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","29.203","2.395","15","22.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","63","1.873","15","12.636","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","208.22","3.79","15","31.59","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","25.056","0.491","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","17.539","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","8.813","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","238.82","17.153","500","27.42","500","25.449","500","3.892","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","1.305","10","5.561","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","15.327","0.015","10","14.602","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","222.36","0.05","10","15.679","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","195.804","0.879","10","26.631","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","57.816","0.427","10","3.439","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","246.483","0.798","10","24.683","80","-","-","0.022","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","97.978","0.092","10","3.392","80","3.04","20","0.053","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9631.01","0.342","10","36.56","80","6.45","15","0.162","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","26051.33","23.826","1000","125.964","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","162061.297","0.1","5","7.432","40","8.599","15","0.095","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","158687.891","8.896","50","197.699","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","36.29","0.007","10","17.9","80","0.839","20","0.118","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","764.64","0.096","5","1.33","50","-","-","0.076","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","457.06","0.191","10","9.133","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","39.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","69582.24","0.032","2","10.45","40","10.944","15","0.277","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","114423.12","15.99","50","213","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","154.922","1.294","10","13.482","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","382.75","0.09","10","29.32","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","564.528","0.018","10","31.52","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","297.104","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","54.43","3.21","10","40","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","543.46","0.275","10","39.2","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","0","0.158","8","8.823","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","885.6","0.127","10","23.888","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","22","0.037","10","20.36","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","64.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","218.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0.432","0.014","10","7.71","80","6.26","20","0.017","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","72.59","0.21","10","26.385","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.032","10","5.85","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","902.88","5.634","30","19.999","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","38.629","0.009","8","10.034","60","4.298","15","0.021","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.661","0.882","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1695.75","0.29","10","39.519","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","94.694","1.13","15","25.669","80","5.941","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","283.39","4.099","15","23.2","80","4.184","20","0.021","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","81.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","138.758","0.116","10","10.024","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","2.59","0.09","15","6.6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.091","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","299.808","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0","0.02","10","3.14","80","-","-","0.004","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.464","10","21.16","80","6.11","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","81.475","0.019","10","11.613","80","1.097","20","0.096","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","23.273","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","169.776","0.124","10","25.293","80","8.124","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","405.62","0.217","8","10.907","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","480.38","0.285","45","48.427","500","14.155","70","0.161","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1487.22","0.149","8","21.9","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","29.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","128.74","1.055","10","9.24","80","4.631","15","0.024","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1720.22","0.022","15","28.15","60","0.796","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","60.457","0.451","15","12.72","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0.086","0.013","10","17.152","80","-","-","0.044","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6283.55","2.404","16","29.153","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","668.74","0.071","10","23.847","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","1130.77","2.839","8","25.232","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","578.189","0.022","10","19.666","80","-","-","-","-","停机"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.599","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","1464.48","2.949","10","29.01","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","725.76","4.983","10","47.36","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","897.7","1.894","10","26.94","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1202.083","0.589","10","27.265","80","9.543","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","352.426","0.072","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","16877.824","0.204","8","46.544","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","7041.686","0.182","8","23.753","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","228.96","0.313","15","35.701","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","155.52","0.016","10","1.09","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","18.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","3959.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","5868.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","457.612","0.077","8","5.263","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.023","10","2.634","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","94.8","0.213","10","16.09","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","46.86","0.062","15","27.593","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","0.346","0.268","10","11.289","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","163.3","0.041","8","10.6","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","286.902","0.073","10","10.344","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","12.96","0.065","10","6.22","80","-","-","0.058","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","216","0.017","10","5.878","80","2.54","15","0.03","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","466.56","0.088","8","7.397","50","-","-","0.188","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","78.62","32.36","500","74.65","500","46.92","500","1.83","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","2.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","51.84","0.638","10","10.99","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","50.581","0.456","10","0.524","80","-","-","0.264","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","75.514","3.632","10","34.97","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","1.273","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3657.594","0.172","2","30.07","40","-","-","0.019","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.473","15","16.403","80","-","-","0.153","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","318.82","0.291","10","14.68","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","76.464","0.041","10","35.388","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","245.38","0.102","10","29.143","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1435.97","0.332","10","33.5","80","5.59","15","0.09","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","124.366","0.012","10","2.444","80","0.114","20","0.068","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","141.735","0.43","10","12.411","80","1.311","20","0.014","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","2.66","15","5.89","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","56.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","95.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2319.84","0.021","8","17.283","50","9.056","15","0.105","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","57.888","1000","192.707","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","317.546","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","731.462","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","269.257","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","68.204","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","102.021","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","806.803","0.377","10","8.293","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1195.16","0.106","10","34.036","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","58.75","0.264","8","11.133","50","-","-","0.042","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0.001","4.643","15","30.342","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1488","0.023","15","19.158","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","435.46","0.007","10","28.2","80","2.14","15","0.024","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1117.691","0.419","8","18.531","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","6.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","5.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","191.81","0.059","5","13.28","50","4.069","12","0.035","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","18.317","0.815","10","18.284","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","373","0.025","10","13.452","80","16.41","20","0.021","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","138.24","1.06","10","26.04","80","3.099","15","0.022","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","68.597","2.759","10","5.64","80","1.296","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","27.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.267","10","3.5","100","6.61","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","181.286","3.641","15","14.312","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","71.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.173","0.055","8","17.9","60","4.5","15","0.049","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7169.04","0.069","10","24.209","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","369.377","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","133.06","0.022","10","11.8","80","1.025","15","0.025","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","342.14","0.193","10","14.871","80","-","-","-","-","正常"]