{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-05-08","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13020382","152.85","117.872","320","33.218","100","0.299","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13415816","157.482","114.266","320","47.964","100","3.812","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13008386","150.56","-","-","-","-",5.6849,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","9002807","104.199","-","-","-","-",1.9476,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","9330544","107.992","-","-","-","-",13.7894,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9282976","107.442","154.877","320","13.438","100","9.158","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","682077.5","7.894","85.01","300","5.342","100","2.507","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","294287.04","12261.96","1.12","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","13934337","161.277","216.113","320","35.027","100","1.379","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12652251","146.438","178.971","320","12.282","100","0.219","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11126150","128.775","-","-","-","-",1.5549,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8021229","92.838","-","-","-","-",4.2955,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2664441","32.447","85.898","200","20.328","50","4.45","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2708676.25","33.334","92.042","200","24.24","50",5.5393,"10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2963048.75","36.157","89.833","200","17.453","50",4.8252,"10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1472102","17.04","102.493","200","22.322",35,"4.67","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1383895.63","16.02","111.079","200","28.46",35,"4.525","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","233301.8","2.7","100.398","200","23.66",35,"117.148","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2946466.25","34.1","118.676","200","24.171",35,"0.461","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2117412.25","24.507","153.277","200","15.351","50","2.282","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1482984.25","17.164","141.845","200","5.546","50","2.498","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1504745.25","17.416","149.639","200","7.307","50","3.8","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","-","-","0","200","0","35","0","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.1","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","6797155","78.671","5.359","50","0.305","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","5143927","62.125","5.713","50","0.044","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","864","0.01","1.32","50","0","35","0.4","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","13357518","156.477","81.871","50","4.501","35","87.388","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","19008","0.22","0.45","50","0.02","35","0.34","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","4320","0.05","0.51","50","0.01","35","0.14","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","10884672","125.98","9.48","50","0.34","35","0.1","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","45749664","529.51","21.24","50","0.04","35","0.05","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","205632","2.38",30.47,"120",203.13,"850",1.14,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14591846","168.887","176.256","320","42.428","100","9.105","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2857439.5","41.775","-","-","-","-","5.73","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12905496","149.369","238.723","320","43.049","100","5.42","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","-","-","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","635904","7.36","10.4","50","3.54","35","1.39","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","7386.44","5.129","-","-","-","-",14.09,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","2472","1.717","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","783.19","0.545","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","64906.964","0.751","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","15388996.573","178.113","0.009","100","0.061","50","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","48943070.186","566.471","42.332","100","25.656","50","3.035","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","389904.75","4.513","220.612","550","11.661","400","2.95","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","495936","5.74","249.67","550","6.48","400","7.22","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","648864","7.51","195.9","550","9.63","400","2.47","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1195259.75","13.834","40.397","200","4.094","200","7.625","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2621440","30.341","41.842","100","7.905","50","0.25","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","498945.062","5.775","36.389","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2464984","28.53","-","-","22.896","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7233605.5","83.722","53.932","100","2.806","50","5.6","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1030074.938","11.922","43.167","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4924600","56.998","37.354","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","13019300","150.686","60.072","100","-","-","3.182","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1041350","12.053","-","-","1.519","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1012770","11.722","41.216","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9077184","105.06","86.414","200","43.573","200","6.82","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1611.366","0.019","10.296","300","12.603","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1049259.375","12.144","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3277653","37.936","92.163","300","0.714","200","4.374","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11278545","130.539","68.247","120","3.586","100","2.043","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6942134.5","80.292","45.571","100","0","50","3.385","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","150224.469","1.739","5.235","300","0","100","0.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1232326","14.263","65.63","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1797499.5","20.81","1082.223","200","4.723",50,"78.439","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1257108.63","14.55","125.879","200","40.952",50,"4.959","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3970064.25","45.95","66.498",80,"6.996",30,"1.89",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3199613","37.03","63.699",80,"10.28",30,"3.151",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","903745.31","10.46","1898.6",80,"8.479",30,"102.371",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2012336.13","23.29","27.9",80,"40.494",30,"12.238",8,"停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4332975.5","50.15","20.103","100","0","50","1.805","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3384488.75","40.73",13.8609,"100",0.4221,"50",4.1449,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2497716","28.909","30.893",250,"0.024",80,"98.058",10,"正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1964401.625","22.736","70.748",250,"22.813",80,"2.699",10,"正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1800950.875","20.844","90.591",250,"21.676",80,"2.469",10,"正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47301652","547.473","40.523","100","24.77","50","1.216","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","4998435.5","57.852","237.47","320","134.4","100","10.26","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","1859006.75","21.516","-","-","-","-",4.421,"20","正常"]