{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":272,"n_cols":13,"rows_kept":272,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[231,0,233,0],[231,1,233,1],[235,0,242,0],[235,1,242,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,256,0],[255,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1]]}
["监测日期：2023-05-08","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2687.75","0.205","25","34.506","250","11.066","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","263.87","158.71","500","62.92","500","103.791","500","4.29","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.22","0.229","15","5.834","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.159","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","270.43","0.108","10","35.68","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","88.144","0.141","10","28.722","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.491","0.017","8","16.823","50","3.994","15","0.059","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","68.26","6.82","10","26.27","80","8.76","15","0.035","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","177.98","0.91","10","25.66","80","6.8","15","0.027","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","1.873","0.007","10","33.712","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","66.614","0.401","10","37.907","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.022","10","1.826","80","-","-","0.147","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1340.472","0.017","1.5","9.413","30","-","-","0.084","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1197.501","0.278","10","16.063","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","325.73","1.26","10","14.68","80","3.84","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1260.58","1.47","10","53.172","80","-","-","0.211","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","270.43","0.18","10","27.761","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","246.24","0.051","10","35.832","80","5.071","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","50.11","0.847","10","21.538","80","9.928","20","0.009","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","19.267","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.426","15","13.177","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","25.92","0.025","10","3.142","80","7.88","20","0.025","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","76.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","228.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","488.16","0.004","10","20.81","70","0.891","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7790.63","0.854","8.629","36.728","69.431","11.042","27.416","0.202","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2847.504","3.003","500","146.289","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","530.712","0.021","10","6.473","80","-","-","0.035","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","27.389","0.148","10","24.45","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.552","0.389","10","13.15","80","3.836","10","0.014","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","1151.55","0.16","10","21.2","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","240","0.033","10","14.28","80","10.076","20","0.143","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1217.38","0.434","8","17.88","50","-","-","0.051","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","673.92","0.037","10","18.21","80","11.36","15","0.005","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1024.7","1.901","10","37.151","80","4.869","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","381.663","1.782","10","51.906","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","447.55","1.298","10","15.986","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.226","10","8.69","80","0.32","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.141","10","14.242","80","2.533","20","0.211","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","28.58","0.12","10","21.84","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.028","0.006","15","8.45","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","77.155","0.828","15","12.651","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","103.74","19.327","500","270.78","500","34.276","500","10.33","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.854","0.176","15","3.418","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.514","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.027","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","41.04","1.124","10","44.385","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","3.914","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","686.88","0.113","8","7.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","24.981","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2315.52","5.862","10","14.503","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","32.832","2.386","15","10.829","80","6.009","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","15.552","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","41.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","49.25","0.14","15","12.32","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","41.126","2.051","15","24.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","48","1.608","15","22.136","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","246.24","3.74","15","31.19","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.045","0.561","15","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","15.638","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","11.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","251.51","23.725","500","22.44","500","27.467","500","2.623","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","2.033","10","9.517","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","32.341","0.104","10","14.185","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","256.3","0.042","10","21.839","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","163.8","0.811","10","24.132","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.267","10","3.624","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","296.215","0.586","10","26.565","80","-","-","0.009","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","92.966","0.249","10","8.571","80","3.049","20","0.059","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10521.79","0.112","10","30.996","80","5.61","15","0.154","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20647.01","23.946","1000","123.329","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","157663.547","0.09","5","7.921","40","8.272","15","0.08","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","154657.719","8.778","50","102.401","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.006","10","18.18","80","0.807","20","0.129","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","376.7","0.117","5","1.55","50","-","-","0.107","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","488.16","0.11","10","6.926","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","33.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","90396.86","0.006","2","7.77","40","7.01","15","0.184","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","127690.8","9.8","50","173","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","142.78","0.812","10","11.994","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","380.16","0.008","10","30.7","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","407.376","0.014","10","30.78","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","285.967","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","75.17","2.35","10","38","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","392.26","0.116","10","35.62","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","384","0.137","8","13.051","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","920.16","0.133","10","28.39","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","41","0.037","10","15.2","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","98.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","181.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","65.578","0.029","10","7.56","80","6.014","20","0.016","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","55.92","0.081","10","54.516","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","11.664","0.044","10","5.42","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","907.2","15.654","30","15.627","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","53.027","0.01","8","9.491","60","4.524","15","0.024","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","30.672","0.964","10","7.8","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","13.478","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1858.56","0.052","10","32.536","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","339.725","0.826","15","29.674","80","4.21","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","281.66","4.105","15","24.1","80","5.298","20","0.022","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","69.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","2321.568","0.157","10","11.762","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.09","15","6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.383","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","295.255","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0","0.02","10","2.505","80","-","-","0.003","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.464","10","21.123","80","6.11","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","85.363","0.038","10","20.176","80","4.853","20","0.158","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","27.618","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","109.296","0.101","10","21.717","80","6.727","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","529","0.443","8","10.87","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","438.91","0.142","45","47.048","500","9.508","70","0.168","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1495.06","0.127","8","18.3","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","27.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","120.1","0.63","10","15.44","80","3.936","15","0.021","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1782.43","0.021","15","24","60","1.309","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","60.758","0.556","15","12.838","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","11.837","0.01","10","16.006","80","-","-","0.038","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","12.914","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6393.301","5.818","16","31.377","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","578.02","0.072","10","21.947","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","452.89","3.747","8","18.25","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","535.075","0.024","10","20.093","80","-","-","-","-","停机"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","559.01","1.916","10","29.33","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","642.82","3.317","10","55.33","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","754.27","1.725","10","33.02","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1017.446","0.729","10","25.589","80","9.009","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","289.267","0.071","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","18267.266","0.223","8","41.273","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","8897.645","0.189","8","23.84","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","404.35","0.315","15","14.268","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","46.66","0.006","10","2.13","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","14.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","11.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","10625.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","10415.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","459.99","0.112","8","5.231","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.022","10","4.163","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","61.44","0.107","10","15.93","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","54.94","0.068","15","28.221","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","268.704","0.225","10","10.785","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","170.21","0.061","8","7.9","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","387.051","0.196","10","12.032","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","11.23","0.079","10","9.99","80","-","-","0.06","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","222.91","0.03","10","7.391","80","2.57","15","0.031","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","540.605","0.071","8","7.101","50","-","-","0.143","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","82.08","37.83","500","76.91","500","65.59","500","2.35","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","47.52","0.787","10","18.64","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","45.677","0.847","10","0.79","80","-","-","0.277","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","69.034","2.639","10","30.142","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","10.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2213.37","0.135","2","29.313","40","-","-","0.015","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.589","0.451","15","19.273","80","-","-","0.142","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","383.62","0.13","10","17.593","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","52.618","0.032","10","39.927","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","120.96","0.313","10","28.176","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1402.27","0.218","10","40.812","80","5.393","15","0.112","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","111.607","0.012","10","2.024","80","0.363","20","0.07","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","127.436","0.45","10","13.282","80","1.455","20","0.01","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","31.516","2.742","15","6.776","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","168.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","55.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2477.95","0.019","8","17.123","50","8.476","15","0.105","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","25.865","1000","103.72","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","374.302","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","643.334","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","82.106","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","107.412","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","162.544","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","789.264","0.087","10","7.715","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1330.9","0.022","10","32.494","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","20.74","0.212","8","11.291","50","-","-","0.049","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","9.543","5.616","15","46.682","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1455.36","0.038","15","25.977","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","386.21","0.007","10","31.19","80","1.81","15","0.039","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","947.976","0.324","8","17.608","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","5.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","184.03","0.052","5","11.05","50","3.33","12","0.046","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","15.379","1.518","10","16.742","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","380","0.015","10","13.519","80","16.28","20","0.02","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","133.06","1.387","10","30.02","80","3.751","15","0.034","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","67.291","2.209","10","4.65","80","1.918","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","26.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.264","10","3.6","100","6.61","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","108.103","3.792","15","15.714","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","41.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","19.354","0.541","8","14.3","60","5.83","15","0.058","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7331.645","0.076","10","22.483","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","390.252","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","108","0.093","10","9.9","80","1.149","15","0.024","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","298.08","0.446","10","12.326","80","-","-","-","-","正常"]