{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":107,"n_cols":12,"rows_kept":107,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,52,0],[47,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,81,0],[56,1,81,1],[82,0,89,0],[82,1,89,1],[90,0,91,0],[90,1,91,1],[92,0,95,0],[92,1,95,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[101,0,103,0],[101,1,103,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1]]}
["监测日期：2023-05-09","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","6952387.5","81.567","73.493","320","14.76","100","4.879","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13263332","155.606","113.397","320","37.312","100","3.441","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6345038","73.524","-","-","-","-",3.4473,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","9095099","105.267","-","-","-","-",1.9474,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","9312530","107.784","-","-","-","-",13.5533,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9294968","109.091","179.178","320","9.246","100","9.172","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","686796.125","7.949","89.104","300","5.488","100","2.441","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","289500.48","12062.52","0.03","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","14343282","166.01","212.446","320","28.597","100","1.165","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12914134","149.469","166.179","320","17.776","100","0.231","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11204871","129.686","-","-","-","-",1.5313,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8126695","94.059","-","-","-","-",4.2652,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2804348","32.715","88.977","200","15.185","50",4.4724,"10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2878868.5","33.567","89.598","200","14.799","50",5.1565,"10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3042543.5","35.47","89.528","200","13.254","50",4.9402,"10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1460655.25","16.91","109.356","200","29.866",35,"4.72","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1352639","15.65","127.643","200","27.447",35,"4.636","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","136634.73","1.58","162.012","200","19.837",35,"103.767","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2896634.5","33.53","118.697","200","26.422",35,"0.49","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2131658.25","24.672","138.794","200","15.968","50","1.945","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1461760.625","16.918","141.309","200","6.076","50","2.294","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","510616.125","5.91","95.006","200","309.522","50","73.592","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2931552","33.93","21.08","200","12.41","35","4.46","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","864","0.01","1.47","50","0","35","0.47","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","196992","2.28","1.36","50","0","35","0.47","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","262656","3.04","1.48","50","0.3","35","0.35","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","864","0.01","0.46","50","0.02","35","0.15","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","0","0","0.97","50","0.31","35","0.12","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47920032","554.63","24.15","50","0.04","35","0.05","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","203904","2.36",30.64,"120",197.63,"850",1.17,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14196746","171.458","176.698","320","20.643","100","7.068","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","1148213.12","39.87","-","-","-","-","7.25","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11844315","143.047","229.122","320","27.027","100","4.612","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5170743","59.85","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","708480","8.2","10.11","50","7.28","35","2.3","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","8208.36","5.706","-","-","-","-",1.457,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","2144.83","1.489","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","317.14","0.221","-","-","-","-",0.209,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","65381.656","0.757","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","13846151.318","160.256","0.567","100","0.061","50","0.303","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57012544.43","659.867","41.701","100","25.34","50","3.049","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","384410.375","4.449","280.555","550","12.15","400","3.041","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","488160","5.65","250.65","550","6.68","400","7.18","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","649728","7.52","215.76","550","9.66","400","2.49","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","780268.812","9.031","47.835","200","4.01","200","7.626","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2543610","29.44","40.841","100","8.016","50","0.249","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","498697.156","5.772","36.323","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2470227","28.591","-","-","20.89","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7232929","83.718","48.75","100","2.717","50","5.609","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1042095.625","12.061","45.897","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4762960","55.127","38.353","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","12430700","143.874","57.008","100","-","-","3.22","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1040690","12.045","-","-","1.553","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1008730","11.675","42.162","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8983008","103.97","81.891","200","43.474","200","5.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1531.906","0.018","13.943","300","11.955","100","28.046","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1045200.938","12.097","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","1722785.375","19.94","148.47","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11316833","130.982","70.268","120","3.789","100","2.069","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6868549.5","79.497","48.146","100","0","50","4.213","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","145544.406","1.684","5.111","300","0","100","0.968","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1207975.125","13.981","63.644","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1340523","15.51","326.445","200","0","50","73.202","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1368702.75","15.84","152.492","200","40.534","50","5.284","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3936331.25","45.56","66.247",80,"12.701",30,"1.81",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3222786","37.3","64.95",80,"9.063",30,"3.324",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","518606.28","6","469.745",80,"31.253",30,"28.756",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2365567.25","27.38","103.949",80,"31.005",30,"17.185",8,"停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4281464","49.554","20.933","100","1.884","50","1.6","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3423002.5","41.254",11.7503,"100",0.3663,"50",4.6438,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2602485.5","30.121","2.727",250,"13.934",80,"324.528","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1969141.625","22.791","84.405",250,"24.662",80,"2.617","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1816117.875","21.02","87.605",250,"24.745",80,"2.503","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47266348","547.064","41.706","100","24.92","50","1.317","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8499437","98.373","169.28","320","33.75","100","5.62","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3844944.25","44.502","-","-","-","-",5.192,"20","正常"]