{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":272,"n_cols":13,"rows_kept":272,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[231,0,233,0],[231,1,233,1],[235,0,242,0],[235,1,242,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,256,0],[255,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1]]}
["监测日期：2023-05-09","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3173.759","0.19","25","35.9","250","11.143","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","368.61","133.35","500","53.57","500","163.018","500","3.26","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","7.282","0.011","15","5.462","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","229.82","0.118","10","27.88","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","78.636","0.156","10","29.055","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.701","0.017","8","19.221","50","3.62","15","0.054","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","58.75","7.35","10","29.29","80","9.73","15","0.032","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","241.06","0.88","10","25.71","80","6.7","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","1.088","0.012","10","15.89","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","88.387","0.086","10","37.767","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","31.97","0.028","10","3.318","80","-","-","0.142","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","16.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1318.191","0.016","1.5","6.344","30","-","-","0.067","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1985.643","0.357","10","17.747","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","279.94","1.057","10","13.74","80","4.67","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1265.76","1.47","10","47.483","80","-","-","0.193","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","287.71","0.018","10","11.747","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","285.98","0.034","10","36.474","80","5.047","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","50.11","0.87","10","22.997","80","10.81","20","0.009","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","13.219","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.294","15","13.318","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","44.15","0.038","10","4.595","80","5.754","20","0.019","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","116.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","483.84","0.005","10","17.62","70","0.718","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7035.79","0.71","8.629","36.729","69.431","11.526","27.416","0.213","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2814.576","3.127","500","149.425","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","538.212","0.019","10","7.058","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","18.403","0.476","10","26.35","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.371","0.827","10","12.817","80","4.034","10","0.011","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","641.24","0.201","10","19.6","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","245","0.024","10","13.814","80","12.269","20","0.144","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","25.661","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","772.42","0.358","8","19.19","50","-","-","0.06","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","550.37","0.595","10","15.21","80","11.73","15","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1054.08","2.58","10","39.074","80","5.695","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","390.577","1.141","10","35.494","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","279.94","1.606","10","15.83","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.223","10","8.62","80","0.32","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.142","10","13.886","80","7.535","20","0.287","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","182.98","0.16","10","26.78","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.343","0.005","15","14.301","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","64.282","0.299","15","4.808","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","153.95","19.534","500","284.85","500","31.233","500","8.66","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.012","0.032","15","4.036","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.447","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.149","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","26.88","3.191","10","45.12","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","861.41","0.081","8","5.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2426.11","5.056","10","16.026","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","31.882","1.913","15","8.22","80","5.331","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","9.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","47.174","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","45.79","0.119","15","8.21","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","46.742","0.58","15","25","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","117","1.528","15","19.6","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","247.1","3.43","15","31.32","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","19.872","0.498","15","7","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","31.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","254.68","27.744","500","16.26","500","20.768","500","3.502","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","2.827","10","14.834","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","34.88","0.076","10","13.99","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","252.92","0.034","10","23.598","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","9.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","184.281","0.375","10","26.842","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","59.016","0.055","10","2.846","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","95.659","0.241","10","18.348","80","-","-","0.022","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","129.082","0.247","10","9.131","80","3.156","20","0.06","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10630.66","0.104","10","30.347","80","5.84","15","0.15","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18842.11","26.105","1000","126.301","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","156655.75","0.085","5","7.3","40","9.314","15","0.07","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","154244.359","9.292","50","83.679","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","32.83","0.015","10","18.96","80","0.899","20","0.081","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","654.91","0.17","5","0.72","50","-","-","0.101","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","501.98","0.138","10","7.007","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","33.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","91863.94","0.39","2","8.31","40","6.25","15","0.151","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","108329.76","11.94","50","173","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","167.342","0.525","10","12.931","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","352.51","0.01","10","29.62","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","785.52","0.288","10","29.83","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","307.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","55.3","1.31","10","31","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","425.09","0.601","10","33.06","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","855","0.139","8","16.136","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","848.45","0.139","10","26.914","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","44","0.045","10","17.45","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","77.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","38.966","0.004","10","6.41","80","7.337","20","0.013","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","60.78","0.13","10","29.827","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.039","10","4.37","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1174.18","23.527","30","13.961","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","30.871","0.01","8","10.226","60","4.048","15","0.023","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.661","0.812","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1609.41","0.066","10","28.617","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","317.434","0.089","15","34.791","80","3.311","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","122.69","4.549","15","24.1","80","5.867","20","0.05","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","66.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","771.638","0.067","10","9.902","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.049","15","6.1","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.916","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.652","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","311.524","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0","0.018","10","1.828","80","-","-","0.002","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","252.288","0.539","10","16.577","80","3.673","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","26.352","0.036","10","17.724","80","2.54","20","0.146","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","26.216","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","138.413","0.37","10","25.324","80","6.717","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","370.57","0.633","8","10.786","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","428.54","0.027","45","47.164","500","3.703","70","0.149","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1479.82","0.18","8","25","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","28.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","128.74","0.688","10","11.58","80","3.323","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1329.7","0.056","15","28.43","60","2.982","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","77.223","0.624","15","12.355","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","24.451","0.01","10","12.997","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.287","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6088.132","3.763","16","26.94","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","605.66","0.072","10","18.169","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","760.97","4.322","8","13.714","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","540.778","0.034","10","19.796","80","-","-","-","-","停机"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.108","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","550.37","1.948","10","30.37","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","554.69","3.772","10","58","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","924.48","1.545","10","29.4","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","514.771","0.786","10","25.354","80","8.493","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","282.874","0.073","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14854.889","0.275","8","40.488","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10585.296","0.18","8","21.369","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","457.92","0.314","15","13.789","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","108","0.009","10","0.984","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","108","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","17.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","13.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","12037.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","8847.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","517.347","0.012","8","5.434","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.434","0.024","10","6.632","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","76.32","0.233","10","16.02","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","72.34","0.201","15","31.3","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","245.549","0.256","10","10.454","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","88.99","0.186","8","6.7","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","283.022","0.072","10","11.02","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","13.82","0.034","10","5.4","80","-","-","0.039","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","209.09","0.035","10","7.473","80","2.63","15","0.022","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","753.408","0.071","8","7.314","50","-","-","0.123","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","82.08","32.64","500","59.45","500","51.2","500","1.39","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","39.74","0.038","10","5.81","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","53.055","0.934","10","2.072","80","-","-","0.26","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","50.89","0.739","10","18.393","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","4.784","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4295.919","0.247","2","26.087","40","-","-","0.055","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.79","0.517","15","25.315","80","-","-","0.127","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","349.92","0.01","10","15.651","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","57.283","0.042","10","39.899","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","132.19","0.026","10","31.524","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1380.67","0.347","10","40.291","80","4.597","15","0.111","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","73.054","0.013","10","1.85","80","0.286","20","0.066","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","127.899","0.515","10","12.673","80","1.997","20","0.014","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","31.609","2.289","15","6.609","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","133.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","175.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2434.75","0.017","8","17.642","50","8.706","15","0.093","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","22.122","1000","131.127","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","392.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","357.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","720.576","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","38.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","117.236","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","199.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","681.869","0.017","10","8.878","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1228.54","0.762","10","26.892","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","75.17","0.45","8","12.905","50","-","-","0.04","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","13.859","5.996","15","48.959","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1318.32","0.057","15","28.95","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","2.59","0.005","10","33.28","80","2.04","15","0.03","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1478.45","0.373","8","20.522","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","192.67","0.033","5","12.71","50","2.551","12","0.037","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","19.267","1.288","10","18.899","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","348","0.02","10","12.895","80","15.04","20","0.018","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","158.11","1.207","10","28.77","80","3.421","15","0.035","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","43.436","2.424","10","5.808","80","3.3","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","27.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.417","10","7.1","100","4.57","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","128.555","3.606","15","20.134","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","31.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","68.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.6","8","14.9","60","7.67","15","0.061","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7083.85","0.089","10","21.259","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","387.556","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","88.99","0.071","10","7.7","80","0.897","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","209.95","0.169","10","10.582","80","-","-","-","-","正常"]