{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":107,"n_cols":12,"rows_kept":107,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,52,0],[47,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,81,0],[56,1,81,1],[82,0,89,0],[82,1,89,1],[90,0,91,0],[90,1,91,1],[92,0,95,0],[92,1,95,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[101,0,103,0],[101,1,103,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1]]}
["监测日期：2023-05-10","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12707624","149.057","114.609","320","35.87","100","0.297","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12632075","148.438","110.21","320","28.891","100","5.203","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13515614","157.537","-","-","-","-",6.78,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8130208","94.1","-","-","-","-",1.9536,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","9278926","107.395","-","-","-","-",12.707,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9494462","109.89","192.593","320","8.734","100","7.415","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","688227.375","7.966","90.592","300","6.487","100","2.247","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","317810.64","13242.11","7.7","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","9493292","109.876","207.082","320","34.223","100","1.61","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12881077","150.144","165.335","320","7.909","100","0.182","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11076950","128.205","-","-","-","-",1.4836,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7990688.5","92.485","-","-","-","-",4.2654,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2727583.75","31.802","84.174","200","16.383","50","4.474","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2864542","33.414","90.785","200","17.385","50",5.162,"10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2980924.75","34.798","96.267","200","9.598","50","4.862","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1491743.5","17.26","110.232","200","17.005",35,"4.807","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1418996.75","16.42","121.184","200","22.742",35,"5.028","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","775760.94","8.98","206.746","200","16.704",35,"10.595","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2906004.25","33.63","118.33","200","23.486",35,"0.506","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2106196.75","24.377","135.527","200","16.518","50","1.71","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1486762.875","17.208","148.001","200","4.808","50","2.18","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1641629","21.715","47.781","200","29.347","50","11.826","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2894400","33.5","22.6","200","12.58","35","4.46","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","22047552","255.18","20.56","50","0.03","35","0.33","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","33156864","383.76","27.37","50","0.03","35","0.2","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","33931008","392.72","27.38","50","0.02","35","0.23","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.89","50","0.09","35","0.17","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","3456","0.04","1.03","50","0.31","35","0.13","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48568896","562.14","23.75","50","0.46","35","0.05","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","202176","2.34",33.54,"120",207.24,"850",1.13,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15397667","178.214","176.176","320","29.323","100","5.844","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2786816.5","32.25","-","-","-","-","5.74","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12817004","148.345","239.841","320","41.451","100","3.284","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5349706","61.92","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","760320","8.8","17.8","50","6.11","35","2.69","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","8299.31","5.759","-","-","-","-",3.139,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","1790.97","1.244","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","405.03","0.281","-","-","-","-",0.063,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","65530.789","0.758","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","16177617.698","189.059","0.299","100","0.061","50","1.803","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","54314988.351","628.646","40.999","100","25.202","50","2.972","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","382186.25","4.424","315.996","550","11.422","400","3.058","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","486432","5.63","248.05","550","6.59","400","7.61","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","635040","7.35","218.1","550","8.81","400","2.48","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","910045.062","10.533","38.825","200","3.882","200","7.223","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2596590","30.053","40.945","100","7.954","50","0.262","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","499925.625","5.786","37.052","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2472586.25","28.618","-","-","21.058","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7201828.5","83.354","50.324","100","2.725","50","5.711","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1000642.375","11.582","40.854","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4815240","55.732","36.146","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","12595300","145.779","59.298","100","-","-","3.36","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","387372","4.483","-","-","0.592","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1015950","11.759","46.861","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8825760","102.15","88.796","200","45.159","200","6.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1543.356","0.018","22.365","300","18.255","100","28.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1055141.5","12.212","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","15233.14","0.176","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11280991","130.567","72.38","120","3.65","100","2.282","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7031290.5","81.381","46.522","100","0.272","50","3.146","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","150882.438","1.746","5.398","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1162656.25","13.457","65.378","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1457351.88","16.87","56.613","200","0","50","76.618","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1317134.25","15.24","148.764","200","41.946","50","5.494","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3888824.5","45.01","64.88",80,"19.609",30,"1.585",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3150636.5","36.46","67.165",80,"10.771",30,"3.172",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","47648.58","0.55","1765.037",80,"16.554",30,"119.067",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2673964.75","30.95","525.292",80,"55.987",30,"77.342",8,"停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4213808.5","48.771","19.393","100","0.647","50","1.629","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2506776","30.234",11.609,"100",0.3987,"50",5.1761,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2641468.75","30.573","122.723",250,"25.811",80,"20.112","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1996637.375","23.109","84.458",250,"19.292",80,"2.814","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1857905.5","21.504","81.228",250,"17.81",80,"2.658","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47923924","554.675","41.23","100","25.323","50","1.235","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8068347","93.384","141.25","320","11.12","100","5.54","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4055451","46.938","-","-","-","-",5.254,"20","正常"]