{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":272,"n_cols":13,"rows_kept":272,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[231,0,233,0],[231,1,233,1],[235,0,242,0],[235,1,242,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,256,0],[255,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1]]}
["监测日期：2023-05-10","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2630.605","1.048","25","44.04","250","6.893","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","310.42","136.15","500","81.95","500","139.294","500","2.76","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","7.167","0.008","15","5.912","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.388","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","271.3","0.109","10","28.52","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","86.333","0.143","10","28.002","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.923","0.021","8","21.784","50","3.305","15","0.064","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","122.69","6.49","10","30","80","10.14","15","0.047","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","242.78","0.9","10","24.94","80","6.69","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","1.17","0.009","10","14.055","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","80.179","0.032","10","38.494","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.016","10","2.121","80","-","-","0.141","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","17.021","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1307.044","0.012","1.5","8.322","30","-","-","0.063","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3865.171","0.257","10","18.818","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","158.11","0.532","10","9.27","80","2.16","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1252.8","1.47","10","36.334","80","-","-","0.121","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","226.37","0.029","10","15.97","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","298.94","0.029","10","35.117","80","4.96","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","46.66","0.858","10","21.589","80","10.935","20","0.009","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.401","15","13.276","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","54.518","0.025","10","4.977","80","5.519","20","0.021","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","57.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","164.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","409.54","0.012","10","16.71","70","0.739","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8257.92","0.631","8.629","36.258","69.431","9.975","27.416","0.214","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2819.592","2.644","500","145.655","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","536.198","0.018","10","7.088","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","28.598","0.239","10","19.85","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","13.776","1.036","10","12.621","80","4.304","10","0.01","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","843.85","0.136","10","18.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","231","0.037","10","13.523","80","15.325","20","0.145","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","788.83","0.188","8","17.99","50","-","-","0.057","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","481.25","0.545","10","11.18","80","4.74","15","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","14.69","1.069","10","21.877","80","4.581","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","405.352","0.605","10","22.892","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","391.39","1.913","10","17.19","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.233","10","10.66","80","0.36","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.124","10","15.75","80","2.768","20","0.166","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.566","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","161.2","0.12","10","43.36","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.959","0.005","15","14.397","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","46.656","1.015","15","3.479","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","248.55","4.079","500","255.31","500","37.84","500","9.09","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.538","0.008","15","3.519","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.328","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.607","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","24.72","1.386","10","38.466","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.101","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","826.85","0.081","8","9.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","19.741","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2501.28","4.249","10","18.511","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","29.808","2.433","15","10.374","80","6.275","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","12.355","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","47.866","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","49.25","0.106","15","11.06","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","49.853","0.974","15","26.7","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","43","1.499","15","29.307","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","184.9","3.32","15","31.34","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","21.082","0.371","15","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","16.589","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","22.723","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","200.12","14.431","500","18.78","500","15.439","500","2.507","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","2.888","10","12.406","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28.729","1.716","10","19.985","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","256.8","0.042","10","20.357","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","199.349","0.252","10","22.37","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","29.832","0.034","10","2.429","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","230.647","0.289","10","28.563","80","-","-","0.01","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","126.922","0.406","10","3.98","80","2.29","20","0.069","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11722.75","0.118","10","30.084","80","5.79","15","0.15","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20002.46","28.246","1000","129.757","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","145853.859","0.09","5","6.639","40","10.978","15","0.057","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","142909.797","8.785","50","75.906","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","1.73","0.01","10","18.98","80","0.903","20","0.099","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","552.96","0.095","5","4.83","50","-","-","0.112","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","490.75","0.169","10","7.371","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","16.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","72487.01","0.01","2","8.03","40","6.664","15","0.138","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","90061.2","13.68","50","172","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","134.646","0.355","10","12.804","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","378.43","0.041","10","27.46","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","51.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","547.272","0.008","10","28.49","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","356.581","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","70.85","1.31","10","28","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","336.1","0.238","10","35.72","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","705","0.143","8","16.652","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","653.18","0.202","10","21.354","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","50","0.038","10","17.67","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","58.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","74.736","0.007","10","5.42","80","6.182","20","0.012","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","44.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","67.82","0.084","10","23.979","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.442","0.017","10","3.52","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1482.62","28.065","30","25.829","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","47.306","0.01","8","10.633","60","4.93","15","0.02","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.13","0.515","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","13.219","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1682.65","0.068","10","25.534","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","331.517","0.087","15","34.715","80","6.618","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","304.13","4.529","15","23.3","80","5.916","20","0.023","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","69.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","736.819","0.116","10","9.053","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.146","15","10","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.634","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.657","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","361.437","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0","0.023","10","2.131","80","-","-","0.003","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1046.909","1.036","10","16.766","80","3.364","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","41.126","0.038","10","19.555","80","6.361","20","0.159","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","27.248","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","6.221","0.116","10","27.657","80","7.232","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","335.05","0.292","8","16.696","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","417.31","0.038","45","45.674","500","1.235","70","0.132","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1421.08","0.428","8","29.7","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","57.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","97.63","0.254","10","8.99","80","3.507","15","0.031","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","2153.95","0.041","15","27.02","60","1.564","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","64.725","0.65","15","12.515","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","12.355","0.011","10","15.228","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.866","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5733.464","1.518","16","25","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","633.31","0.528","10","33.582","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","571.63","5.164","8","14.092","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","425.693","0.036","10","20.113","80","-","-","-","-","停机"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.052","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","543.46","1.257","10","34.65","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","618.62","4.378","10","50.24","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","948.67","2.26","10","33.08","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","909.36","0.88","10","23.768","80","7.263","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","372.902","0.077","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13860.98","0.285","8","40.491","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9015.322","0.143","8","23.295","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","516.67","0.335","15","11.786","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","139.1","0.048","10","0.413","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","139.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","13.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","19.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","11866.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","5845.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","66.879","0.011","8","4.963","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.017","10","5.234","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","98.16","0.125","10","16.09","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","90.94","0.952","15","28.226","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","250.56","0.221","10","11.711","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","190.08","1.022","8","11.4","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","335.093","0.07","10","11.714","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","12.1","0.133","10","8.92","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","254.02","0.04","10","5.891","80","2.68","15","0.022","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","503.885","0.66","8","7.215","50","-","-","0.147","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","61.34","45.92","500","58.3","500","63.9","500","1.98","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","1.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","36.29","0.038","10","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","45.189","0.73","10","1.224","80","-","-","0.211","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","54.605","0.802","10","18.991","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","3.183","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4200.713","0.158","2","14.623","40","-","-","0.021","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.934","0.5","15","27.051","80","-","-","0.117","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","398.3","0.01","10","18.732","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","56.333","0.032","10","34.285","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","149.47","0.024","10","32.167","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1378.08","0.327","10","45.283","80","4.134","15","0.027","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","70.511","0.014","10","1.967","80","0.093","20","0.07","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","129.18","0.33","10","12.408","80","1.592","20","0.012","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","16.959","2.768","15","6.039","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","148.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","185.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2438.21","0.014","8","17.649","50","8.891","15","0.078","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","16.648","1000","125.764","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","431.309","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","363.684","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","720.334","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","76.067","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","110.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","201.398","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","564.365","0.142","10","14.048","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1192.81","0.021","10","29.01","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","66.53","0.278","8","7.8","50","-","-","0.035","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","30.195","5.785","15","171.599","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1312.32","0.074","15","28.731","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.007","10","32.73","80","1.86","15","0.032","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1347.727","0.77","8","33.854","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","177.12","0.043","5","14.51","50","2.024","12","0.025","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","21.773","1.992","10","20.831","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","388","0.023","10","13.49","80","15.44","20","0.02","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","14.688","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","140.83","1.018","10","22.32","80","3.141","15","0.037","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","18.304","1.599","10","5.01","80","1.862","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","26.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","1.73","0.23","10","3.2","100","2.86","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","105.859","2.782","15","20.869","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","69.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","20.131","0.603","8","13.2","60","8.37","15","0.03","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8373.888","0.177","10","22.175","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","369.732","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","80.35","0.042","10","6.9","80","0.901","15","0.044","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","185.76","0.224","10","3.203","80","-","-","-","-","正常"]