{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":107,"n_cols":12,"rows_kept":107,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,52,0],[47,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,81,0],[56,1,81,1],[82,0,89,0],[82,1,89,1],[90,0,91,0],[90,1,91,1],[92,0,95,0],[92,1,95,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[101,0,103,0],[101,1,103,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1]]}
["监测日期：2023-05-11","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12615595","148.933","107.863","320","24.839","100","0.277","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12284443","146.453","108.085","320","36.84","100","3.209","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13861241","161.642","-","-","-","-",6.5695,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8782369","101.648","-","-","-","-",1.9479,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","9274229","107.341","-","-","-","-",13.7901,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9390503","108.686","196.312","320","9.451","100","8.2","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","688015.938","7.963","114.763","300","5.884","100","2.354","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","288481.68","12020.07","0.8","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","8725435","102.457","191.53","320","28.41","100","1.29","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12756053","149.757","155.704","320","15.569","100","0.181","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11252896","130.242","-","-","-","-",1.3963,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8106472","93.825","-","-","-","-",4.2837,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2921880.75","34.101","86.237","200","13.182","50",4.4736,"10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2913146.5","33.977","91.938","200","19.682","50",5.1745,"10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3063134.75","35.763","87.387","200","13.264","50",4.8285,"10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1495973.5","17.31","118.279","200","19.464",35,"5.846","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1401389.13","16.22","127.441","200","22.768",35,"4.966","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1019880.56","11.8","162.677","200","27.027",35,"4.064","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3001776.5","34.74","119.219","200","23.949",35,"0.478","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2108517","24.404","132.66","200","12.727","50","1.601","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1454565.5","16.835","136.193","200","4.706","50","2.154","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","627262.312","7.26","30.525","200","200.571","50","113.434","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2922912","33.83","25.09","200","13.14","35","4.65","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","4320","0.05","2.46","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","21606912","250.08","19.74","50","0","35","0.28","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","32870880","380.45","26.05","50","0","35","0.18","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","34249824","396.41","26.16","50","0","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.01","50","0.08","35","0.17","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","864","0.01","0.73","50","0.01","35","0.12","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","49673952","574.93","25.21","50","0.04","35","0.05","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","206496","2.39",36.15,"120",211.22,"850",0.95,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15414698","178.411","212.64","320","31.547","100","7.07","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3385974","39.19","-","-","-","-","6.42","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12285533","142.194","239.905","320","33.392","100","3.807","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5692820","65.89","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","828576","9.59","17.29","50","7.21","35","2.5","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","8296.61","5.765","-","-","-","-",1.476,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","2866.8","1.99","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","858.49","0.596","-","-","-","-",0.208,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","66519.039","0.77","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","15355427.329","177.725","0.009","100","0.061","50","0.318","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56282693.327","651.42","41.977","100","24.654","50","3.429","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","385664.281","4.464","266.337","550","13.252","400","3.011","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","488160","5.65","251.96","550","6.7","400","8.28","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","648000","7.5","210.74","550","8.55","400","2.48","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1081188","12.532","47.964","200","4.768","200","7.376","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2548910","29.501","39.848","100","8.414","50","0.269","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","500622.344","5.794","37.636","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2460760.75","28.481","-","-","20.793","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7195246","83.278","49.709","100","2.674","50","5.648","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1076830.625","12.463","47.271","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4823420","55.826","40.427","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","12555600","145.319","59.773","100","-","-","3.257","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1019910","11.804","45.777","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8411040","97.35","82.308","200","46.266","200","7.6","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1561.166","0.018","25.045","300","9.596","100","28.935","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1062505.75","12.298","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","21568.328","0.25","15.08","300","7.238","200","11.583","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11265269","130.385","57.675","120","3.867","100","2.024","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6972552.5","80.701","46.578","100","0","50","3.468","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","148787.234","1.722","5.912","300","0.002","100","0.983","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1118105.125","12.941","65.13","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1228835.88","14.22","137.777","200","21.855","50","27.34","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1366149.25","15.81","150.896","200","41.866","50","5.371","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3940631","45.61","62.738",80,"24.236",30,"1.712",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3292901.75","38.11","68.429",80,"14.217",30,"3.319",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","71.44","0","698.287",80,"79.338",30,"112.075",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1392607.5","16.12","676.658",80,"57.088",30,"73.883",8,"停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3582322.25","41.462","18.774","100","3.163","50","1.665","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2489730.75","30.031",13.5944,"100",0.3741,"50",5.6207,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2491621.75","28.838","152.581",250,"93.578",80,"3.938","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1955916.125","22.638","78.147",250,"22.283",80,"2.941","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1801573.75","20.852","80.88",250,"17.681",80,"2.441","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47846316","553.777","41.126","100","25.118","50","1.214","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7882691.5","91.235","168.05","320","50.28","100","24.54","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2829276.75","32.746","-","-","-","-","0","20","停机"]